**Задание на подготовку эксплуатационной документации по крышным котельным**

Вся нижеперечисленная документация должна изготавливаться только в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в этой области. Ссылка на ее название и пункты по каждому документу обязательна.

1. оперативно-техническая документация для эксплуатации котельных:
	1. принципиальная тепловая схема
	2. должностная инструкция ответственных за тепловое и газовое хоз. котельных
	3. должностная инструкция диспетчера
	4. инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной
	5. противопожарные инструкции
	6. инструкции по ОТ и ТБ
	7. форму приказа или распоряжения о лицах, имеющих право выдачи нарядов
2. журналы для эксплуатации котельных:
	1. Оперативный
	2. Распоряжений
	3. учета защитных средств
	4. учета дефектов и неполадок с оборудованием
	5. учета работ по нарядам и распоряжениям
	6. заявок на вывод оборудования из работы
	7. учета состояния КИП и А
	8. учета качества подпиточной и сетевой воды
	9. учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах теплопотребления
3. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций