ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт по программе «Доступная среда» в специальный дом-интернат для пристарелых и инвалидов»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, адрес объекта | Одноэтажное здание жилого корпуса |
| 2 | Основание для проектирования | Договор |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт (реконструкция) доступной среды територии, прилягающей к зданиям (участок), путь (пути) движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения обьекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации на обьекте (на всех зонах), зоны отдыха. |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5 | Основные технико-экономические показатели объекта | Год постройки - 1910год Площадь - 1240 м.кв Обьем - 4 340 м.куб |
| 6 | Наличие технической документации на объект капитального ремонта | Технический паспорт здания отсутствует |
| 7 | Требования к архитектурным, объёмно–планировочным и конструктивным решениям | В соответствии с действующими нормами и правилами. Предварительные согласования проектных решений с заказчиком, заинтересованными лицами. |
| 8 | Требования к составу и содержанию проекта | 1. Пояснительная записка 2. Архитектурные решения 3. Конструктивные решения 4. Проект организации строительства 5. Сметная документация В соответствии с Постановлением правительства от 16.02.2008г №87 |
| 9 | В составе проектной документации предусмотреть | 1. Пояснительная записка 2. Установка бортиков на путях движения 3. Замена пандусов на нормативные к зданиям 4. Установка нормативных поручней по пути движения в зданиях 5. Оборудования санитарно-гигиенических помещений для нестационарных клиентов 6. Установка размещения комплексной системы информации, на всех зонах обьекта 7. Оборудовать место отдыха |
| 10 | Требования к исполнителю | Не установлен |