Требуется разработать:

1. СКС - (включая закладные для разводки сетей, АТС и активное оборудование).
2. СКУД
3. СОТ
4. СПС, СОУЭ (пожарка и оповещение)
5. АУВП (пожаротушение корректровка расстановки спринклеров)

Выдержки из ТЗ:

Система пожарной сигнализации

5.5.1.Систему пожарной сигнализации выполнить на адресных датчиках на базе смонтированной системы

5.5.2. Изменить расположение датчиков, согласно согласованного планировочного решения.

Расположить датчики в пространстве между ж/б перекрытием и фальш-полом, выполнить зонирование. Присвоить каждой зоне номера датчиков.

Расположить датчики в пространстве между ж/б перекрытием и подвесным потолком, выполнить зонирование. Присвоить каждой зоне номера датчиков.

5.5.2.Интегрировать смонтированную систему датчиков в существующую противопожарную систему.

5.5.3.Выполить расчеты и проектные работы по изменению места расположения сплинкеров, системы пожаротушения. Согласовать изменения с Заказчиком и БЦ «Фабрика Станиславского»

5.5.4.Предусмотреть необходимую для помещения данной категории систему оповещения людей о пожаре.

**11.Структурированная кабельная система (СКС).**

Каждое рабочее место, не имеющее определенной специфики, должно быть оборудовано тремя сетевыми компьютерными розетками. Допускается установка 5 сетевых розеток на 2 рабочих места.

Зону ресепшен необходимо оборудовать 10 компьютерными портами.

Розетки рабочих мест разместить во встраиваемом напольном блоке фирмы “Legrand”