Техническое  задание

на выполнение работ по разработке  проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов

| Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | объект | Земельный участок Площадь земельного участка- 20 000 кв.м. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| 2 | Цель работы | разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов. |
| 3. | Вид работ | Проектно-изыскательские |
| 4. Основания и условия разработки |  |  |
| 4.1 | Нормативная документация | «Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО» Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, Москва 2009 год; |
|  |  | «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» Министерство Строительство Российской Федерации Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, Москва 1998 г; |
|  |  | ТСН 30-308-2002 Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов |
|  |  | ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; Земельный кодекс РФ, Закон «Об охране окружающей среды»; |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы; |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изменениями на 15 февраля 2011 года); |
|  |  | СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
|  |  | СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; |
|  |  | ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» |
|  |  | ГОСТ 256100-95 «Грунты. Классификация»; |
|  |  | ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; |
|  |  | СанПиН №2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов» |
|  |  | СанПиН № 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов»; |
|  |  | Санитарно-эпидемиологическое требование к качеству почв. СанПиН 2.1.7.1287-03; |
|  |  | Стандарт МАГАТЭ №WS-R-3 Вена, 2003 «Восстановление территорий, загрязненных в результате деятельности и аварий»; |
|  |  | Иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. |
| 4.2 | Последовательность проведения работ | 1.Проведение необходимых изысканий и исследований на территории земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов, которые в обязательном порядке включают в себя: |
|  |  | -инженерно-геологические изыскания, в рамках которых Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком количество и схему бурения скважин с приложением обоснования плана таких работ; |
|  |  | -инженерно-геодезические изыскания; |
|  |  | -инженерно-геологические изыскания; |
|  |  | инженерно-экологические изыскания |
|  |  | 2.В том числе определить водоносные горизонты, определить химический состав грунтовых вод, проверку отходов на радиоактивность и почвы-на загрязнения, составить карту современного экологического состояния, уточнить объем размещения отходов; |
|  |  | 3.проведение общественных слушаний (осуществляется Исполнителем) |
|  |  | 4. Прохождение государственных экспертиз документации, включая в обязательном порядке государственную экспертизу документации и государственную экологическую экспертизу. Передача документации на государственную экспертизу осуществляется Исполнителем от имени заказчика документации. Доработка документации по замечаниям органа осуществляющего экспертизу осуществляется за счет Исполнителя. |
| 4.3 | Требования к составу, содержанию и оформлению проектно-сметной документации. | 1.Проектно-сметную документацию (ПСД) выполнить в объеме, соответствующем требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87. 2.Обязательной документацией проекта является: -исходный план полигона на начало рекультивации; -генплан полигона после рекультивации; -схема перемещения свалочного грунта; -технология проведения рекультивации; -пояснительная записка, в которой отражается характеристика: а) свалочного грунта на всю глубину; б) почв и пород, завозимых для рекультивации; в) материалов и технических изделий, применяемых в системе дегазации; - качественный и количественный подбор ассортимента растений и удобрений; -смета на проведение работ. 3. ПСД выполняется в соответствии с: - «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» Москва. 1996; - «Рекомендациями по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, Москва.2009; -«Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87; - «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1038-01. -ГОСТ 21.101-97 «Основными требованиями к проектной документации»; -ГОСТ 21.508-93 «Правилами выполнения рабочей документации генеральных планов»; -ГОСТ 21.501-93 «Правилами выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей» и др. нормативными документами на территории РФ; 4. В качестве справочного материала использовать «Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, Москва.2009; 5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполняется в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов: -пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» 6. Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 7. Результаты инженерных изысканий оформляется отдельными томами документации. 8. Отчет о завершении работ указанных в настоящем техническом задания предоставляется на каждый этап отдельно. 9. ПСД выполняется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Графические материалы выполняются в ACAD в местной системе координат и системе высот. |
| 4.4 | Дополнительные указания по разработке проектно-сметной документации | 1.Стоимость работ определяется по локальным сметам, выполненным по итогам разработки проектной документации. 2.Сметную стоимость работ необходимо определить на основе МДС 81-35 3. В ценах января 2000 г. с пересчетом в текущие цены по индексам ГБУ «Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области» 4.Полный комплект сметной документации необходимо предоставить в электронном виде. В комплект сметной документации входит: -Локальные сметные расчеты; -Свободный сметный расчет; 5. Локальные сметы составить базисно-индексным методом с итогами в двух уровнях цен: -базисных (уровень 2000 года.) -текущих по состоянию на 2017 год. 6.Сводный сметный расчет составить в двух уровнях цен: -базисных (уровень 2000 года.) -текущих по состоянию на 2017 год. |
| 5.0 | Исходные данные |  |
|  | 5.1 Исходные данные для проектно-изыскательских работ | 1. Сведения об объекте размещения отходов: - год начала эксплуатации – 1987. - год окончания эксплуатации – 2017 - виды размещенных отходов - твердые бытовые отходы; - расстояния до ближайшего объекта-0,9 км; - объем накопления отходов-30 тыс. тон; - объем поступления отходов в год-1144,652 т/год; - высота слоя-1,2м. - принадлежность земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; - предполагаемое исполнение данной территории в градостроительной зоне - территория предназначена для средне защитных зеленных насаждений; -самозарастание - 50% |
| 6.0 | Дополнительные условия |  |
|  | 6.1. Форма предоставления итоговых документов | Итоговые документы предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде: 1.Пояснительная записка-Microsoft Word; 2. Табличные материалы- Microsoft Excel с электронными связями с исходными данными; 3.Чертежи, графические материалы-в виде файлов, используемых программой AutoCAD,либо совместимых с ней, на DVD-носителях. 4.Полностью весь объем итогового документа в формате PDF . Итоговый документ предоставить в 3 экз. на бумажном носителе, 1экз. на электронном носителе. |