- Спальный корпус - трехэтажное здание с подвалом площадью – 2948 м2 и двухэтажным  пищеблоком и подвалом общей площадью 983 м2 - капитальный ремонт под жилые комнаты для матери с ребенком - РЕКОНСТРУКЦИЯ

- Лечебно-профилактический корпус, двухэтажное здание с подвалом площадью 2770 м2 – капитальный ремонт;

- Пешеходная галерея на уровне второго этажа –  площадью 65 м2, длиной 16 м  – капитальный ремонт;

- Склад - одноэтажное здание (строительный объем – 160м3) – капитальный ремонт;

- Гараж - одноэтажное здание (строительный объем – 1120 м3) – капитальный ремонт;

- Склад - пристрой к зданию гаража, одноэтажное здание, строительным объемом – 433 м3 - капитальный ремонт;

- Два подземных пожарных резервуара емкостью по 100 м3 – демонтаж.

- Водонапорная башня высотой до низа бака 15м, ёмк. 25 м3 - реконструкция.

- Водопроводная насосная станция, строительный объем  30 м3 - демонтаж

- Здание КНС- кирпичное одноэтажное здание, строительный объем 41 м3 -  демонтаж;

- Демонтаж внутриплощадочных сетей:

- водопровода из чугунных труб 164.5 м;

- канализации из керамических труб диаметром 150 мм – 74 м;

- теплотрассы из стальных труб диаметром 117 мм подземной прокладки в ж. б. лотках общей длиной 18 м.

Проектируемые здания и сооружения:

- Пристрой к лечебно-профилактическому зданию на два плавательных бассейна 18 и 36 м2;

- Блочная котельная на газе ориентировочной мощностью 1.5 МВт;

- Подземные емкости для сжиженного газа, ориентировочно 2х10  м3;

- Контейнерная газопоршневая электростанция мощностью 50 кВт – 1 шт;

- Артезианская скважина производительностью 15 м3/сутки;

- Канализационные очистные сооружения производительностью, ориентировочно, 21 м3/ час.

- Здание КПП контейнерного типа.

- Пожарные резервуары емкость -125 м3.