**Коммерческое предложение на поставку материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования, изделия.** | **Ед. изм.** | **Цена за единицу с НДС, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Труба ПП «Политэк-2000», для наружной канализации, L=2000 Ø110х3,4 | 1 м | 232 |
| **2.** | Труба ПП «Политэк-2000», для наружной канализации, L= 2000,3000,5000 Ø160х4,7 | 1 м | 510 |
| **3.** | Труба ПП «Политэк-2000», для наружной канализации, L= 5000,3000 200х5.2 | 1 м | 839 |
| **4.** | Трубы двухслойные гофрированные ПЭ Wellpipe, SN8, 315/271 раструбные, в комплекте с уплотнительными кольцами  | 1 м | 3050 |
| **5.** | Эластичная гидроизоляция «Пенебар»  | 1 м | 452 |
| **6.** | Муфта защитная, Ø110, для прохода трубы ПП | 1 шт. | 88 |
| **7.** | Муфта защитная, Ø160, для прохода трубы ПП | 1 шт. | 145 |
| **8.** | Муфта защитная, Ø200, для прохода трубы ПП | 1 шт. | 548 |
| **9.** | Муфта защитная, Ø315 | 1 шт. | 1060 |
| **10.** | Муфта раструбная ПП Ø100 | 1 шт. | 78 |
| **11.** | Муфта ПП ремонтная Ø160 | 1 шт. | 159 |
| **12.** | Муфта ПП ремонтная Ø200 | 1 шт. | 417 |
| **13.** | Отвод наружный ПП Ø110/45° | 1 шт. | 79 |
| **14.** | Отвод наружный ПП Ø160/45° | 1 шт. | 172 |
| **15.** | Заглушка ПП, Ø160 | 1 шт. | 76 |
| **16.** | Ревизия ПП, наружная, Ø110 | 1 шт. | 60 |
| **17.** | Тройник ПП наружный, Ø110х110/45° | 1 шт. | 147 |
| **18.** | Тройник ПП наружный, Ø160х110/45° | 1 шт. | 354 |
| **19.** | Втулка под фланец, Ø160 | 1 шт. | 726 |
| **20.** | Фланец стальной, Ø150  | 1 шт. | 813 |
| **21.** | Хомут для монтажа трубопроводов (кронштейн стальной с гайкой), Ø102-116 | 1 шт. | 82 |
| **22.** | Винт-шуруп М10, длиной 100мм | 1 шт. | 14 |
| **23.** | Шпилька резьбовая, М10х2000 | 1 шт. | 88 |
| **24.** | Обратный клапан Ø160 для наружной канализации | 1 шт. | 3139 |
| **25.** | Задвижка шиберная VGA межфланцевая, седло NBR, с невыдвижным шпинделем, с маховиком, DN150, PN10, WP10 | 1 шт. | 11400 |
| **26.** | Трап канализационный с горизонтальным отводом Ø100 и решёткой из нержавеющей стали | 1 шт. | 720 |
| **27.** | Кровельная воронка с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, с электроподогревом, Ø выпуска 110мм(тип ТП-30.100/6-Э), в том числе: | 1 шт. | 3555 |
| **28.** | Днище колодца ДК 10-9 ФУТ ПБК "ЭКОВЭЛЛ" | 1 шт. | 23350 |
| **29.** | Кольцо стеновое КС 10-9 ФУТ ПБК "ЭКОВЭЛЛ" | 1 шт. | 17687 |
| **30.** | Плита перекрытия ПП 10-2 ФУТ ПБК "ЭКОВЭЛЛ" | 1 шт. | 8050 |
| **31.** | Кольцо опорное КО-6 | 1 шт. | 790 |
| **32.** | Феникс-шланг диаметром 250 мм | 1м. | 2543 |