Приложение №1

техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт Центрального стадиона пгт. Могойтуй»

| 1. | Наименование объекта | «Капитальный ремонт Центрального стадиона пгт. Могойтуй» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 3. | Основание для проектирования | Техническое задание |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Сроки проектирования | в течении 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта в соответствии с техническим заданием |
| 6. | Стадийность проектирования | По стадии разрабатываемой документации – рабочая (Р). Конкретный состав разделов документации выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации включен в срок исполнения контракта (60 календарных дней). |
| 7. | Исходная документация | Предоставляется заказчиком: - градостроительный план - топографические планы 1:2000 |
| 8 | Место расположения объекта проектирования | Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская. |
| 9. | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь земельного участка 34 481 кв. м. 80:02:010109:53 |
| 10. | Состав проектной документации | - Геодезическая разбивочная основа согласно СНиП 3.01.03-84 - Пояснительная записка - Схема планировочной организации земельного участка - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, технологические решения. - Проект организации строительства - Перечень мероприятий по охране окружающей среды - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. - Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства - Сметная документация на капитальный ремонт - Положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости |
| 11. | Основные требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям | Проектом предусмотреть следующие сооружения: -Земляные работы (устройство горизонтальных площадок, откосов, призм) -Система дренажей и водоотвода с территории стадиона -Устройство пешеходных дорожек, развязок -Устройство пешеходных ограждений -Устройство подпорных стенок вдоль трибун и с восточной стороны -Устройство облегченных трибун -Устройство проходов с центральной трибуны и с южной стороны -Устройство подъездных путей -Устройство площадки для размещения спецтранспорта с западной стороны -Реконструкция системы электроснабжения и уличного освещения, в том числе по объектам -Устройство технической въездной группы с западной стороны -Перечень спортивных площадок: -Футбольное поле с инфраструктурой, разметкой и оборудованием -Беговая дорожка с разметкой по дорожкам и секторам (центральная - 6 дорожек, круговая - 4 дорожки) -Сектор площадок для прыжков в длину (в конце беговой дорожки) и в высоту -Сектор площадка для гиревого спорта -Сектор площадка для флагштоков (3ед.) -Хоккейная площадка: устройство горизонтального асфальтобетонного основания, системы водоотвода, зрительных скамей, дорожек. -Волейбольная площадка в количестве 4-х шт.: поле, разметка, стойки, места для судей и спортсменов, ограждение границ площадок -Универсальная спортивная площадка в количестве 1 шт.: искусственное покрытие, стойки (баскетбол, волейбол, мини-футбол) -Площадка для стрельбы из лука -Спортивная площадка ВОРКАУТ -Площадка для военно-прикладного спорта -Площадка информационно-агитационных стендов -Дополнительные работы по центральному входу на прилегающей территории с устройством системы водоотводов, пешеходных переходов и дорожек, устройство парковочных площадок по улице Зугалайская. -Размещение и размеры спортивных объектов согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. |
|  |  | Основные требования к проектным решениям. |
| 12. | При выполнении работ руководствоваться следующей правовой и нормативной базой. | - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; - «Правила установки электроустановок». |
| 13. | Сметная документация | 1.Сметную документацию выполнить по сборникам ФЕР – 2001 (редакция 2017 г.) 2.Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах с пересчетом в текущий и прогнозный уровень цен. 3. К сметному расчету приложить пояснительную записку. 4. Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета». |
| 14 | Материалы, передаваемые заказчику. | проектная документация, передаваемая заказчику: - на бумажном носителе в сброшюрованном виде, в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации - 4 экз. - в электронном виде (флеш-карта)-1 экз, - смету в электронном виде в программе XL, «ГРАНД-Смета» - положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости. Затраты на прохождение государственной экспертизы проектной документации учтены в стоимости контракта. Обязанность по прохождению экспертизы возложена на Исполнителя контракта. Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации включен в срок исполнения контракта (60 календарных дней). |
| 15 | Приемка выполненных работ | 1. Сдача и приемка выполненных работ в полном объеме осуществляется путем подписания акта о приемке выполненных работ, оформленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком в течение 1 рабочего дня, после передачи материалов проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчику в полном объеме. Приемка-передача материалов проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Подрядчиком и согласование ее Заказчиком в полном объеме осуществляется в течение 10 календарных дней. 2. Проектно–сметная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в сброшюрованном виде, в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации - 4 экз.; - в электронном носителе (флеш-карта) - 1 экз.; - смета в электронном виде в программе XL, «ГРАНД-Смета»; - положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости. |

| ЗАКАЗЧИК: Администрация городского поселения «Могойтуй» 687420 Забайкальский край п. Могойтуй ул. Гагарина, 11 ИНН 8003023547 КПП 800301001 ОГРН 1028002322138 ОКАТО 76225551000 л/сч. 03913009790 БИК 047601001 ГР КЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита р/сч 40204810700000000395 Глава городского поселения __________________ Ч.Б. Дугаров | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |