**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**1. Наименование и описание объекта закупки:**

***1.1. Наименование выполняемых работ:***

Разработка проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт здания Муниципального казенного образовательного учреждения «Мамская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район рп. Мама, ул. Победы, № 10 (ремонт полов, ремонт системы тепловодоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отделочные работы).

***1.2. Место выполнение работ:*** не установлено.

**2. Количество (объем, состав) выполняемых работ:**

Выполнить разделы проекта:

**АС**, в т.ч.:

- ремонт фундаментов, отмостки, приямков;

- ремонт фасадов – устройство навесных вентилируемых фасадов;

- замена оконных блоков – из ПВХ профиля, многокамерных, соответствующих климатическим условиям;

- ремонт полов – устройство покрытий полов с учетом требований и функциональности помещений, в соответствии с требованиями СанПиН, ГОСТ;

- внутренняя отделка – выполнить с учетом требований и функциональности помещений в соответствии с требованиями СанПиН, ГОСТ.

**ОВ** – ремонт, замена существующих трубопроводов и приборов отопления, с заменой системы отопления подвала, замена узла ввода, с устройством приборов учета, с соблюдением требований энергоэффективности.

**ВК** – замена трубопроводов водопровода и канализации, пускорегулирующей арматуры, смена сантехнических приборов, с устройством приборов учета.

**ЭО** – замена распределительных и групповых сетей, распределительных и осветительных щитов, вводных, вводно-учетных ящиков, светильников, выключателей розеток, выполнить заземление и молниезащиту.

**Сметная документация** на указанные разделы (АС, ОВ, ВК, ЭО).

**3. Характеристика закупаемых работ**

***3.1. Требования к качеству выполняемых работ:***

Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормами ГрК РФ, ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП, СанПиН и иными действующими нормативными и законодательными актами.

***3.2.Требования к порядку выполнения работ:***

Работа выполняется Подрядчиком в полном объеме, проектно-сметная документация должна иметь положительное заключение государственной экспертизы (ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА») о достоверности определения сметной стоимости проекта.

Заявителем в государственной экспертизе является Подрядчик, действующий по доверенности от Заказчика (плательщиком за экспертизу является Заказчик).

***3.3. Требования к результатам работ:***

Работа считается выполненной и принятой Заказчиком в момент передачи Заказчику ПСД в полном объеме и положительного заключения государственной экспертизы (ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА») о достоверности определения сметной стоимости проекта

**4. Гарантийные обязательства:**

***4.1 Гарантийный срок на выполненные и принятые работы:***

Устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме (статья 724 ГК РФ).