Техническое задание.

Объект: спортивная площадка (пейнтбольная);

Адрес или местоположение: г. Сургут, лыжная база “Снежинка”

Кадастровый номер ЗУ: 86:10:0101009:25

Состав проекта системы дренажа:

1. Общий план системы дренажа с указанием тока воды;

2. Общая пояснительная записка с описанием особых мест и условий;

3. Разрезы по линии трубопровода с учётом строения участка;

4. Таблица колодцев;

5. Конструкция насосной станции (при наличии);

6. Конструктив канала сброса воды;

7. Конструктив ограждения и мест переодевания команд;

8. Спецификация материалов;

9. Ведомость работ;

10. Сметный расчет

На текущий момент ситуация следующая, после дождя на участке образуются лужи, которые долго стоят.

Фирма-исполнитель по установке дренажной системы выполнила расчет затрат, подготовила каким образом будет расположена дренирующая система.

Выполнено координирование границ площадки и также сняты высотные отметки на участке.

Расположение труб указано на Схематичном изображении, также на этом изображении указано расположение мест для переодевания команд.

На рисунках Разрез АГ.jpg и разрез АБ.jpg показано планируемое размещение материалов и высоты отсыпки щебнем.

Со стороны АГ разместить опалубку, т.к. эта часть поля будет “подниматься”.

Со стороны БВ вода должна уходить самотеком

Приложения:

1. Кадастровая выписка на земельный участок;
2. Схематичное изображение.jpg
3. Разрез АГ.jpg
4. Разрез АБ.jpg
5. Координаты поля и высотные отметки в dxf
6. План топографической съемки в скане