ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по обследованию элементов здания, инженерного оборудования и инженерных систем и подготовке проектно-сметной документации по техническим, служебным и общественным зонам здания

| 1. | Наименование Объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес расположения Объекта |  |
| 3. | Заказчик |  |
| 4. | Проект ремонта и частичной замены инженерного оборудования в технических, служебных и общественных зонах гостиницы выполнить на основании следующей документации | Поэтажные планы, паспортные данные на холодильное оборудование. |
| 5. | Требования к Подрядчику | 6.1. Выполнять правила внутреннего распорядка объекта, согласовывать свои действия со службами управляющей компании, не нарушать технологические процессы Объекта. |
| 6. | Вид строительства | Ремонт |
| 7. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) |
| 8. | Срок окончания проектных работ |  |
| 9. | Условия ввода в эксплуатацию | В соответствии с требованиями нормативных документов РФ, Заказчика и эксплуатирующей организации |
| 10. | Потребность в инженерных изысканиях | До начала работ Подрядчик проводит обследование всех зон, где планируется проведение ремонтных и строительно-монтажных работ согласно требованиям Приложениям №№ 1 – 5 к ТЗ. |
| 11. | Требования к техническим решениям и оформлению документации | 12.1. Все принимаемые технические решения должны соответствовать настоящему Техническому Заданию, а также требованиям действующих законодательных актов РФ, в т.ч., но не ограничиваясь: № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, ПУЭ. 12.2. В случае необходимости внесения корректировок согласовывать их с Заказчиком. 12.3. Содержание разделов проекта определить в соответствии с № 190-ФЗ от 21.07.2011г. «Градостроительный кодекс РФ», ПП № 87 от 16.02.2008г. «Положение о составе разделов Проектно-изыскательской документации и требованиями к их содержанию» и ГОСТ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 12.4. Выполнить разработку проектно-сметной документации для каждой ремонтируемой зоны гостиницы согласно Приложениям №№ 1 - 5. Отобразить в ней все результаты обследований, а также технические решения для проведения СМР. |
| 12. | Требования к составу рабочей документации и ее содержанию | В соответствии с Приложением №1 к Договору |
| 13. | Требование к режиму безопасности и гигиене труда | При выполнении работ на Объекте соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности |
| 14. | Требование к необходимым природоохранительным мероприятиям | В соответствии с действующими законодательными актами РФ. |
| 16. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В ходе проектирования необходимо учитывать требования действующих законодательных актов, в т.ч., но не ограничиваясь: №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП. |
| 17. | Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта. | В ходе проектирования необходимо учитывать требования действующих законодательных актов, в т.ч., но не ограничиваясь: №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП. |
| 18. | Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику. | В соответствии с условиями Договора. |
| 19. | Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации | В соответствии с условиями Договора. |

к Техническому заданию

на разработку проектной документации

для проведения работ по замене и/или ремонту имеющейся системы водоотведения дренажных и дождевых вод от подпорной стенки на -2 этаже

Цель проведения работы: разработка проектной документации по замене и/или ремонту имеющейся системы водоотведения дренажных и дождевых вод от подпорной стенки на -2 этаже. Длина водоотводящего лотка – 90,0м; количество дренажных выводов – 24шт. Проектом должны быть предусмотрены мероприятия по недопущению обмерзания дренажных выводов и отводных лотков, а также защита водоотводящего лотка от повреждения проезжающим автотранспортом.

Требования к выполнению работ:

- Необходимо произвести визуальный, инструментальный и иной осмотр системы водоотведения.

- На основании проведенного осмотра разработать проект мероприятий по ремонту, замене или модернизации системы водоотведения. Все предварительные решения по ремонту необходимо согласовать с Заказчиком. После получения согласования разработать проект.

- На основании разработанного проекта составить сметный расчет стоимости работ.

- Место проведения работ: