Прошу выдать КП по техническому заданию на дистанционное обследование инженерных систем

медицинского центра.

# Техническое задание

| 1 | Сроки проведения | с 09.03.2016г по 06.04.2016г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение проведения работ | Москва |
| 3 | Технико-экономические показатели | Площадь застройки – 12 000 м2. Количество этажей – 5 с подвалом и чердаком. Общая площадь – 12 000 м2. |
| 4 | Наличие проектной и/или исполнительной документации | Планы БТИ – да Экспликации – да Этажные планы (формат dwg) – да Рабочая документация – нет Комплект исполнительной документации - нет |
| 5 | Цель выполнения работ. | Проверка наличия и состояния инженерных систем. Возможности использования их на объекте по своему функциональному назначению. Проверка возможности реконструкции инженерных систем. Обследование технического состояния инженерных систем здания в целях определения его дальнейшей безаварийной эксплуатации. Обследование технического состояния инженерных систем здания в целях оформления заключения о соответствии (ЗОС), выдаваемое органами Государственного архитектурно-строительного надзора. |
| 6. | Основные задачи | Обследование инженерных систем здания с оформлением технического заключения. |
| 7. | Состав работ | Инженерный раздел Раздел 1 - Система элктроснабжения, освещения и молниезащита (ЭОМ) Раздел 2 - Структурированная кабельная система (СКС) Раздел 3 - Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) Раздел 4 - Система оповещения и управления Эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Раздел 5 - Система охранной сигнализации (ОС) Раздел 6 - Система охранного видеонаблюдения. (СОВ) Раздел 7 - Система контроля и управления доступом (СКУД). Раздел 8 - Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС. Раздел 9 - Лифтовое оборудование Текстовые материалы Графические материалы Материалы фотофиксации |
| 8. | Методы проведения работ | визуальное. |
| 9. | Содержание материалов | По результату обследования выдается техническое заключение |
| 10. | Состав и качество документации, передаваемой Заказчику | Техническое заключение на электронном носителе в форматах: dwg, doc, pdf. С привязками распределительного оборудования к несущим конструкциям и осям. С указанием марок основных приборов и оборудования |