**Задание на подготовку эксплуатационной документации по крышным котельным**

Вся нижеперечисленная документация должна изготавливаться только в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в этой области. Ссылка на ее название и пункты по каждому документу обязательна.

1. оперативно-техническая документация для эксплуатации котельных:
   1. принципиальная тепловая схема
   2. должностная инструкция ответственных за тепловое и газовое хоз. котельных
   3. должностная инструкция диспетчера
   4. инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной
   5. противопожарные инструкции
   6. инструкции по ОТ и ТБ
   7. форму приказа или распоряжения о лицах, имеющих право выдачи нарядов
2. журналы для эксплуатации котельных:
   1. Оперативный
   2. Распоряжений
   3. учета защитных средств
   4. учета дефектов и неполадок с оборудованием
   5. учета работ по нарядам и распоряжениям
   6. заявок на вывод оборудования из работы
   7. учета состояния КИП и А
   8. учета качества подпиточной и сетевой воды
   9. учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах теплопотребления
3. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций