Техническое задание на проектирование

капитального ремонта фасада здания

объекта капитального строительства по адресу: г. Москва ул. Измайловский вал д.2

Перечень основных исходных данных и требований

| 1. Наименование, адрес проектируемого объекта | Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», расположена по адресу: г. Москва ул. Измайловский вал д. 2 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Задание заказчика |
| 3. Вид ремонта | Капитальный ремонт |
| 4. Источник финансирования | Средства заказчика |
| 5. Стадийность проектирования | Проектирование провести в одну стадию-рабочая документация. Подготовить и согласовать реконструкцию фасада с декоративной отделкой. |
| 6. Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать вариант архитектурного облика здания по главному и торцевому фасаду здания (цветовое оформление фасадов по эскизу заказчика). Принятые решения согласовать с Заказчиком |
| 7. Функциональное назначение | Назначение здание – Административное, учережденческое, нежилое |
| 8. Особые условия ремонта | Капитальный ремонт без вывода здания из эксплуатации |
| 9. Основные технико-экономические показатели | Здание каркасное имеет семь этажей, в плане прямоугольное, размером 60,0*18,0 м. Над 7-м этажом расположен технический этаж, реконструированный под «CALL центр», размером 45,0*9,0 м. С восточной стороны здания – одноэтажная каркасная пристройка с надстройкой. Размер пристройки 48,0*12,0 м., надстройки – 12,0*10,0 м. Высота типового этажа -4,2 м., пристройки – 5,0 м. Здание построено в 1975 году. За время эксплуатации капитального ремонта фасада здания не проводилось. Наружные стены – кирпичные, железобетонные панели. |
| 10. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | Отделку фасада выполнить из алюминиевых панелей, размещённых по направляющим. Произвести теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций для установления необходимости внешнего утепления и номинальной толщины утеплителя. Подготовить технико-экономическое обоснование с расчетом окупаемости. Предусмотреть частичный ремонт строительных конструкций здания в соответствии с заключением по обследованию. В сметном расчете предусмотреть затраты на инъектирование трещин в стенах фасада, ремонт отмостки с гидроизоляционными работами. |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Отделку фасада предусмотреть по принципу навесного вентилируемого фасада с алюминиевых панелей, размещённых по направляющим. Все строительные конструкции должны подбираться в соответствии с действующими нормами проектирования |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Разработать в составе основного комплекта рабочих чертежей подраздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Принятые решения согласовать с заказчиком. |
| 13. Требования к благоустройству | Предусмотреть мероприятия по благоустройству, в частности: ремонт и восстановление отмостки здания |
| 14. Содержание рабочего проекта | Разработка проекта проводится в следующем объеме: Обмерочные чертежи Отчёт о техническом обследовании Пояснительная записка Архитектурные решения (рабочая документация): Эскизы; Цветовое решение по всем фасадам (по эскизу заказчика); Теплотехнический расчёт ограждающих констр. Конструктивные и объёмно-планировочные решения (рабочая документация): Разработка схемы расположения кронштейнов и направляющих под систему вентилируемого фасада; Разработка схемы раскладки утеплителя послойно; Разработка детальных узлов, разрезов и сечений; Ремонт и восстановление конструкции крыльца. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: Разработка пандуса. Разработка благоустройства: Ремонт и восстановление отмостки здания. Смета на капитальный ремонт |
| 15. Прочие требования | Все работы по проектированию должны вестись в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и др. нормативными актами Российской Федерации: Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; СНиП 23-10-99 «Строительная климатология»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» |
| 16. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях | Рабочая документация предоставляется Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) на электронном. |