Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта для доведения до Федеральных стандартов патологоанатомического корпуса площадь: 109,4 м2

| п/п | Перечень исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Основание для проектирования | Доведение медицинских учреждений до Федеральных стандартов и нормативов в области здравоохранения Республики Крым. |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Одностадийная (рабочая документация) |
| 5. |  |  |
| 6. | Основные техник-экономические показатели объекта | Общая площадь помещений-109,4м2 Ритуальный зал-22,2м2; Паспорта БТИ |
| 5 |  |  |
| 6. | Требования по выполнению работ | В соответствии с требованием нормативных документов |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию и коммуникациям и проекту | 1. Разработать проект в рамках расчетных мощностей. 2. В качестве трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения применить стальные трубы, соответствующие ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» и ГОСТ10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» или аналог. 3. Проектом предусмотреть запорную и регулирующую арматуру на стояках системы холодного и горячего водоснабжения . 5.Произвести замену внутренних сетей канализации. 6.Произвести ремонт морозильной камеры (оборудование и отделочные работы) 7. Предусмотреть устройство приточно-вытяжной вентиляции. 8.При проектировании следует руководствоваться соответствующими ГОСТами, СНиПами и санитарно-гигиеническими правилами для медицинских учреждений. |
| 8. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом с использованием ТЕР, ТЕРр в редакции 2014 года с индексом изменения сметной стоимости строительства на основании письма Минстроя. Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации. |
| 9. | Требования по согласованию проектной документации и её количеству | - Проектная документация передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. - Согласование проектной документации Исполнитель производит собственными силами с участием Заказчика. - Исполнитель должен получить положительное заключение экспертизы проектной документации, если это требуется по Градостроительному кодексу |
| 10. | Сроки выполнения работ: | Начало работ: с момента заключения контракта. Окончание работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта. |