ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

к договору № ________                                              от «____»________20__г.

г. Бокситогорск, ул. Советская д. 7

(адрес объекта)

Шрамковский Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О. заказчика/уполномоченного представителя)

8 964 325 74 66

(контактный телефон)

- Техническое задание

  - Разработать

⁭ проектную

⁭ рабочую

документацию по разделу «Общеобменная вентиляция и кондиционирование».

  - Произвести расчет систем:

⁭ общеобменной вентиляции        ⁭ местная вентиляция

⁭ кондиционирования                    ⁭ противодымная вентиляция

  - Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования».

Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», другие документы, (указать какие)

Зима       температура от 0 С° до -35 С° влажность 85-95 %

Лето          температура от 10 С° до +40 С° влажность 55-70%

  - Параметры внутреннего воздуха согласно п. А

А) по СНиП

Б)     Зима       температура ____________ С° влажность _____________%

Лето          температура ____________ С° влажность _____________%

2. Параметры объекта (здания, помещения)

2.1. Площадь здания (комплекса зданий, помещения): 757,6 м²

2.2. Высота потолков согласно п. Б:

А) особая: __________ мм;

Б) принимать согласно пп. 6.2. «План здания».

2.3. Запотолочное пространство 0 мм.

3. Данные для расчета

3.1. Количество людей в помещениях принимать согласно п. В:

А) по количеству сидячих мест на плане расстановки мебели;

Б) согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения);

В) по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.2. Количество и мощность единиц техники принимать согласно п. Б (впишите нужную букву):

А) согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения)

Б) по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.3. Площади помещений принимать согласно п. А (впишите нужную букву):

А) по таблице экспликаций помещений, пп. 6.1.;

Б) другое _______________________________________________________________________

4. Параметры системы вентиляции

4.1. Параметры системы вентиляции принимать согласно выделенным пунктам:

⁭ Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

⁭ С рекуперацией тепла.

⁭ Разводка воздуховодов систем вентиляции в запотолочном пространстве.

⁭ Приточные установки с секцией охлаждения

⁭ Приточные установки с секцией увлажнения согласно п. ⁭ (впишите нужную букву):

А) электрический;

Б) водяной;

В) другой ______________________________________________________________________.

4.2. Расположение приточно-вытяжного оборудования согласно п. Б (впишите нужную букву):

А) запотолочное пространство;

Б) вентиляционная камера

В) на кровле

Г) рядом со зданием

5. Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику

5.1. Пояснительная записка

5.2. Рабочие чертежи

5.3. Характеристики оборудования (основного)

5.4. Спецификации оборудования и материалов

5.5. Задание строителям

5.6. Задание электрикам

5.7. Задание тепловикам.

6. Приложения к техническому заданию

6.1. Таблица экспликации помещения.

6.2. План здания

7. Примечания

7.1. Все технические характеристики объекта (здания, помещения), параметры систем вентиляции и кондиционирования, а также любые другие условия технического задания, которые невозможно отразить в настоящем бланке оформляются отдельным приложением к техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

7.2. Все изменения к техническому заданию оформляются дополнительным соглашением к договору.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

9. Подписи сторон

От заказчика                                                                                     От исполнителя

______________                                                                              _______________

м.п.	м.п.