**Разработка систем пожарной сигнализации и оповещения ЦОМиД по адресу: г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 4, здание Центра Охраны Материнства и Детства.**

1. **Общие требования.**

Сроки проектирования: 25 календарных дней.

Перечень работ: оцифровка планов БТИ, разработка разделов АПС и СОУЭ.

Состав листов каждого раздела:

- Пояснительная записка

- Общие данные

- Схема структурная

- Планы расстановки оборудования и кабельных трасс (коммуникаций)

- Схема электрическая подключений

- Кабельный журнал

- Спецификация

- Руководства по эксплуатации и паспорта на оборудование (оформить как приложение).

Планы расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс выполнить в масштабе 1:200 на формате А3.

Шрифты: ISOCPEUR (Для графической части), Times New Roman (Для текстовой части).

Систему пожарной сигнализации выполнить на оборудовании марки «Рубеж».

Систему оповещения людей о пожаре выполнить на оборудовании марки «Sonar» или «LPA» (марка оборудования в процессе согласования).