Список работ (услуг) по приемке в эксплуатацию электроустановок

| № п/п | Виды работ (услуг) |
| --- | --- |
| 1. | Получение на основании заявления собственника жилого дома технических условий на электроснабжение индивидуального жилого дома. |
| 2. | Сбор исходных данных для проектирования, разработка проекта на внутреннее электроснабжение индивидуального жилого дома. |
| 3. | Согласование в филиале ОАО «МОЭСК» («Западные электрические сети»), «Мосэнергосбыте», МТУ Ростехнадзора - «Энергонадзоре» проекта на внутреннее электроснабжение индивидуального жилого дома. |
| 4. | Проведение испытаний системы электроснабжения жилого дома (измерения R изол, R контура заземления, R 0-Ф) подготовка и оформление протоколов испытаний, актов выполненных скрытых работ. |
| 5. | Оформление необходимых документов, организация сдачи объекта: - технические условия на подключение инд. жилого дома, выданные администрацией ДПК; - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, выданный администрацией ДПК; - проект электроснабжения инд. жилого дома, согласованный с владельцем, Ростехнадзором, Мосэнергосбытом, ЗЭС - филиал ОАО «МОЭСК». - комплект приемо-сдаточной документации, включающий: приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и владельцем; - Протоколы испытаний и измерений электрооборудования жилого дома; -Акты на скрытые работы; выписку из приказа о назначении ответственного за электрохозяйство дачного поселка; -однолинейную схему электроустановки с указанием основных параметров сети и оборудования, подписанную владельцем; -список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на обслуживание; - документы для организации допуска электроустановки жилого дома в эксплуатацию: - письмо-заявление на проведение осмотра электроустановки жилого дома инспектором Ростехнадзора; - комплект копий эксплуатационной и приемо-сдаточной документации; - акт допуска в эксплуатацию электроустановки жилого дома. |
| 6. | Сдача комплекта копий эксплуатационной и приемо-сдаточной документации на рассмотрение инспектору Энергонадзора. |
| 7. | Вызов инспектора Энергонадзора: - оформление Акта осмотра (либо, получение предписания на устранение замечаний – устранение замечаний); |
| 8. | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки индивидуального жилого дома. |
| 9. | Подготовка документов, представляемых в региональное отделение ОАО «Мосэнергосбыт»: - заполненная анкета абонента электрической энергии; - Акт-ведомость на приборы и технические средства учета электроэнергии. |
| 10. | Представление документов в ОАО «Мосэнергосбыт» |
| 11. | Организация вызова инспектора Мосэнергосбыта, ревизия и опломбирование приборов учета. |
| 12. | Выдача подписанного Акта-ведомости на прибор учета электроэнергии. |