Схема помещения (с размерами в метрах) площдь первого этажа 250 м²

Проект вентиляции должен быть спроектирован на основании действующих нормативных документах:

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 и прочих.

Зеленым показано предполагаемое место вывода вытяжки. Голубым - приточная вентиляция.

Фото помещения снаружи, куда будут выходить трубы вентиляции

Высота здания 35 метров. Выход вытяжек - должен тянуться на крышу.

Помещение отапливаемое. На данный момент не холодно.

Работает обычно на первом этаже до 8 человек.

На втором 5 человек.

Необходима Приточная установка для свежего воздуха. (или приточно вытяжная).

Должна быть экономной.

Питание от электричества.

Вытяжки от рабочих мест с вредными факторами. Все установки должны располагаться внутри помещения.

ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА БЛАГОВЕСТ ВПУ-1000/6-380/2-GTC

VENTS ВПА-1 315-6,0-3