**Техническое задание**

Соблюдать при выполнении работ требования:

- Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (в последней редакции);

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 Государственный Стандарт Российской Федерации Система безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации;

- ГОСТ 2.105―95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

- ГОСТ 3.1105―84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения;

- Рекомендации 50-54-93-88 Классификация, разработка и применение технологических процессов;

- ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД Общие правила выполнения текстовых технологических документов;

**-** ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические;

- ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации;

- ГОСТ 3.1120-83 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

- ГОСТ 3.1105-84 Формы и правила оформления документов общего назначения;

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ»;

- СП 48.13330.2011;

- МДС 12-29.2006;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП), утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (в актуализированной редакции);

- Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго России от 09.04.2003 №150 (в актуализированной редакции);

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭЭ), утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н;

- Другими действующими нормативными документами РФ (ГОСТ, СНиП, ЕНиР, СП, МДС) в части оформления технической и технологической документации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Количество (объем)** |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Фундаментов и подвалов | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Колонн | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Перекрытий | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Покрытий | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Кровель | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Фасадов | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Стен | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Перегородок | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Окон и зенитных фонарей | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Ворот и дверей | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Полов | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Лестниц | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Защиты металлоконструкций от коррозий | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Систем центрального отопления (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Децентрализованного теплоснабжения (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Горячего водоснабжения (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Внутренних устройств газоснабжения (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Электро, радио, телеоборудования | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Вентиляции (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Водоснабжения и канализации (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Лифтов | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Систем кондиционирования (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Систем молниезащиты (в т.ч. оборудования) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Санитарно-эпидемиологических (уборка, дератизация, дезинфекция и т.п.) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Противопожарных | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Благоустройств | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Проведение осмотров и контроля за состоянием всех строительных конструкций зданий и сооружений | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Погрузочно-разгрузочных работ (вручную, автокраном) | *Ед.* | *1* |
| Разработка технологических карт на выполнение работ по текущему содержанию зданий и сооружений:  – Работа на высоте с применением автогидроподъемника и строительных туров или лесов | *Ед.* | *1* |