1. Объект закупки:

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения административного здания по адресу: г. Москва, 2-й Раушский переулок, вл. 4А для нужд филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс».

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

2.1 Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для обеспечения холодного водоснабжения объекта: г. Москва, 2-й Раушский переулок, вл. 4А, в соответствии с Условиями подключения (технологического присоединения) объекта (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2.2. Инженерно-геодезические изыскания в соответствии с Расчетом стоимости геоподосновы для инженерных сетей (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

2.3. Разработка раздела «Проект организации дорожного движения».

2.4. Согласование со всеми заинтересованными организациями: АО «Мосводоканал», ГУП «Мосгоргеотрест» и организациями, выявленными в результате инженерно-геодезических изысканий ГУП «Мосгоргеотрест» в соответствии с Расчетом согласований (Приложение № 5 к настоящему Техническому заданию).

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг, для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

3.1. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения административного здания по адресу: г. Москва, 2-й Раушский переулок, вл. 4А.

- Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать настоящему Техническому заданию, Смете на проектную и рабочую документацию (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) и Предварительному сметному расчету (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию).

3.2. Объем закупки – 1 шт.

4. Сопутствующие работы, услуги:

Сопутствующие работы не требуются.

5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

5.1. Проектирование вести с учетом существующих и проектируемых подземных коммуникаций.

5.2. При необходимости предусмотреть перекладку попадающих в зону работ существующих инженерных коммуникаций:

- закрытым способом производства работ;

- специальными методами производства работ.

5.3. Материалы труб и запорно-регулирующую арматуру применять в соответствии Условиями подключения (технологического присоединения) объекта (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

5.4. Приёмка качества и полноты выполненных работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Подрядчика.

5.5. Перечень отчетных документов:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.6. Срок гарантийной эксплуатации результатов работ составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказания услуг:

6.1. Работы должны быть качественно выполнены с соблюдением проектных решений в соответствии с требованиями: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84, СК 2106-81 Сборные железобетонные камеры на	водопроводах и водопроводных магистралях, СК 2109-92 Детали и конструкции водопроводных сетей, СК 2104-86 Подземные напорные трубопроводы из асбестоцементных и чугунных труб, ПС-213 Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными. Сооружениями и коммуникациями, ГОСТ 10705 Трубы стальные электросварные прямошовные, ПП 16-21 Колодцы для сетей водопровода и Техническими требованиями АО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции.

6.2. Отклонения от требований планировочных ограничений согласовывается со всеми заинтересованными организациями.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

- подрядчик должен быть членом СРО в области инженерных изысканий (в области архитектурно-строительного проектирования) в соответствии с ч. 5 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок выполнения работ 135 (сто тридцать пять) календарных дней с момента заключения Контракта в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию).

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:

  - Заказчик производит выплату Подрядчику авансового платежа в размере 10 % от Цены Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации Контракта в Реестре контрактов на основании выставленного Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа.

  - Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с настоящей статьей Контракта с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки выполненных работ), с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

10.1. Разработка проектной и рабочей документации необходима для дальнейшего строительства водопровода и монтажа водомерного узла для объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Раушский пер., вл. 4А.

10.2. При разработке проектной и рабочей документации Подрядчиком должны быть учтены следующие параметры подключения к существующей сети водоснабжения:

- прокладка водопровода d63мм (ПЭ)L=85,0м – бурошнек в футляре d326х8,0мм;

- прокладка водопровода по зданию d59мм (сталь) L=10,0м;

- монтаж нового водомерного узла – 1шт;

- монтаж новой камеры на врезке в сеть d200мм – 1шт.

10.3. Материалы труб и запорно-регулирующую арматуру применять в соответствии с техническими требованиями АО «Мосводоканал».

10.4. Подготовить и передать Заказчику:

10.4.1. 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (графический материал в формате *.pdf и *.dwg).

10.4.2. 4 (четыре) экземпляра согласованной рабочей документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (графический материал в формате *.pdf и *.dwg).

10.4.3. Сметы представить в форматах*.PDF, *.ARPS, *.XLS. Сводные сметные расчеты- в форматах *.PDF, *.XLS.

Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1 – Условия подключения (технологического присоединения) объекта.

Приложение № 2 – Смета на выполнение работ по объекту.

Приложение № 3 – Расчет стоимости геоподосновы для инженерных сетей.

Приложение № 4 – Предварительный сметный расчет.

Приложение № 5 – Расчет согласований.

Приложение № 6 – График выполнения работ.

| Главный инженер филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» | Ш.С. Магарамов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Главный инженер филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» | Ш.С. Магарамов | И.о. начальника технического отдела филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» | С.В. Ковалева |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Техническому заданию

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения административного здания по адресу: г. Москва, 2-й Раушский переулок, вл. 4А для нужд филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс». | 135 (сто тридцать пять) календарных дней с момента заключения Контракта | Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактура. |

| Главный инженер филиала Служба доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» | Ш.С. Магарамов |
| --- | --- |