Техническое перевооружение ОПО  «Площадка производства моющих веществ и парфюмерно-косметической продукции.»

(С приведением к нормам)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | Свердловская обл |
| 2. | Основания для проектирования | Договор, техническое задание, предписание РТН. |
| 3. | Генеральный проектировщик |  |
| 4. | Заказчик |  |
| 5. | Назначение проектируемого объекта | Техническое перевооружение ОПО «Площадка производства моющих веществ и парфюмерно-косметической продукции.» (С приведением к нормам) |
| 6. | Производительность и размещение оборудования | Производительность: 1. Площадка производства моющих веществ и парфюмерной косметики 1) Омыватель (Изопропиловый спирт) – (единовременное обращение - 75 т) 2) Туалетная вода, Парфюмерия (Этиловый спирт) –(единовременное обращение – 8,2 т) _ _ Основное технологическое оборудование Площадка производства моющих веществ и парфюмерной косметики Блок приема расходной емкости вместимостью 6 м3 (5 ед) Блок емкости для выстоя вместимостью 2 м3 (11 ед.) Блок емкости для выстоя вместимостью 1 м3 (30 ед.) Блок емкости для выстоя вместимостью 0.6 м3 (38 ед.) Блок мерника на 750 л (2 ед.) |
| 7. | Режим работы | Режим работы – односменный с остановкой на профилактический ремонт. |
| 8. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 9. | Стадийность проектирования | 1. Разработка проектной документации. |
| 10. | Особые условия строительства |  |
| 11. | Сроки начала и окончания строительства |  |
| 12. | Объемы услуг | Проектная документация - в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №96); ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"№559. 1. Пояснительная записка 5.4. Вентиляция: общеобменная, аварийная 5.7. Технологические решения, включая автоматизацию - автоматизация верхнего и нижнего уровня, отключение насосов; - газовый анализ |
| Основные требования к проектным решениям |
| 13. | Технологические решения и основное оборудование | Технологические решения и основное оборудование принять согласно регламенту |
| 14. | Требования к строительным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 15. | Обеспечение производства энергоресурсами | Вода техническая |
| 16. | Требования к электротехнической части проекта, связи и сигнализации | Разработка не требуется |
| Прочие сведения |
| 17. | Исходные данные для проектирования | 1. Генплан 1. Строительные чертежи по корпусам с указанием осей, отметок, габаритных размеров, назначение помещений. 2. Характеристика систем вентиляции, типы вентиляторов. 3. Компоновки оборудования по отметкам с привязками оборудования. 4. Технологические схемы с описанием. 5. Материальный баланс, нормы загрузки, ТУ готовых продуктов, токсодозы сырья и готовой продукции 6. Спецификация оборудования с характеристиками (паспорта, чертежи оборудования) 7. Существующая проектная документация. |
| 18. | Экспертиза промышленной безопасности | Разработанная проектная документация на техническое перевооружение, до её утверждения, подлежит экспертизе промышленной безопасности. |
| 19. | Требования к оформлению документации | Проектная документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах в электронном виде (формат файлов – по согласованию) |

От Заказчика:

От Подрядчика: ________________     _______________________