|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование шифра раздела | Наименование ППР | Особые требования | Примечание |
|  | 716-04-14/ЛАМ-Р-ПОС | Организация площадки строительства | 1. Противопаводковые мероприятия:  а) использование мотопомпы – определить место устройства слива для талых вод  б) навалы грунта, каналы – для отвода вод от существующих навалов снега    2. Учесть фактическое исполнение временных дорог (схема асфальт + дор. плиты)    3. Определить места складирования грунта в отвал | 1. Схема въезда согласована в ГАИ    2. Строительный городок устроен согласно ПОС |