Разработать раздел ИОС-3 по объекту «Строительство базы хранения нефтепродуктов объемом 8000 м3 с размещением железнодорожного пути необщего пользования ООО «Нергеопром» на ст. Нерчинск Забайкальской железной дороги»

Краткое описание.

1 Объект состоит из зданий и сооружений:

Проходная водоотведения не требуется.

АБК раздел разработан

Гараж раздел разработан

Площадка слива АЦ наружное водоотведение;

1 Группа резервуаров наружное водоотведение;

2 Группа резервуаров наружное водоотведение;

Продуктовая насосная станция не требуется;

Насосная станция пожаротушения не требуется;

Котельная предусмотреть водоотведение.

Объем работ:

1 Предусмотреть водоотведение от все площадки, сброс очищенных стоков на рельеф

2 Разработать раздел в соответствии с постановлением №87.

3 Разделы ИОС.3 сопровождать на негосударственной экспертизы.

4 Исполнителю иметь свое ИП или ООО. СРО – не обязательно.

5 Срок выполнения – 5 рабочих дней