| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Заказчик |  |
| 1.2 | Почтовый адрес заказчика |  |
| 1.3 | Основание для проектирования |  |
| 1.4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5 | Стадия проектирования | Две стадии проектирования: стадия "П" (проект)-утверждаемая часть, стадия "РД" (рабочая документация) |
| 1.6 | Сроки разработки | Сроки разработки определяются договором (графиком выполнения работ) |
| 1.7 | Местонахождение объекта | Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ажинское. Участок находится примерно в 5,8 км от ориентира по направлению на северо-запад. |
| 1.8 | Основные задачи, решаемые строительством | Обеспечение комбикормом поголовье птицы на птицефабрике, а также выработка и продажа комбикорма для крупного рогатого скота и свиней. |
| 1.9 | Наименование проектной организации |  |
| 1.10 | Наименование строительно-монтажной организации генерального подрядчика |  |
| 1.11 | Источник финансирования проектных работ |  |
| 2 | Основные требования |  |
| 2.1 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Без разработки вариантов |
| 2.2 | Требование по цветовой разработке фасадов | Применять сочетание зеленого и желтого цвета |
| 2.3 | Учесть в проекте климатические условия строительства | Просадочные грунты первого типа |
| 2.4 | Инженерно - геологические изыскания | Выполнены инженерно-геологические изыскания в необходимых объемах фирмой ООО "Строй Сервис"от 03.05.2011г. |
| 2.5 | Режим работы предприятия | Круглогодичный в 2 смены по 8 часов |
| 2.6 | Проживание обслуживающего персонала | г.Шарыпово |
|  | Мощность комбикормового производства | Производительность 40 тонн в час, с двумя параллельными линиями в т. ч.: -30 тонн в час- линия производства гранулированных кормов для бройлеров; -10 тонн в час - линия производство рассыпного комбикорма в виде крупки для родительского и ремонтного стада. |
| 2.7 | Основные требования к инженерно - технологическому оборудованию | В соответствии с принципиальной технологической схемой, представленной компанией поставщика оборудования. Технекс. |
| 2 2.8 | Основные источники обеспечения: |  |
|  | - питьевой водой | Из общегородского водовода |
|  | - горячей водой | Тех.условия от существующей котельной |
|  | - системой канализации | Сооружения приема и очистки сточных вод |
|  | - электроэнергией | Тех.условия на подключение дает МРСК "Сибирь" |
|  | - теплоснабжением | Тех.условия от существующей котельной |
|  | - телефонизация | Тех.условия от АТС г.Шарыпова |
| 2.9 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Выполнить согласно технических условий ГО и ЧС, полученных заказчиком и по прямому договору с ГО и ЧС |
| 2.10 | Требования по охране труда | Разработать раздел «Промышленная безопасность и охрана труда» в соответствии с нормативными документами |
| 2.11 | Требования по охране окружающей среды | Выполнить ОВОС |
| 2.12 | Требования по несущим конструкциям | Металлический каркас |
| 2.13 | Требования по ограждающим конструкциям | Сэндвич-панель по элементной сборки |
| 2.14 | Требования по устройству фундаментов | Применять согласно геологическим изысканиям |
| 2.15 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Выполнить согласно технических условий ГО и ЧС, полученных заказчиком и по прямому договору с ГО и ЧС |
| 2.16 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора России, Ростехнадзора России |
| 3 | Перечень объектов, входящих в состав комбикормового завода |  |
| 3.1 | Производственное здание (Размером 24х18 м.в плане 6 этажей) | Производительность комплекса не менее 40тн комбикорма в час Штатное расписание: Начальник цеха Механик (2 чел.) Оператор ПВМ. (4 чел.) Слесарь КИПиА АСУП Электрик Слесарь (4 чел.) Грузчик (4 чел.) Тракторист шротового склада (напольник) Весовщик (2 чел.) Кладовщик Уборщик Прачка Охрана |
| 3.2 | Элеватор (зернохранилище) | Первый этап: хранение (4 емкости по 5000 тн.) Второй этап: расширение до 100000 тн. единовременного хранения. Основное технологическое решения применить фирмы "Технекс" |
| 3.4 | Участок сушки зерна | Производительность 50 тн.в час Штатное расписание: 1. Старший оператор ПВМ 2. Механик 3. Оператор ПВМ |
| 3.5 | Участок загрузки и очистки сырья | Приемный бункер на два заезда автотранспорта Длина 18 м. грузоподъемность 60 тонн |
| 3.6 | Силосной склад оперативного хранения (объем 1080 м3) |  |
| 3.7 | Склады напольного хранения в мешкотаре (18Х72 м.) |  |
| 3.8 | Склад готовой продукции (8х90 мкуб.) | количество - 16 шт. |
| 3.9 | Склад сырья силосного типа Шрот (300 тн. х4) |  |
| 3.10 | Склад напольного хранения шрот |  |
| 3.11 | Маслосклад 50 тонн с расширением до 100 тонн |  |
| 3.12 | Весовая (60 тн.) | Количество 2 шт., Одна весовая на въезде на территорию комбикормового завода, вторая на выезде. |
| 3.13 | Административное здание с зоотехнической лабораторией |  |
| 3.14 | Въездной дезбаръер | Отапливаемый, находиться рядом с воротами |
| 4 | Дополнительные условия |  |
| 4.1 | Сроки начала строительства. | Начало: по договору. Срок продолжительности строительства определить ПОС |
| 4.2 | Объем продукции передаваемой Заказчику | Проектно - сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП, СПДС, ЕСКД, ГОСТ и передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и электронный вариант. |
| 4.3 | Дополнительные согласования | Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний |
| 4.4 | Согласование проекта | Заказчик совместно с подрядчиком согласовывает проект в установленном порядке. |