ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Система электроснабжения»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | Название согласно договора, шифр согласно регистрации проекта |
| 2 | Назначение объекта | Автомобильная заправочная станция |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | Республика Башкортостан |
| 5 | Сведения об объекте |
| 5.1 | Характеристика источника электроснабжения |  |
| 5.2 | Сведения об установленной мощности |  |
| 5.3 | Категория надежности электроснабжения |  |
| 5.4 | Наружное электроосвещение |  |
| 5.5 | Архитектурное освещение |  |
| 5.6 | План-схема трассы |  |
| 5.7 | Перечень, производитель, марка электроприёмников - оборудования; |  |
| 5.8 | Планы с экспликацией помещений |  |
| 5.9 | Технические условия |  |
| 5.10 | Дополнительные требования | - Наружные электрические сети: протяженность (после представления заказчиком ТУ), подобрать КТП (наличие по ТУ) - Внутренние электрические сети: топливораздаточные колонки, здание операторной с магазином площадью 139 м2 и магазин площадью 210 м2 (электрические сети, освещение, розетки), электронное табло АЗС, освещение навеса, технологическое оборудование; - Наружное освещение: площадь освещения 2752 м2 - Молниезащита - Заземление |
| 5.11 | Дополнительные исходные данные |  |
| 6 | Состав раздела система электроснабжения | Текстовая часть: ПЗ (соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87); Графическая часть: 1.Общие данные. 2.Схема ввода и подключения к РУ объекта; 3.Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; 4.Принципиальную схему сети освещения площадки и транспортных коммуникаций 5.Принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения; 6.Принципиальную схему сети аварийного освещения; 7.Схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 8.Схема размещения электрооборудования; 9.Схема отключения вентиляции при пожаре 10.План сетей электроснабжения; 11.План сети электроснабжения электроприёмников; 12.План сети освещения; 13.План сети аварийного освещения; 14.План заземлений (занулений) и молниезащиты; 15.Спецификация; |
| 7 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 7.1 | Шифр раздела | ИОС1 |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Проектную документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и СТО 04.03-2011 «Правила оформления проектной и рабочей документации». Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки и вставки разбить. |

# Text boxes

Согласовано

ГИП ООО «ПКБ Титан»

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.