Приложение №

к Договору №

от « » апреля 2019 года

Техническое задание

на разработку проектной   документации по объекту: «Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции убойного цеха » по адресу:

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | I. Общие данные |  |  |
| 1 | Наименование объекта | Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции убойного цеха |  |
| 2 | Местонахождение объекта |  |  |
| 3 | Заказчик |  |  |
| 4 | Исполнитель |  |  |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |  |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства |  |
| 7 | Стадийность проектирования | Первый этап - «Разработка технологической концепции строительства корпусов убойного цеха - Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции» описывающей задачи, планировочные решения, логистические решения, технологические решения, принципы работы, состав и функциональное зонирование с учетом характеристик и особенностей Объекта. Согласование концепции и утверждения Заказчиком. Второй этап – «Разработка проектной документации, в т.ч. инженерные изыскания»; Третий этап -«Сопровождение и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». |  |
| 8 | Сроки проектирования | 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора |  |
| 9 | Исходные данные для проектирования (предоставляются Заказчиком) | *Проект планировки территории; *Градостроительный план земельного участка №; *Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости); *Технический паспорт на здание убойного цеха; *Генплан убойного цеха; *Технические условия на подключение к сетям энергоснабжения; *Технические условия на подключение к системам Водоснабжения и водоотведения; *Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения; *Технические условия на подключения к инженерным сетям связи; *Инженерные изыскания прошлых лет; *Объем производства; *Программа производственных нагрузок для складских помещений; *Количество персонала, планируемого к размещению в проектируемых бытовых помещениях с указанием групп производственных процессов и разделением по половому признаку; *Количество и тип тары, планируемой к размещению, грузоооборот; *В процессе проектирования, но не позже четырех недель с даты заключения договора Заказчик передает Исполнителю-паспорта на применяемое оборудование (при наличии) с указанием данных: -наименование оборудования -информация по тепловыделению -мощности -подвод воды и отвод канализации -монтажные схемы коммуникаций |  |
| 11 | Сведение об участке и планировочных ограничениях | *Транспортные и инженерно-строительные условия -благоприятные. *Площадь земельного участка -0000м2; *Градостроительные ограничения-определены в градостроительном плане земельного участка, в части охранных зон для инженерных коммуникаций. |  |
| 12 | Назначение и основные показатели объекта. | *Функциональное назначение – предприятия - ; *Здание одноэтажное; *Ориентировочная общая площадь – 7500,00 м2; *Высота помещений до 4,0 м; *Каркас металлический; *Фундаменты определяются проектом; *Наружные стены – сендвич панели; Технико –экономические показатели и объемно-планировочные решения уточнить проектом и согласовать с Заказчиком. |  |
| 13 | Уровень ответственности; отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия | Уровень ответственности - нормальный. Объект к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия – не относится. |  |
|  | II. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 14 | Требования к составу проектной документации | Состав разделов проектной документации и их содержание должны соответствовать: - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом изменений): 1. Раздел 1 «Пояснительная записка»; 2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 3. Раздел 3 «Архитектурные решения»; 4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в том числе: а) подраздел «Система электроснабжения и электроосвещения»; б) подраздел «Водоснабжение и водоотведение»; в)подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». д) подраздел «Сети связи» (вызывная сигнализация); е) подраздел «Технологические решения»; 6. Раздел 6 «Проект организации строительства»; 7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» " (в границах проектирования); 8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» " (в границах проектирования); 9.Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидам" (в границах проектирования); 10.Раздел 10 (1).Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности» 11.Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта». Оформление и комплектация проектной документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» При проектировании объекта руководствоваться действующими Федеральными законами, техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил, санитарными правилами, нормативными техническими документами в области пожарной безопасности |  |
| 15 | Требования о необходимости выполнения инженерных изысканий | Выполнить: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта. |  |
| 16 | Пояснительная записка | 1. Содержание раздела в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 2. Пояснительная записка должна включать приложения всех исходно-разрешительных документов. |  |
| 17 | Схема планировочной организации земельного участка | 1.Разработать схему планировочной организации земельного участка в границах проектирования в соответствии с требованиями разрешительной документации и действующих нормативных документов на территории РФ. 2.Проектными решениями предусмотреть эффективное использование земельного участка. 3. Схему планировочной организации земельного участка, транспортно-пешеходную схему, благоустройство территории решить с учетом градостроительных, санитарных норм и сложившейся ситуации по транспортной схеме. 4. В зоне загрузки предусмотреть загрузочную площадку и площадку для мусороудаления. 5. Организовать гостевую парковку, расчет в соответствии с проектом. 6. Предусмотреть наружное освещение (с датчиками освещенности) согласно техническим условиям. 7. Благоустройство территории выполнить в соответствии с нормами предусмотренными в *Ветеринарно-санитарных правилах для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании" *Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках) Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 N 104 *НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (взамен РНТП 4-93) 8. Разработать мероприятия по организации дорожного движения (как на период строительства, так и на период постоянной эксплуатации) и согласовать данные решения заказчиком. |  |
| 18 | Архитектурные решения. | 1.При разработке раздела руководствоваться технологической концепцией строительства корпусов убойного цеха – «Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции» утвержденной заказчиком. 2. При проектировании руководствоваться: *Нормами по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения ОСН-АПК 2.10.14.001-04 *НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (взамен РНТП 4-93) *Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов; 3. Архитектурные и объемно-планировочные решения запроектировать в соответствии с строительными нормами и правилами, санитарными и противопожарными требованиями. 4.Наружную и внутреннюю отделку выполнить с учетом противопожарных и санитарно - гигиенических требований, в соответствии с их функциональным назначением и других действующих норм и правил на территории РФ 5. Архитектурные и цветовые решения фасадов запроектировать с учетом корпоративного стиля АО «Птицефабрика «Северная», с применением современных наружных отделочных материалов, отвечающих эстетическим, художественным требованиям, а также требованиям пожарной безопасности, устойчивых к воздействию атмосферных осадков, обеспечивающих надежность в эксплуатации. |  |
| 19 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. | 1.Конструктивные решения необходимо разработать в соответствии с действующими на территории РФ нормативами, регламентами и правилами в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов. 2.Конструктивные решения должны учитывать технологическую специфику, проектируемого объекта, быть экономически оправданы, обеспечивая при этом, конструктивную надежность объекта. 3.Нагрузки определить по указаниям СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 4.Технические решения, принятые при проектировании, направленные на обеспечение прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений, должны быть обоснованы следующими факторами: - уровнем ответственности здания; - условиями эксплуатации; - климатическим районом строительства; - инженерно-геологическими условиями площадки строительства; - соблюдением рекомендаций и требований действующей строительной нормативной базы. 5.Выполнить поверочные расчеты строительных конструкций здания на соответствие климатическим условиям и нагрузкам площадки строительства. 6.Предусмотреть применение следующих технологических и конструктивных решений: - фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий; - несущие и ограждающие конструкции – определить проектом. 7. Сендвич панели должны быть с двух сторон оцинкованы и покрыты краской для агрессивной среды 8. Конструкции металлические подлежат огнезащите. 9.Материалы и конструкции согласовать с заказчиком. 10.В основе конструктивных решений должны быть применены материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности зданий (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), с учетом местных климатических условий |  |
| 20 | Технологические решения | 1.При разработке раздела необходимо руководствоваться технологической концепцией строительства корпусов убойного цеха – «Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции» утвержденной заказчиком». 2.Планировочные решения принять с учетом существующих норм и требований для предприятий птицефабрик. 3. Проектом предусмотреть: -санпропускник с бытовыми помещениями; -медпункт; -склад палет; -склад тары; -участок палетирования и этикеровки -две камеры для охлажденной продукции с t= 0+4град. - холодильник с t= -25град - закрытая загрузочная рампа - открытая закрузочная рамп - контрольно –пропускной пункт с весовой - стоянки машин 4. Режим работы - 5.Количество смен - 6. Количество персонала, планируемого к размещению в проектируемых бытовых помещениях с указанием групп производственных процессов – 800 - 1000 человек; -Разделение по половым признакам -500 мужчин и 500 женщин 7. Количество и тип тары, планируемой к размещению - ????? 8. Грузоооборот -????; 9.Помещения должны быть укомплектованы оборудованием. Применяемое оборудование должно быть согласовано с заказчиком. 10. При проектировании руководствоваться: *НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (взамен РНТП 4-93); *Нормами по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения ОСН-АПК 2.10.14.001-04; *Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов. *Ветеринарно-санитарных правилах для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании" |  |
| 21 | Холодоснабжение | При разработке раздела руководствоваться технологической концепцией строительства корпусов убойного цеха – «Прием, хранение и отгрузка тары, бытовые помещения, холодильные камеры, помещения отгрузки готовой продукции» утвержденной заказчиком. При разработке раздела Холодоснабжение, в части инженерного и технологического оборудования, применять технически и экономически обоснованное современное оборудование, отвечающее требованиям действующих регламентов, нормативной документации, санитарных и пожарных норм, действующих на территории РФ. Предусмотреть хладогент –аммиак. |  |
| 22 | Основные требования к инженерным сетям и оборудованию | 1.При разработке разделов проекта, в части инженерного и технологического оборудования, применять технически и экономически обоснованное современное оборудование, отвечающее требованиям действующих регламентов, нормативной документации, санитарных и пожарных норм, действующих на территории РФ. 2.Здание оборудовать всеми видами инженерного обеспечения, в соответствии с выданными техническими условиями. 3.Инженерное обеспечение объекта предусмотреть от существующих сетей электро-, тепло, водоснабжения и водоотведения, а также присоединение к сетям связи на основании технических условий. Точки подключения и размещение определить в ходе проектирования. 4.Электроснабжение и электроосвещение выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и техническими условиями от владельцев сетей. Электроосвещение предусмотреть с использованием энергосберегающего оборудования. Уровень освещенности в помещениях принять в соответствии с СП 52.13330.2011. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 5.Водоснабжение и водоотведение выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и техническими условиями от владельцев сетей. При проектировании предусмотреть установку современного оборудования в . Проект разработать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85». 6.Отопление, вентиляция и кондиционирование выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Оборудование системы вентиляции и кондиционирования воздуха должно соответствовать новейшим стандартам, иметь высокие теплотехнические и аэродинамические характеристики, пониженный уровень шума и оснащены надежной автоматической системой. . Для обеспечения теплового комфорта в помещениях и экономии тепла отопительные приборы укомплектовать терморегуляторами Проект разработать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Предусмотреть автоматическое управление вентиляционной системой и отключение систем вентиляции при пожаре. 7.Раздел сети связи выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Проектом предусмотреть: - охранную сигнализацию; - охранное телевидение (видеонаблюдение); - система контроля учета доступов (СКУД); - структурированные кабельные сети (интернет); - телефонную сеть общего пользования; - радиофикацию; Состав и количество систем связи уточнить проектом, согласовать с Заказчиком. 8.Присоединение к наружным внеплощадочным сетям выполнить в соответствии с техническими условиями владельцев сетей. |  |
| 23 | Проект организации строительства | Проект разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». ПОС разработать с учетом бесперебойной эксплуатации существующих производственных объектов. В составе проекта предусмотреть: - пояснительную записку; - календарный план; - стройгенплан. |  |
| 24 | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | Раздел разработать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в необходимом объеме. Предусмотреть в разделе соответствующие мероприятия по охране окружающей среды на период производства строительных работ и эксплуатации объекта. |  |
| 25 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1. Раздел разработать в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (изменения и дополнения на 2018г), действующими нормами и правилами и другими нормативными актами. 2.На объекте предусмотреть системы противопожарной защиты в составе: - системы пожарной сигнализации (ПС); - системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 3.Способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования определить проектом по согласованию с Заказчиком. 4. Краткие пожарно-технические характеристики объекта: - класс функциональной пожарной опасности – Ф5.3 – здания сельскохозяйственного назначения; - минимальная степень огнестойкости – II; - минимальный класс конструктивной пожарной опасности – С0; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – не ниже 3-го типа. |  |
| 26 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |
| 27 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |
| 28 | Требования по противодействию террористическим актам | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |
| 29 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | Раздел выполнить по составу и содержанию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В соответствии с требованиями: – Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Ограждающие конструкции принять с учетом – СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Мероприятия по установке приборов учёта и контроля - выполнить в соответствии с действующими нормами и ТУ. |  |
| 30 | Основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания | - Раздел разработать с учетом требований Федерального закона от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»(изм. и доп.2018г.) |  |
| 31 | Требования к применяемым материалам | Применяемые в проекте материалы и изделия должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям энергосбережения, требованиям пожарной безопасности и Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |
| 32 | Требования к комплектности передачи проектной документации. | Проектную документацию передать Заказчику в следующем составе: -первый предварительный проектной документации на бумажном носителе (сброшюрованные) и в электронном виде на электронном носителе (диске) в 1 экземпляре. - комплекты проектной документации на бумажном носителе (сброшюрованные) в 3 экземплярах; - комплект проектной документации в электронном виде на электронном носителе (диске) в 1 экземпляре. Содержание файлов: наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. |  |
| 33 | Требования к компетенции подрядной организации | Наличие выписки о членстве в саморегулируемой организации в области проектирования и инженерных изысканий |  |
| 34 | Требование к срокам, очередности и этапам строительства | Сроки строительства объекта: 2019-2020 г. Выделение этапов строительства не предполагается. |  |
| 35 | Требования о порядке проведения согласований. | 1.Основные проектные решения согласовывать с Заказчиком в процессе разработки проекта. 2.С заказчиком согласовать: -Планировочные и технологические решения; -Точки присоединения инженерных сетей к существующим сетям; -Календарный график выполнения работ (ПОС); -Оборудование и материалы, применяемые по прайс-листам. 3. Состав и характеристики специализированного оборудования согласовать с Заказчиком. 4.В случаи, если заказчик передает проект в органы государственной экспертизы, проектировщик, сопровождает проект и вносит необходимую корректировку в проектную документацию. |  |

| - ПОДРЯДЧИК: |  | - ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ____________________ / / |
| - /М.П./ |  | - /М.П./ |