|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара (работы, услуги) | Технические характеристики или наименование и модель аналогичного образца | Требуемое кол-во | Дополнительные сведения о товаре(работе, услуге) 'наименование и модель аналогичного образца) |
| 1 | Обследование плоской кровли. Оформление ТЗК. | Проект И - 1158 на 12 групп, 220 мест.  Обследование плоской кровли: исследование гидроизоляционного покрытия, осмотр мест примыканий гидроизоляции к вертикальным элементам крыши — вытяжным трубам, телеантеннам, парапетам, вентиляционным шахтам, выходам на крышу; проверка герметичности нанесения гидроизоляционных мастик; проверка состояния приемных воронок внутренних водостоков | 1шт. | 1 Изучение всей имеющейся технической документации по объекту обследования.  2 Визуальное обследование кровельного покрытия и перекрытия нижележащего этажа, выявление характерных дефектов и повреждений строительных конструкций.  3 Составление дефектной ведомости с фиксацией мест, характера и количественных характеристик выявленных дефектов и повреждений.  4 Анализ и обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений.  5 Согласование с Заказчиком мест вкрытий кровли (с обратной заделкой).  6 Проведение контрольных вскрытий кровельного покрытия, проверка на соответствие проектной документации.  7 Оформление графической части и материалов фотофиксации.  8 Разработка обобщенных рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта на основании результатов проведенного обследования (с учетом целей выполнения обследования).  9 Составление технического заключения по результатам обследования. |

Обоснование необходимости множественные протечки кровли\_

(

Товар (работа, услуга) будет использоваться в целях: создание безопасных условий

пребывания детей *(опишите цель использования товара, работы, услуги - создание безопасных условий пребывания детей; обеспечение учащихся учебными пособиям для проведения занятий; замена оборудования, вышедшего из строя и т.п.)*