**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Техническое задание и исходная документация.**

**К ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2019 от**

г. Москва Дата

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование**

**«ГБУЗ «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, ул. Плющиха д.42/2»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель работы: | Разработка проектной и рабочей документации, ее защита и сопровождение в Департаменте здравоохранения города Москвы, получение положительного заключения в ГАУ «Мосгосэкспертиза» раздела «Система радиофикации». |
| Объем работ/ товаров/ услуг: | Исполнитель разрабатывает стадию Р с возможностью выделения из нее стадии П в объеме, необходимом для прохождения ФАУ «Мосгосэкспертиза» в соответствии с Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и Техническим заданием от конечного Заказчика (далее МТЗ). Конечным результатом работ от Исполнителя должно быть формирование томов:  - BR-1838-03-П-ИОС5.2 «Система радиофикации»  - BR-1838-03-Р-РТ «Система радиофикации»  **Общие требования**  Проектирование системы радиофикации вести в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации и Московских городских строительных норм.  Использовать оборудование и материалы, которые должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами.   1. Предусмотреть 3-х программную радиотрансляционную сеть с устройством наружного ввода и внутренних распределительных сетей. Радиофикацию здания выполнить в соответствии с требованиями технических условий ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 2. Выполнить сопряжение объектовой системы оповещения (ОСО) с региональной системой оповещения (РСО) населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (ЧС) в соответствии с требованиями технических условий:  * Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы; * ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».  1. Организовать радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01» в соответствии с требованиями технических условий ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».   Распределительное оборудование разместить на этажах в шкафах слаботочных систем.  Для линии от трансформатора до радиорозеток применить кабель категории нг-LSLTx.  Выполнить подводку трансляционной сети к соответствующему входу системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |
| Предоставляемая исходная документация: | 1. Раздел АР 2. Раздел ТХ |
| Форма представления проектной документации | Документация передается в электронном виде  Графическая часть в формате dwg.  Текстовая часть в формате doc.  Все части проекта должны быть продублированы в формат pdf. |
| Требования к оформлению | См. Приложения по оформлению документации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| **Генеральный директор ООО «Бразен»**  М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Редькин С.С./  (подпись) | **ФИО:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |

**Согласовано:**

Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тюрин В.В./

ГИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шестакова А.В/

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мельников А.А./