**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Техническое задание и исходная документация.**

**К ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2019 от**

г. Москва Дата

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование**

**«ГБУЗ «Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2, расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, ул. Плющиха д.42/2»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель работы: | Разработка проектной и рабочей документации, ее защита и сопровождение в Департаменте здравоохранения города Москвы, получение положительного заключения в ГАУ «Мосгосэкспертиза» раздела «Система аудиовизульной и палатной связи». |
| Объем работ/ товаров/ услуг: | Исполнитель разрабатывает стадию Р с возможностью выделения из нее стадии П в объеме, необходимом для прохождения ФАУ «Мосгосэкспертиза» в соответствии с Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и Техническим заданием от конечного Заказчика (далее МТЗ). Конечным результатом работ от Исполнителя должно быть формирование тома:  - BR-1838-03-П-ИОС5.14 «Система аудиовизульной и палатной связи»  - BR-1838-03-Р-САПС «Система аудиовизульной и палатной связи»  **Общие требования**  Проектируемая система аудиовизуальной и палатной связи должна обеспечивать световую и звуковую сигнализацию на пульте поста дежурного персонала стандартных и экстренных вызовов из туалетов для МГН, с безопасной зоной здания для пребывания МГН (п.6.2.28 СП59.13330-2016), дублировать стандартные и экстренные вызовы световой и звуковой индикацией на пульте, индикацию кнопки вызова, с которой был послан стандартный или экстренный вызов.  Вся история вызовов должна фиксироваться на месте дежурного персонала.  Проектом предусмотреть световое и звуковое информирование посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинете.  Перечень кабинетов оборудуемых вызывной связи принять по технологическому заданию.  Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. |
| Предоставляемая исходная документация: | 1. Раздел АР 2. Раздел ТХ |
| Форма представления проектной документации | Документация передается в электронном виде  Графическая часть в формате dwg.  Текстовая часть в формате doc.  Все части проекта должны быть продублированы в формат pdf. |
| Требования к оформлению | См. Приложения по оформлению документации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| **Генеральный директор ООО «Бразен»**  М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Редькин С.С./  (подпись) | **ФИО:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |

**Согласовано:**

Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Идрисов А.В./

ГИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шестакова А.В/

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мельников А.А./