| № | Замечания экспертизы | Обоснование замечаний | Ответы Заказчика на замечания экспертизы | Комментарии эксперта на ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППО |
| 2 | Текстовую часть дополнить: Дать пояснения как в соответствии с п. 6.1.6, п.6.1.7 СП32.13330.2012 выполняются условия исключающих замерзание трубопроводов и выполняется защита труб от агрессивного влияния стока и газовой коррозии. В том числе дать пояснения по мероприятиям прокладке труб в сейсмичной зоне (8 баллов ). Дополнить какие приняты решения по компенсации линейного расширения трубопроводов по трассе следования в соответствии с п.6.2.6 СП32.13330.2012. Пояснить как организована защита трубопроводов от эл.хим. коррозии. «Последний случай серьёзных низких температур в Крыму был отмечен в 2012 году, температура в среднем составила -22 градуса, а Чёрное море замёрзло» | Постановление прави-тельства РФ от 16.02.2008 №87. П. 35 |  |  |