#### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

к договору № __/19 от «__» ________ 2019 г.

проектирование гостинично - аппартаментного комплекса

по адресу: с. Уютное Сакского р-на р. Крым.

(наименование и месторасположение проектируемого здания, сооружения)

| N п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Заявка на выполнение работ |
| 2 | Наименование заказчика | ООО «Житница» |
| 3 | Проектная организация генеральный проектировщик |  |
| 4 | Стадийность проектирования | П |
| 5 | Задание на проектирование | 1. Разработка проектной документации в соответствии с действующими нормативами. Состав проектной документации согласно 87 постановления (под экспертизу). 2. Согласование не государственной экспертизы. |
| 6 | Расположение участка, характеристика | 90:11:220301:279 90:11:220301:283 Участок формируется из 2-х смежных, общей площадью 1 га, ровной прямоугольной формы. |
| 7 | Описание необходимых объектов: | 1. 4 типовых жилых строения, 8 этажей каждое, площадью застройки 800 м. кв. 2. 2-х этажный административный корпус, площадью застройки 500 м. кв. 3. 1-этажное здание хозяйственного назначения (гараж – котельная), площадью застройки 300 м. кв. 4. Благоустройство, в т ч бассейн, парковая зона. |
| 8 | ТУ | На стадии получения, формируются к заключению договора на проектирование. Требуется проектирование коммуникаций только на территории комплекса. Требуется наличие газовой котельной, подстанции на 75 кВт, водоснабжение централизованное, септик внутренний (био). |
| 9 | Исходные данные | 1. Расположение участка. 2. Заявка – описание. 3. Геодезия – отсутствует (рассмотрим варианты выполнения). 4. Геология – отсутствует (рассмотрим варианты выполнения). |
| 10 | Авторский надзор | Не обязателен (возможен отдельной статьей). |

| СОГЛАСОВАНО: ______________________________________ ______________________________________ | ЗАКАЗЧИК: ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |