Необходимо сделать смету в ТЕР

СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

Индексы ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2019.3кв 73 Ульяновская область ЦЦС Ульяновск

ССЦ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

ИБП 1

1. Такелажные работы. Подъем лебедкой на отметку 6,000 оборудования 1х1200 кг, 2х350кг- аккумул. шкафы, 120х30кг аккумуляторы.
2. Монтаж кабельного лотка шириной 300 мм - 15 м.
3. Прокладка кабеля 18 х (1х185 мм) - 25 метров
4. Ввод силового кабеля в 18 х (1х185 мм) в шкаф сервисного байпаса
5. Подключение ИБП к шкафу сервисного байпаса.
6. Установка аккумуляторных батарей в шкаф. 120 шт. по 30 кг.
7. Электромонтажные работы по соединению АКБ – 120 шт.
8. Пуско-наладочные работы 4 часа.
9. Испытание ибп с полным разрядом аккумуляторов

Используемые материалы:

1. Кабельный лоток перфорированный 300х100 L3000 1000,00 руб. за 1 м.
2. Кабель КГН 1х185 – 450 м. 1300 руб. за 1 м.
3. Шкаф сервисного байпаса Borri MBCB in external cabinet 400kVA – 296 138.00 руб.
4. Источник бесперебойного питания Borri INGENIO MAX 400kVA – 2 290 000,00 руб.
5. Аккумуляторный шкаф в комплекте с АКБ EnerSys 12HX360+ - 2х1 160 250,00 руб.

ИБП 2

1. Монтаж кабельного лотка шириной 100 мм - 10 м.
2. Прокладка кабеля 5х50 мм - 30 метров
3. Установка в сущ. щит энергоснабжения автоматов 160А – 2 шт.
4. Подключение ИБП на щите 2 подкл. На ибп 2 подкл акум. Шкаф 2 подкл.
5. Установка наконечников
6. Установка аккумуляторных батарей в корпус ИБП. 180 шт. по 2,8 кг.
7. Электромонтажные работы по соединению АКБ – 180 шт.
8. Пуско-наладочные работы 4 часа
9. Испытание ибп с полным разрядом аккумуляторов

Используемые материалы:

1. Кабельный лоток перфорированный 100х50 L 3000 - 500,00 руб. за 1 м. (всего 10 м.)
2. Кабель КГН 5х50 – 30 м. - 1500 руб. за 1 м.
3. Источник бесперебойного питания Borri INGENIO PLUS UPS 80kVA – 1 030 000,00 руб.
4. ABB Tmax XT Автоматический выключатель XT1B 160 TMD In=100 I3=1000 4p F F 18кА - 2х16 000,00 руб.

Цены на материалы и оборудование пишем как прайс-лист без подтверждения стоимости, эту стоимость потом подтвердят счетами на оплату от поставщиков.