Задание для раздела АС

1. Выполнить на 1-м этаже нишу для крепления переносных лестниц – 2 шт.
2. На 1-5 этажах – снос 2-х перегородок, устройство 1 перегородки. Выполнение проемов в кирпичной стене – 5 шт. Устройство тамбур-шлюзов на 1-5 этажах – 5 шт.
3. Усиление проемов в перекрытиях и в стенах
4. Обрамление входов в лифты угловой нержавеющей сталью – 4 шт.
5. Примыкание мембранной кровли к воздуховодам 1 шт.
6. На техническом этаже расположены 2 машинных отделения в которых:
   1. Показать устройство двух люков в полу
   2. Выполнить фальш-полы с утеплением 150мм
   3. Разгрузочные рамы под лифты (с расчетами) – 4 шт.
   4. Лестницы с площадками на пьедесталы – 3 шт.
   5. Лестница с площадками в маш. Отделение – 1 шт.
   6. Ограждение пьедесталов – 3 шт
   7. Отделка маш. Отделений
   8. Ведомость заполнения проемов, ведомость полов и ведомость работ.
7. Общие данные с описание технических решений.