| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чугунный радиатор | МС-140-500-10 секций |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  | МС-140-500-14 секций |  |  | шт. | 196 |  |  |
|  | Кран шаровый | Ду15 |  | Valtec | шт | 420 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан (25 | MTV |  | Danfoss | шт | 36 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан (50 | MTV |  | Danfoss | шт | 4 |  |  |
|  | Запорный клапан с функцией дренажа (25 | MSV-S |  | Danfoss | шт | 36 |  |  |
|  | Запорный клапан с функцией дренажа (50 | MSV-S |  | Danfoss | шт | 4 |  |  |
|  | Трубопровод из труб стальных водогазопроводных Ø15 | ГОСТ3262-75* |  |  | пм | 450 |  |  |
|  | Тоже Ø20 |  |  |  | пм | 240 |  |  |
|  | Тоже Ø25 |  |  |  | пм | 500 |  |  |
|  | Тоже Ø32 |  |  |  | пм | 75 |  |  |
|  | Тоже Ø40 |  |  |  | пм | 50 |  |  |
|  | Тоже Ø50 |  |  |  | пм | 140 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная Ø 76х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная Ø 108х4.0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 20 |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными изделиями на трубу Ø20 |  |  | Thermaflex | м | 35 |  |  |
|  | То же (25 |  |  |  | м | 35 |  |  |
|  | То же (32 |  |  |  | м | 75 |  |  |
|  | То же (40 |  |  |  | м | 50 |  |  |
|  | То же (50 |  |  |  | м | 140 |  |  |
|  | То же (65 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | То же (100 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Воздухоотводчик Ø15 |  |  |  | шт | 72 |  |  |
|  | Окраска трубопроводов масляно-битумной краской за два раза по грунтовке ГФ-021 |  |  |  | кг | 30 |  |  |
|  | Окраска трубопроводов по грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | кг | 15 |  |  |
|  | Окраска чугунных радиаторов |  |  |  | кг | 90 |  |  |