|  | «Утверждаю»: |
| --- | --- |
|  | И.о.главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Светлогорская центральная районная поликлиника» _________________Н.Л.Сидорова __ ______.2019 г. МП |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту:

«Капитальный ремонт помещений, расположенных  по адресу:

г. Светлогорск ул. Пионерская, д.30»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование проектируемого объекта | Капитальный ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Светлогорск ул. Пионерская, д.30. |
|  | Исходные данные для проектирования | 1. Технический паспорт нежилого здания № б/н от 20.09.2007г. 1. Акт технического осмотра помещений от 02.09.2019 года. |
|  | Источник финансирования | Областной бюджет |
|  | Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светлогорская центральная районная поликлиника» |
|  | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам закупки |
|  | Основные технико- экономические показатели | Здание, в котором проводится капитальный ремонт, является объектом здравоохранения. Здание одноэтажное, пристроенное нежилое (литера 3А из литеры А). Общая площадь помещений – 351,4 кв.м. Объем здания: 1190,36 м3 : в т.ч. 1-го этажа 1007,36 м3, подвала 91,50 м3. Состав и площади помещений уточняются в процессе проектирования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 118.13330.2012. |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Местоположение земельного участка. | Здание одноэтажное, пристроенное нежилое (литера 3А из литеры А) расположено по адресу: г. Светлогорск ул. Пионерская, д.30. |
|  | Идентификационные признаки объекта | Проектную документацию разработать в соответствии с частью 1 ст.4 «Идентификация зданий и сооружений» Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Идентификационные данные определяет Генеральный проектировщик. |
| 10. | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 11. | Сроки проектирования | Начало выполнения Работ по Контракту - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. Срок выполнения Работ: не более 105 (ста пяти) календарных дней с даты заключения Контракта до передачи Заказчику всех комплектов проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. I этап - не более 60 (шестидесяти) календарных дней - с даты заключения Контракта до регистрации заявления в органах государственной экспертизы, в том числе: - выполнить техническое визуальное и инструментальное обследование на капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных сетей здания; - выполнить сбор обновленных и дополнительных исходных данных, в том числе справок и дополнительной информации от ведомственных служб, оформление уточненных расчетных нагрузок на ресурсообеспечение объекта в ходе проектирования, включая дополнительные технические условия; - передача Заказчику и Техническому заказчику скомплектованной документации I этапа в полном объеме, в электронном виде по одному экземпляру каждому, а также по одному экземпляру каждому на бумажном носителе для рассмотрения и согласования, в составе, необходимом для прохождения экспертизы; - регистрация в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» заявления о проведении государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Сдача документации осуществляется в электронной форме Проектировщиком по доверенности от Заказчика. II этап - не более 45 (сорока пяти) календарных дней – с даты регистрации заявления в органах государственной экспертизы заявления по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, до передачи Заказчику всех комплектов проектной в том числе: - проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; - получение положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства Проектировщиком по доверенности от Заказчика; - передача Заказчику откорректированной по результатам государственной экспертизы сметной документации, технических отчетов по обследованию, проектной документации, подтверждающей объёмы, заложенные в сметах в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также 2 экземпляра в электронном виде (программы WinRik, Word, Excel – сметная документация; проектная документация, в виде отсканированных образов документов (с распознаванием текста). |
| 12. | Основание для обследования и проектирования | Акт обследования утвержденный главным врачом Светлогорской ЦРП. |
| 13. | Назначение объекта | Объект здравоохранения. |
| 14. | Требования к объему и составу выполняемых работ по капитальному ремонта здания (архитектурные, объемно-планировочные решения), к применяемым материалам | Проектом предусмотреть выполнение работ по улучшению эксплуатационных показателей помещений, выполнение перепланировки помещений объекта капитального ремонта в соответствии с дефектными ведомостями, составленными по акту технического осмотра объекта капитального ремонта, утвержденному Заказчиком для приведения площадей кабинетов врачей, санузлов, подсобных площадей в соответствии с современными нормами проектирования медицинских учреждений. Документацией предусмотреть: - перепланировку помещений в соответствии со схемой, утвержденной главным врачом Светлогорской ЦРП (далее - Схема). - выполнить демонтаж стены под оконным блоком для организации служебного выхода с крыльцом и установкой дверей, при разборке предусмотреть усиление конструкций; - предусмотреть ремонт фасада; - предусмотреть ремонт крыльца с устройством пандуса; - произвести замену входных дверей на самооткрывающие. - стены и потолки кабинетов врачей педиатров, узких специалистов отделать акриловыми или силикатными водорастворимыми красками или другими материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию; - стены и полы помещений приемно-смотрового бокса, процедурного кабинета, кабинета профилактических прививок, санузлов выполнить из керамической плитки; - на стенах коридоров отделения установить защитные (планки) для защиты стен от повреждений; - для покрытий полов применить противоскользящие покрытия; - в вестибюле и коридоре полы предусмотреть устойчивыми к механическому воздействию. - - демонтаж и установку труб водоснабжения, канализации, системы теплоснабжения, ГВС; - - замену электрического кабеля, установку и замену розеток, выключателей; установку сетевой розетки с прокладкой кабеля до серверной; - - замену деревянных оконных блоков на ПВХ с частичной закладкой оконного проема, с установкой подоконников и отделкой откосов; - - замену входной группы на раздвижные двери с наружной и внутренней стороны; - - монтаж пожарной сигнализации с выводом блока управления в регистратуру; - - демонтаж открытой части вентиляционной системы. - - устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений: санитарных узлов, временного хранения отходов; - демонтаж грузового подъемника, кирпичную закладку ниши. - установку системы внутреннего и наружного видеонаблюдения; - ремонт кровли. При проектировании предусмотреть следующее: - материалы, используемые в отделке, должны иметь сертификат Санэпиднадзора. - материалы, используемые для отделки путей эвакуации, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; - все выполняемые ремонтные работы должны быть отображены в графической и текстовой части проектной документации. - заменяемые двери в коридорах и кабинетах (помещениях) должны быть стилистически увязаны между собой и соответствовать новой цветовой гамме интерьера. - покрытия полов должно быть антискользящее с использованием материалов, предназначенных для медицинских учреждений. Внесенные изменения в планировку не должны влиять на конструктивную устойчивость и механическую прочность способность несущих конструкций. *Перечень капитального ремонта уточнится по результатам технического обследования , выполненного уполномоченной организацией, имеющей соответствующий допуск к данным работам. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, техническими нормами, регламентами, иными нормативными документами, в рамках проектирования. Документацию разработать в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ; - Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»; - СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10) (ред. от 03.12.2016), - СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (ред. от 25.09.2018г.), - СП 148.13330.2012. «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования» (утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012г. № 135/ГС) (ред. от 30.12.2015г.), - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016г. №798/пр), - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп. от 31.07.2018). |
| 15. | Требования по утилизации строительных отходов | Согласно действующим нормам и требованиям, по согласованию с Заказчиком (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»). |
| 16. | Основные требования к инженерным сетям | Разработать: - планы демонтажа и установки электрооборудования (установка светильников, розеток, выключателей); - искусственное освещение всех ремонтируемых помещений светодиодными лампами в соответствии с назначением помещений и характеристикой среды; - планы установки пожарных датчиков; - планы демонтажа и прокладки новых труб водоснабжения, канализации, отопления, планы с расстановкой оборудования. Оборудование принять экономичное, компактное, на современном уровне, предпочтение отдавать Российским производителям. |
| 17. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Разработать проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Светлогорск ул. Пионерская, д.30» (далее – Объект) согласно требованиям: – национальных стандартов и сводов правил, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», – действующих в настоящее время законов РФ: № 123–ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 384–ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», – документов, утвержденных Приказом Росстандарта от 16 апреля 2014 №474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части, не противоречащей Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521), – документов, утвержденных Приказом Росстандарта от 30 марта 2015 года N 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в части, не противоречащей Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521), -Иные нормативно-технические документы РФ. По итогам обследования выдать заключение (технический отчет) с выводами по результатам обследования состояния объекта и внутренних инженерных сетей, которое включает в себя: -оценку технического состояния (категорию технического состояния); - фотофиксацию объекта; - результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта и инженерных сетей; - результаты обследования, обосновывающие принятые оценки; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов; - перечень мероприятий по капитальному ремонту объекта; - определение объемов и видов работ. Отчеты передать Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в 2-х экземплярах на электронном носителе. Подготовку проектной документации выполнить на стадиях: Проектной документации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим Заданием на проектирование, а также предусмотреть в объёме необходимом для реализации объекта; Проектная документация должна содержать разделы, предусмотренные требованиями к Проектной документации (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008) в объёме: • Раздел 1 «Пояснительная записка»; • Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; • Раздел 5.1 «Система электроснабжения» • Раздел 5.2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» • Раздел 5.4 «Система отопления и вентиляции» - Раздел 5.5 «Слаботочные сети и системы» • Раздел 6 «Проект организации капитального ремонта с учётом работ по демонтажу» - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» • Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» с учётом цен, сложившихся на дату её представления для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по НБ «ГЭСН-2017 изм.3» (приказ Минстроя России №1575/пр). - Состав разделов уточнить при проектировании. Оформление документации выполнить в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 02.04.2009 № 108 и ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) и ЕСКД. |
| 18. | Особые условия | 1. Выполнить уточненные расчеты нагрузок на ресурсообеспечение и при увеличении подготовить необходимые материалы для получения обновлённых технических условий и договоров на технологическое присоединение. 2. В случае необходимости сбор дополнительных исходных данных и технических условий, согласование проектных решений в процессе проектирования осуществляется Проектировщиком в рамках стоимости контракта. 3. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе выполнения проектных работ, Проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости Контракта. 4. Работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, выполняются Проектировщиком в пределах стоимости контракта. 5. Передача проектной документации, на государственную экспертизу, осуществляется Проектировщиком самостоятельно по доверенности от Заказчика. Защиту проектных решений, пояснения, предоставление дополнительных материалов и расчетов Проектировщик осуществляет самостоятельно по доверенности от Заказчика. |
| 19. | Требования к подготовке сметной документации: | Сметную документацию разработать в соответствии со следующими документами: 1. МДС 81-35.2004- «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введённой в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №51/1 (включён в Федеральный реестр сметных нормативов от 15.12.2009 г. №94) 2. Накладные расходы и сметная прибыль при использовании сметно-нормативной базы 2001 г. учтены в соответствии: -МДС 81-33.2004- «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», введёнными в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. №15 (включён в Федеральный реестр сметных нормативов от 15.12.2009 г. №95) с учётом поправочных коэффициентов согласно письму Росстроя АП-5536/06 от 18.11.04 г. - МДС 81-25.2001- «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», введёнными в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. №51/1 (включён в Федеральный реестр сметных нормативов от 15.12.2009 г. №94). 3. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2017); Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2017); Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ГЭСНм-2017); Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ГЭСНп-2017); Территориальный ежеквартальный каталог «Цены в строительстве» в номенклатуре классификатора строительный ресурсов (КСР) на момент составления сметной документации. 4. Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определена на основании сборников сметных цен территориальной сметно-нормативной базы ГЭСН 2017 года. В случае отсутствия отдельных цен по отдельным строительным материалам в ТЕК «Цены в строительстве» стоимость материалов определена на основании прайс-листов (коммерческих предложений фирм-поставщиков). 5. Средства на содержание службы заказчика, строительный контроль, определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. 6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определён согласно МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере 2% от общей стоимости всех затрат по сводно-сметному расчёту. 7. За итогом сводного расчёта стоимости строительства определить затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть вторая). В сметной документации предусмотреть весь комплекс работ в соответствии с разработанной проектной документацией. Выполнить мониторинг цен на материальные ресурсы (представить отдельным альбомом), учтенные в сметной документации по прайс-листам (не менее 3 предложений), согласно п.4.25 МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». |
| 20. | Количество экземпляров проектной документации | Проектную документацию представить в 4–х экземплярах на бумажном носителе (с приложением чертежей типовых конструкций, изделий и узлов, на которые даются ссылки в проектной документации) и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (в формате pdf в цветном варианте, заверенный подписями и печатями и редактируемом формате dwg). Сметную документацию представить в 4-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в формате Excel и «WinRik» и др.). Протоколы согласования цены, ведомость объемов работ, прайс-листы на применяемые материалы и оборудование представить отдельными разделами. Локальные сметы выполнить по форме 4 (с показателями затрат труда по видам работ) и 4т в текущем и базисном уровне цен, в электронном виде в программе «WinRik». Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 8/10. |
| 21. | Дополнительные требования | • Наличие у подрядчика свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части работ, необходимых для выполнения данного задания). |

Ответственный:

специалист по закупкам						О.Н.Шелкова