Объект\_ отделение почтовой связи (ОПС)

Адрес\_ г.Первоуральск, пр-т Космонавтов, д.26 (Свердловская обл. – Екатеринбург)

Вид работ\_ капитальный ремонт

Государственная экспертиза\_ да (ГАУ СО - Свердловская областная)

Перечень выполняемых теплотехнических расчетов ограждающих конструкций помещений ОПС:

1. Расчёты по утеплению наружных стен
2. Расчёты по утеплению ж.б. пола помещений ОПС (под помещениями почты расположен подвал, температура воздуха подвала в холодный период поддерживается +12°С) – необходимость утепления пола (?)
3. утепление ж.б. перекрытия-кровли почты,
4. расчеты по окнам, дверям,

климатические параметры холодного периода года в теплотехнических расчётах принять в соответствии с картой Прил. 17 НГПСО 1-2009.66 (параметры следует принять для соответствующей климатической зоны)

(п. 3 СП 131.13330.2012 "Строительная климатология");

Приложение:

-Раздел АР

-Раздел ОВК (с расчетами тепловых потерь)

-замечания госэкспертизы ГАУ СО- Свердловская областная