| СОГЛАСОВАНО Департамент социальной защиты населения города Москвы Заместитель руководителя ____________________ И.В. Гордеев М.П. «____» ____________________ 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ Южное окружное управление образования Департамента образования города Москвы Начальник управления ____________________ Н.Г. Минько М.П. «____» ____________________ 2012 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник ГКУ Дирекция ЮОУО ДО г.Москвы _________________ Вылегжанин А. В. М.П. «____» ____________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО ГБОУ города Москвы СОШ № 880 Директор ____________________ Н.И. Пожарова М.П. «____» ____________________ 2012 г. |

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА И АДАПТАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

в Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы

средней общеобразовательной школе № 880, расположенной по адресу:

г. Москва, ул.Чертановская д 44А

СОГЛАСОВАНО Дирекция Департамента Образования города Москвы Начальник отдела ПИР ____________________ В.В. Моисеев М.П. «____» ____________________ 20___ г.

Москва 2012 год

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
|  | Основание для проектирования | Государственный контракт №0373000000512000001 от 27.09.2012г. |  |
|  | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия | Существующее здание ГБОУ СОШ № 880 расположено в муниципальном районе «Чертаново Северное» в Южном административном округе Москвы по адресу г. Москва, ул.Чертановская д.44А Площадь земельного участка составляет – 14270кв.м. Рельеф участка спокойный. |  |
|  | Вид строительства | Выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ по проведению ремонтно-строительных работ для создания условий беспрепятственного доступа и адаптации в учреждение инвалидов и маломобильных групп населения. |  |
|  | Функциональное назначение и тип здания | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Средняя общеобразовательная школа. Существующее здание крупноблочное, построено в 1975 году по типовому проекту 65-426/I. Вместимость школы – 500 учащихся. Наполняемость классов – 25 человек. Количество классов – 20 классов. Организационно-педагогическая структура школы: . Обучение в одну смену. Обучение происходит по государственным общеобразовательным программам, утвержденным Российской академией наук. |  |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта | - Год постройки - Площадь застройки - Общая площадь - Полезная площадь - Строительный объем - Надземных этажей - Подземных этажей | - 1975 г. - 2023,6 м2 - 5920,4 м2 - 4323,6 м2 - 25448 м3 - 3 этажа - 1 этаж (техподполье) |
|  | Указание о выделении пусковых комплексов, их состав | Не требуется |  |
|  | Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди. | По титульному списку финансирования |  |
|  | Источник финансирования | Бюджетные средства города Москвы |  |
|  | Заказчик | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа № 880 г.Москва,ул.Чертановская д.44А |  |
|  | Категория сложности объекта | II категория |  |
|  | Стадийность проектирования | В одну стадию. Рабочая документация |  |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |
|  | Уровень ответственности | Нормальный |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |
|  | Схема планировочной организации земельного участка | Разработать схему планировочной организации земельного участка с обозначением на ней места размещения здания, существующих подъездов к нему и подходов, места проезда пожарной техники. Проектными решениями предусмотреть: - устройство площадки для парковки велосипедов, При формировании участка в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», следует соблюсти непрерывность пешеходных путей, обеспечивающих безбарьерный доступ к зданию. |  |
|  | Архитектурно-планировочные решения | Разработать архитектурно-строительные решения , соответствующие нормам и требованиям пожарной безопасности, доступности различных социальных групп и инвалидов, санитарно-эпидемиологическим нормам, предусмотреть, при необходимости, перепланировку и переустройство соответствующих помещений. За основу принять существующую коридорную систему планировки, отвечающую назначению здания. Предусмотреть мероприятия и планировку помещений с учетом потребностей маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 для всех групп мобильности: - пути передвижения и пути эвакуации для группы М4 – только в пределах 1-го этажа, для всех остальных маломобильных групп населения в пределах 1-го и 2-го этажей; - приспособление мест обслуживания с учетом требований для маломобильных групп населения; - верхние и нижние ступени лестниц на пути движения инвалидов покрасить контрастной краской, а также положить рельефные (тактильные) полосы перед маршами вверху и внизу лестниц; - предусмотреть размещение уборных с универсальной кабиной (минимальные размеры кабины 1,65х1,8 м), доступных для всех категорий граждан. В проекте предусмотреть входные группы, эвакуационные выходы с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения. Должны быть разработаны мероприятия исходя из особенностей здания в соответствии с СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |
|  | Конструктивные решения | Проектными решениями необходимо выполнить: - комплексное обследование строительных конструкций и технического состояния здания; Конструктивные решения должны обеспечивать объемно-планировочные, технологические и инженерные решения, запроектированные в других разделах проекта. |  |
|  | Технологические решения | Согласно Технологическому заданию. Раздел «Технологические решения» выполнить в соответствии с действующими нормами СНиП и СанПиН. Предусмотреть оборудование здания техническими средствами в соответствии с требованиями норм РФ. |  |
|  | Инженерные системы зданий | Инженерные системы здания должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях и соответствовать современным требованиям, в том числе по надежности и эффективности. Системы должны оборудоваться средствами автоматизации и диспетчеризации. Разделы проекта должны включать текстовую часть: пояснительную записку; графическую часть: принципиальные схемы инженерной системы с нагрузками и обоснованием принятого решения, поэтажные схемы, спецификацию оборудования. Система электроснабжения. - Устройство аварийного электроосвещения в санузлах для инвалидов. - Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, принята на одну ступень выше по сравнению с требованиями СНиП 23-05. При этом перепад освещенности между соседними помещениями и зонами составляет не более 1:4. - Розетки и выключатели в помещениях, доступных для МГН, устанавливаются на высоте 0,8 м от уровня чистого пола. - На путях эвакуации установить световые указатели «Выход». Система водоснабжения и водоотведения. Предусмотреть дополнительную установку и подводку холодной и горячей воды, а также канализации в те помещения, где в данное время отсутствуют сантехнические приборы с водоснабжением, предусмотренные технологическими решениями. При проектировании применять оборудование отечественного производства. Система отопления и вентиляции. Проектными решениями предусмотреть устройство отдельной вытяжной вентиляции санузла для МГН. В качестве воздуховодов использовать существующие вентиляционные каналы (шахты) в стенах здания. В лестничных клетках без естественного освещения предусмотреть систему подпора воздуха. Система оповещения и управления эвакуацией. Проектными решениями по результатам обследования необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре и передаче экстренных сообщений в соответствии с действующими нормами и правилами. Система охранно-пожарной сигнализации. Проектными решениями по результатам обследования необходимо предусмотреть систему охранно-пожарной сигнализации. Проектными решениями предусмотреть централизованную систему автоматической охранной сигнализации для обеспечения заданного режима охраны объекта, с передачей сигнала на пульт «02» в соответствии с действующими нормами и правилами. Проектными решениями необходимо предусмотреть модернизацию и дооснащение системы автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт «01» в соответствии с действующими нормами и правилами. В разделе мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения и слаботочные сети необходимо предусмотреть: - устройство оповещательного звонка в санузле для инвалидов; - установку световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации на путях движения инвалидов внутри здания; - установку звукового информатора по типу телефона-автомата для посетителей с недостатками зрения; - установку текстофона для посетителей группы М1. |  |
|  | Наружные инженерные сети | Не требуется |  |
|  | Охрана окружающей среды | Не требуется |  |
|  | Требования по утилизации строительных отходов | Не требуется |  |
|  | Архитектурное освещение | Не требуется |  |
|  | Охранно-защитная дератизационная система | Не требуется |  |
|  | Проект организации строительства | Выполнить при необходимости |  |
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Предусмотреть мероприятия по соблюдению действующего законодательства в области энергоэффективности. |  |
|  | Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) | Выполнить пояснительную записку с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации, и непосредственно сметную документацию, которая должна содержать сводку затрат; сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат. Сметную документацию разработать в базовых и текущих ценах по ТСН-2001: 4 экз. в бумажном варианте, 1 экз. на электронном носителе. |  |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных граждан» в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. - СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»; - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы» - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации звуковые для инвалидов»; - ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; - ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». В разделе предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения по зданию инвалидов групп мобильности М4 в пределах первого этажа, инвалидов групп мобильности М1-М3 по всему зданию. Для инвалидов групп мобильности М4 обеспечить обслуживание в пределах первого этажа. Обеспечить для всех категорий мобильности (М1-М4): - безбарьерную среду на входной (входных) группе; - пути передвижения, эвакуации и мест отдыха внутри здания в пределах первого этажа; - приспособление мест обслуживания; - оборудование универсальных санитарных комнат. Предусмотреть информативные устройства и средства, предназначенные для облегчения посетителям ориентации в здании. Предусмотреть акустические устройства и средства информации, предназначенные для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а так же для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах. |  |
|  | Противопожарные мероприятия | Проектными решениями разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в котором дать описание и обоснование конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций здания школы, проектных решений по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. Обосновать необходимость размещения оборудования противопожарной защиты в соответствии с современными нормативами, а также дать описание управления и взаимодействия противопожарного оборудования с инженерными системами здания. Дать рекомендации по обработке материалов, конструкций, мебели и пр. В проекте дать описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта, разработать схемы эвакуации людей и материальных средств из помещений в случае возникновения пожара, структурные схемы технических систем, или средств пожарной защиты. Разработать ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной техники. |  |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания | Не требуется |  |
|  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется |  |
|  | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства, обследование существующих зданий и сооружений | Не требуется |  |
|  | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется |  |
|  | Указания о необходимости согласования проектной документации | Согласовать все разделы проекта в установленном порядке |  |
|  | Иная документация. Часть 1. Перечень мероприя-тий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Не требуется |  |
|  | Требования к оформлению и сдаче материалов проекта | Оформление документации выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», «Проектная документация. Выпуск 1. Общие требования». Материалы проекта разрабатываются с учетом вышеуказанных требований, согласовываются в уполномоченных государственных органах и передаются Заказчику. |  |
|  | Срок разработки проектной документации | По Государственному контракту №0373000000512000001 от 27.09.2012г. |  |
|  | Прочие требования | При изготовлении проектно-сметной документации Технический заказчик (проектная организация) должна руководствоваться следующими требованиями действующих норм и правил в строительстве: - ВСН-58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденное приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23.11.1988г. № 312; - МДС-13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов», утвержденная Госстроем России от 17.12.1999г. № 79 (взамен ВСН 55-*87(р)); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 23-05-95 – «Естественное и искусственное освещение»; - СНиП 2.04.01-85*- «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 2.04.05-91* - «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - МДС 41 -1.99 к СНиП 2.04.05-91* «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»; - МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и теплоэлектроснабжению», утвержденные постановлением Правительства Москвы от 23.03.1999 № 138; - Пособие к МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях», вып. 1; 2; - МГСН 3.01.01-96 «Положение об организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве», утвержденное распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.03.1996 № 223-РП; - Градостроительный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ (с изменениями на начало работ по проектированию); - Правила и Нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Госстроем РФ 27.09.2003 № 170; - МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - ППБ 01-93** «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; - ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»; - ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»; - ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»; - Серия 1.031.9-2.00 «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы "Комплектные системы КНАУФ" перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе»; - СНиП 2.03.13-88 «Полы»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Законодательство и нормативные акты Российской Федерации и города Москвы. |  |