Задание

на разработку проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка

- Основание для разработки документации

  - Решение межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области

- Заказчик

  - ООО

- ПЛАТЕЛЬЩИК

  - ООО

- Генеральный проектировщик

- Район проектирования

  - Промышленная зона

- Цель разработки документации

  - обеспечение комплексного развития и рационального использования территории

  - выделение элементов планировочной структуры территории и ее параметров в границах проектирования

  - установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры

  - установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

  - установление границ земельных участков

  - Приведение в соответствие с действующими нормами размещение промышленных и складских корпусов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, административного центра, объектов обслуживания на территории индустриального парка

- Базовая градостроительная и нормативная документация

7.1.Градостроительный Кодекс РФ

7.2.Земельный Кодекс РФ

7.3.Жилищный Кодекс РФ

7.4.Инструкция 515 от 22.05.2006 г. о порядке разработки, составе и содержании документации по планировке территории.

7.5.СНиП II-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу)

- Характеристика территории и границы проектирования

  - Индустриальный парк

  - граничит:

- на севере – с действующими предприятиями

- на северо-западе – линией электропередач

- с юга и юго-запада – землями лесного фонда

8.3. Площадь территории составляет 35 га

- Требования к разработке документации

  - Проект планировки индустриального парка выполнить на основе:

- Проведения комплексного анализа существующего освоения территории производственной зоны

- Оценка существующего состояния и возможности развития инженерно-транспортной инфраструктуры

- Выявление планировочных ограничений оценки экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории зоны и прилегающих к ней участках

  - Представить предложения:

- По функциональному зонированию территории

- По межеванию территории действующих предприятий

- По установлению сервитутов на территории общего пользования производственной зоны

- По реконструкции и развитию инженерно-транспортной инфраструктуры

9.3. При разработке документации учесть существующие планировочные ограничения, уточнить границы

- Состав документации

  - Пояснительная записка с данными об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, инженерной и транспортной инфраструктур; обоснования проектных планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур предложениями  по режиму эксплуатации

  - Графический материал:

- Ситуационный план

- Схема расположения элементов планировочной структуры

- Опорный план (план современного использования территории)

- Схема комплексной оценки территории

- Схема функционального зонирования территории

- План «красных линий» (Основной чертеж)

- Схема транспортной инфраструктуры-организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта

- Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории

- Разбивочный чертеж «красных линий»

- Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

  - Проект межевания территории, включающий чертежи межевания территории с отображением:

- Красных линий, отображаемых в составе проекта планировки

- Линий отступа от красных линий с целью определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

- Границ застроенных земельных участков, границ участков , на которых расположены линейные объекты

- Границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

- Границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства регионального или местного значения

- Границ территорий объектов культурного наследия (при наличии)

- Границ зон действия публичных сервитутов

- В составе проекта межевания разработать градостроительный план земельного участка

- Исходные данные, представляемые заказчиком

  - Топографическая съемка М 1:500 с магистральными подземными сетями, сооружениями и ПГП

  - Размеры ВЗ и ПЗП близлежащих рек и водоемов

  - придорожные полосы отвода магистральных автомобильных дорог

  - полоса отвода железных дорог

  - экологическое обследование почв территории

  - фоновые концентрации атмосферного воздуха загрязняющих веществ в районе расположения объектов

  - потребности существующих предприятий в энергообеспечении и источники энергообеспечения рассматриваемого района в целом, сведения о телефонизации и радиофикации

  - исходные данные ГО и ЧС

- Порядок согласования документации

  - В начальной стадии разработки документации принципиальные предложения по развитию производственной зоны (планировочные решения, предложения по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры) представить на  предварительное рассмотрение в Ленкомархитектуру

  - Проект планировки производственной зоны согласовать с заинтересованными органами местного самоуправления, органами государственного надзора и предать на экспертизу и согласование в комитет по архитектуре и градостроительству Правительства ЛО.

  - Проект планировки согласовать с землепользователями, владельцами и арендаторами земельных участков , интересы которых затрагиваются при осуществлении градостроительной деятельности

- Количество экземпляров, передаваемых ЗАКАЗЧИКУ и ПЛАТЕЛЬЩИКУ

13.1. Пояснительная записка:

- 4 экз. (на бумажных носителях)

13.2. Графические материалы

- 4 экз. (на бумажных носителях)