В рамках проектирования линейного объекта необходимо спроектировать том «система водоснабжения и водоотведения», входящий в состав раздела ТКР в следующем составе:

Текстовая часть

- сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

- описание технологии процесса транспортирования воды и СТОКОВ ;

- характеристика параметров трубопровода;

- обоснование диаметра трубопровода;

- сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении;

- обоснование толщины стенки труб в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации;

- обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности, пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов;

- сведения о резервной пропускной способности трубопровода и резервном оборудовании и потенциальной необходимости в них;

- обоснование выбранного количества и качества основного и вспомогательного оборудования, в том числе задвижек, его технических характеристик, а также методов управления оборудованием;

- описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход водных преград, болот, пересечение транспортных коммуникаций, прокладка трубопровода в горной местности и по территориям, подверженным воздействию опасных геологических процессов);

- обоснование безопасного расстояния от оси магистрального трубопровода до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении магистрального трубопровода с указанными объектами и аналогичными по функциональному назначению трубопроводами;

- обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов;

- сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;

- обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках;

Графическая часть

- План сетей водоснабжения

- План сетей водоотведения

- схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

- схемы трассы с указанием мест установки задвижек, узлов пуска и приема шаровых разделителей (очистителей);

- Продольный профиль сети водоснабжения и водоотведения (для раздела ППО);

- Таблица колодцев;

- Укрупненные схемы/узлы колодцев;

- Спецификация (формирование отдельного документа, прикладываемого к разделу «Сметы»)

Ведомости объемов работ

Срок выполнения  - 19.04.2021

Эскизная трассировка (будет уточняться в дальнейшем)