ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Капитальное строительство нового корпуса ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г Евпатория»

| № пп | Перечень основных данных и требований | 1. Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования. Основной распорядительный документ. | Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым», утвержденная постановление Совета министров Республики Крым от 03 декабря 2020 года № 751, Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым 18 декабря 2020 года № 2032-р |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенный по адресу: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 44, ОГРН 1149102131584, ИНН 9110007527 |
| 3 | Инвестор (при наличии) | Отсутствует |
| 4 | Проектная организация | Определяется по результатам конкурсной процедуры торгов |
| 5 | Вид работ | Строительство |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта | Бюджет Республики Крым |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения (при наличии). | - технические условия – ХВС, ВК на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (Приложение 2 к Заданию на проектирование, существующее на объекте технологическое присоединение); - технические условия – ТС, ГВС на присоединение к сетям ГВС с организацией коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Приложение 3 к Заданию на проектирование, существующее на объекте технологическое присоединение); - технические условия – ЭС на присоединение к сетям энергетического хозяйства с организацией коммерческого учета электрической энергии (Приложение 4 к Заданию на проектирование, существующее на объекте технологическое присоединение); - после предоставления Подрядчиком Заказчику расчетов в потребности энергетических ресурсов, Подрядчик по доверенности Заказчика получает технические условия для проектирования сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Не требуется |
| 9 | Срок строительства объекта | Начало – 2022 год Вод в эксплуатацию – 1 полугодия 2025 г. |
| 10 | Требования к основным технико- экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Площадь участка в границах землеотвода 64 805 м2. Здание дома-интерната состоит комплекса 2-3 этажных зданий, связанных теплыми переходами. Предельная высота здания определяется проектом. Строительный объем, площадь – определить проектом. Объёмно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации. Дом-интернат рассчитан на 250 койко-мест со следующими отделениями: - геронтопсихиатрическое отделение на 30 коек; - отделение милосердия общего типа на 30 коек; - общее отделение для проживания свободно передвигающихся граждан на 190 коек. В составе дома для престарелых и инвалидов проектом предусмотреть состав помещений, в соответствии с действующими нормативами, в том числе: 1.1 Общая группа помещений |
|  |  | - вестибюль, гардероб для посетителей, пост дежурного; |
|  |  | - помещение вахтера; |
|  |  | - помещение охраны ; |
|  |  | - киоск автомат; |
|  |  | - комната приема гостей; |
|  |  | - санузлы при вестибюле; |
|  |  | - комната социально-бытовой адаптации; |
|  |  | - кабинет заведующего при комнате социально-бытовой |
|  |  | адаптации; |
|  |  | - прачечная; |
|  |  | - помещения для занятий гимнастикой и физкультурой с комнатой хранения инвентаря; - помещения для корригирующих упражнений с комнатой хранения инвентаря; |
|  |  | - зона для игры в настольный тенис; |
|  |  | - отапливаемые стоянки для кресел-колясок; |
|  |  | - мастерская ремонта; |
|  |  | - многоцелевой спортзал размером 12x24 м с комнатами |
|  |  | хранения инвентаря; |
|  |  | - зимний сад; - картинная галерея; |
|  |  | - зрительный зал с возможностью организации кинопоказа с помещениями амфитеатра, комнат артистов и фоей; |
|  |  | - комнату для музыкальных занятий; |
|  |  | - курительную комнату; |
|  |  | - столовую с обеденным залом на 225 мест (в том числе |
|  |  | для инвалидов-колясочников) и пищеблок для приготовления пищи на 250 чел.; |
|  |  | - парикмахерскую с местом или помещением для педикюра; |
|  |  | - лечебно-трудовые мастерские + кружковые занятия; |
|  |  | - учебно-производственные мастерские с комнатами для хранения инвентаря; |
|  |  | - зал для занятий гимнастикой и физкультурой ЛФК; |
|  |  | - библиотеку с читальным залом и компьютерным классом; - комнату приема гостей - прием в комнатах, свободный доступ в парковую зону; - комнаты для кружковых занятий; - комната для религиозных обрядов; - тренажерный зал. - административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинеты заместителей директора, кабинеты хозяйственного отдела, кабинеты финансового блока, кабинет правового обслуживания, закупок и учета кадров); - предусмотреть размещение складских помещений (камера хранения личных вещей проживающих, склад хозяйственный и т. д.), 1.2 Приемно-карантинное отделение - холл (ожидальная) с тамбуром; - кабинет врача, медсестры; - санитарная комната; - комната для санобработки и переодевания; - ванная с душем и подъемником; - комната для одевания; - палата-изолятор с санузлом и умывальником в шлюзе; - палата карантинного отделения на 1-2 места с санузлом и умывальником в шлюзе; - процедурная; - комната сестры-хозяйки; - комната для хранения предметов уборки с местом для приготовления дезинфекционных средств; - санузел для персонала с умывальником в шлюзе; - место для хранения каталок; - буфет-пост. 1.3 Блок для проживания - жилые комнаты для проживания граждан запроектировать на 1-го, 2-х и 3-х человек; - в жилой группе следует предусматривать: прихожая со встроенными шкафами для одежды и обуви; помещения для хранения носилок (каталки), санитарную комнату и помещение для хранения чистого белья, кухню самообслуживания, комнату отдыха, помещение для уборочного инвентаря, кладовую грязного белья с местом для разборки, комнату для персонала, комнату бытового обслуживания, гостиную, прачечную для самообслуживания; - комнаты оборудовать встроенными шкафами для одежды, обуви, белья и личных вещей; 1.4 Медицинский блок - кабинет заведующего медпунктом; - кабинет врача-терапевта; - кабинет старшей медсестры и врачей-консультантов (отоларинголога, офтальмолога); - стоматологический кабинет; - кабинет медсестры или фельдшера; - комната дежурной медсестры (процедурная); - кабинет МРТ; - рентген; - кабинет хирурга; - гостиная; - процедурная аминозиновая с подготовительной; - процедурная с местом для гинекологического кресла; - перевязочная; - сенсорная комната; - изолятор (предусмотреть возможность отдельного входа в изолятор); - помещение ритуального назначения; - аптечные помещения; - лаборатория; - стерилизационная; - комната для персонала; - клизменная; - помещение хранения медицинских препаратов. - помещения для ЛФК (зал обучения ходьбе (локомоторный), кабинет массажа, помещение для примерки и подгонки протезов); - комната для кружковых занятий; - комнаты для занятий трудом ориентировочно на 8-10 чел. и для инструктора; возможно лучше данные помещения переместить в физиотерапевтический блок? - комната сестры-хозяйки; - комната дезинфекции со шлюзом; - ванная комната для пациентов с учетом МГН; - комната санитарки (круглосуточный пост); - кабина гигиенического душа с местом для раздевания. - санузел для пациентов с учетом МГН. 1.5 Хозяйственный блок: - помещения для глажения и сушки белья и одежды; - санитарные узлы (мужской и женский) для персонала: уборная (1 кабина), душ (1 кабина) душевые комнаты для персонала; Количество персонала и санитарных приборов определить расчетом в разделе технологические решения. - место для хранения каталок и кресел-колясок; - помещения для бытовых нужд с местом для стирки и сушки мелких вещей, сушки одежды и обуви. -помещение хранения уборочного инвентаря; - санитарная комната с местами для мойки суден и клеенок, заполаскивания особо грязного белья, хранения уборочного инвентаря; - кладовая чистого белья; - - дезинфекционные камеры; комната хранения грязного белья. 1.6 Физиотерапевтический блок - кабинет заведующего отделением; - кабинет рефлексотерапии; - кабинет старшей сестры; - ординаторская; - кабинет электролечения и магнитотерапии на 8 кушеток с местом для медицинской сестры; - кабинет электросна; - кабинет светолечения; - кабинет тепло(парафино)лечения с парафиновой кухней; - кабинет ингаляционной терапии; - кабинет климатолечения (спелеокамера); - сестринская; - санузел для пациентов с учетом МГН; - санузел для персонала; - техническое помещение (сестры-хозяйки); - спелереокамера спелеокамера ; - бассейн с банным комплексом в составе инфракрасной и финской сауны; - ванный зал, вихревых и вибрационных ванн; - кабинеты грязе- и водолечения; - душевой зал; - душевая кабина комната для МГН; - раздевалки для водолечебницы с санузлом; - помещение водоподготовки и очистки воды; - соляная пещера - фитобар. 1.7 Хозяйственные постройки -котельная, башня Рожновского либо емкости запаса воды, складские помещения, гаражи, овощехранилище, зона сушки белья и т.п.). На территории учреждения предусмотреть зоны для занятий физической культурой и спортом (тренажерная площадка, футбольное поле, крытый теннисный корт), летнюю эстраду, освещение и озеленение территории с сохранением парковой зоны. Остальной набор помещений – в соответствии с действующими нормами. Состав и площадь помещений согласовать с государственным заказчиком. - Режим работы Объекта – круглосуточно. - Общая площадь Объекта до 12 000 м². При необходимости и обосновании увеличения общей площади – согласовать с Государственным заказчиком. Строительный объем здания, набор и общую площадь помещений определить в соответствии с действующими нормами, согласовать с Государственным заказчиком. Основные ТЭП уточнить при проектировании. Решения объемно-планировочной структуры Объекта разработать согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в соответствии с утверждённой в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами. *Технико-экономические показатели Объекта и входящих в его состав помещений не являются окончательными и утверждёнными, подлежат уточнению, определению и (или) обоснованию технико- экономическими расчётами в ходе эскизной проработки архитектурно-планировочного, конструктивного решения здания проекта, планировочной организации земельного участка. Эскизный проект должен быть согласован с Государственным заказчиком. **Установленные технико-экономические показатели, вместимость объекта могут быть изменены при обосновании по согласованию с Государственным заказчиком. |
| 11 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя | - Назначение: Жилое. По «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введён в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018- ст) «100.00.20.22 Здания домов для престарелых и инвалидов» - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность: уровень ответственности принять в соответствии с ГОСТ 27751-2014. - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: определить по данным комплексных инженерных изысканий. |
|  |  | 11.4. Принадлежность к опасным производственным |
|  |  | объектам: газовая котельная. в соответствии с ФЗ от 21.07.1997. Лифты ? |
|  |  | 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: определить |
|  |  | проектом. |
|  |  | 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием |
|  |  | людей: предусматриваются помещения с постоянным |
|  |  | пребыванием людей. |
|  |  | 11.7. Уровень ответственности (устанавливаются |
|  |  | согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального |
|  |  | закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический |
|  |  | Регламент о безопасности зданий и сооружений": |
|  |  | нормальный. |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | не требуется?. |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособно сти, экологичности и энергоэффективност и проектных решений | проектная документация и рабочая документация разрабатываются одновременно, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений объекта в соответствии с требованиями: - СП 50.13330.2012 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"; - Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - СП 23-101-2004. Разработать энергетический паспорт объекта. Класс энергоэффективности не ниже «С. При разработке проектной документации учесть результаты инженерных изысканий и требования действующих нормативных документов, в том числе: - СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома- интернаты. Правила проектирования»; - СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» с изменением № 1; - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и учесть требования Федеральных государственных общеобразовательных стандартов общего образования; - Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; - СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 24 августа 2016 г. N 590/пр.); Применяемое оборудование, материалы должны иметь необходимые сертификаты и разрешения к применению в строительстве. |
| 14 | Необходимость | 1) Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, в |

|  | выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | объёме необходимом для проектирования, получения положительного заключения государственной экспертизы и строительства Объекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и |
| --- | --- | --- |
|  |  | сооружений», Постановлением Правительства РФ от |
|  |  | 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для |
|  |  | подготовки проектной документации, строительства, |
|  |  | реконструкции объектов капитального строительства», СП |
|  |  | 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для |
|  |  | строительства. Основные положения. Актуализированная |
|  |  | редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно- |
|  |  | геологические изыскания для строительства. Часть I. |
|  |  | Общие правила производства работ» и других нормативных |
|  |  | документов, СП 446.1325800.2019 «Свод правил |
|  |  | инженерно-геологические изыскания для строительства |
|  |  | общие правила производства работ», СП 317.1325800.2017 |
|  |  | «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для |
|  |  | строительства. Общие правила производства работ», СП |
|  |  | 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для |
|  |  | строительства» иных действующих на территории |
|  |  | Российской Федерации технических регламентов и сводов |
|  |  | правил в области инженерных изысканий для подготовки |
|  |  | проектной документации строительства объектов |
|  |  | капитального строительства. |
|  |  | 2) Исполнитель выполняет в составе комплекса инженерно- |
|  |  | изыскательских работ для разработки проектно-сметной |
|  |  | документации и строительства Объекта: |
|  |  | - Инженерно-геодезические изыскания; |
|  |  | - Инженерно-геологические изыскания; |
|  |  | - Инженерно-экологические изыскания; |
|  |  | - Инженерно-геофизические изыскания; |
|  |  | - Инженерно –гидрометеорологические изыскания; |
|  |  | - При необходимости и другие специальные виды |
|  |  | инженерных изысканий и исследования. |
|  |  | 3) Состав и объем инженерных изысканий определить |
|  |  | степенью изученности природных условий территории, |
|  |  | категорией сложности инженерно-геологических, |
|  |  | климатических условий и технической характеристикой |
|  |  | проектируемого объекта. |
|  |  | *Исполнитель до проведения комплекса инженерных |
|  |  | изысканий для проектирования, но не позднее чем за 15 |
|  |  | рабочих дней до начала их проведения в соответствии с |
|  |  | Графиком выполнения проектно-изыскательских работ, |

|  |  | на основании представленных Государственным заказчиком материалов, анализа самостоятельно собранной исходной информации подготавливает и представляет Государственному заказчику на согласование техническое задание, программу и календарный план выполнения комплекса инженерных изысканий для проектирования и строительства Объекта, отвечающие требованиям действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта |  |
| 16 | Сведения об источниках финансирования строительства объекта |  |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | При проектировании Объекта и разработке эскизного проекта учитывать следующие требования: 1) Размещение Объекта на земельном участке, в том числе сооружений, малых архитектурных форм и озеленения |
|  |  | определить в соответствии с требованиями |
|  |  | Градостроительного кодекса Российской Федерации от |
|  |  | 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № |
|  |  | 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и |
|  |  | сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ |
|  |  | (ред. от 22.07.2008) «Технический регламент о требованиях |
|  |  | пожарной безопасности», СП 42.13330.2016 «Свод правил. |
|  |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и |
|  |  | сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП |
|  |  | 2.07.01-89*», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома- |
|  |  | интернаты. Правила проектирования», СП 59.13330.2016 |
|  |  | «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для |
|  |  | маломобильных групп населения. Актуализированная |
|  |  | редакция СНиП 35-01-2001», а также требованиями иных |
|  |  | действующих законодательных и нормативных актов |
|  |  | Российской Федерации, национальных стандартов, |
|  |  | технических регламентов, строительных норм, сводов |
|  |  | правил и нормативно-технических документов, в |
|  |  | соответствии с утверждённой в установленном порядке |
|  |  | градостроительной документацией, технико- |
|  |  | экономическими параметрами во взаимосвязи с |
|  |  | окружающей селитебной территорией. |

|  |  | - Размещение здания должно отвечать принципам компактности, функциональности и энергетической эффективности, а также обеспечивать ориентацию зданий в соответствии с розой ветров, гигиеническими требованиями к естественному освещению. - Планировочная организация земельного участка и градостроительные решения должны обеспечивать максимальную эффективность использования земельного участка. - Техническими решениями по благоустройству и озеленению территории объекта предусматривать: - садово-парковая зона с применением ландшафтного дизайна (предусмотреть посадку сосновых деревьев, можжевельника, липы, фруктового сада). ); - летняя эстрада; - уличный спортивный комплекс (тренажеры, футбольное поле, крытый теннисный корт и бильярд); - устройства пруда или фонтана; - устройство оборудованных зон отдыха с малыми архитектурными формами и освещением; - устройство площадки для физкультурных занятий и для занятий лечебной физкультурой с резиновым либо полимерным покрытием для спортивных площадок; - устройство парковки; - обеспечение проезда пожарных; - устройство пешеходных дорожек с искусственным покрытием; - тропа здоровья и долголетия с галечным покрытием; - площадка с навесом для игры в шахматы и шашки; - велодорожка; - площадка для занятий танцами; - на проектируемых площадках, парковках и проездах предусмотреть устройство твёрдых покрытий; - устройство хозяйственной зоны с отдельным въездом (входом) (хозяйственных построек, мусоросборников, котельная, складские помещения, овощехранилище, зона сушки белья); - хозяйственный блок (для хранения автомобилей на 2 стояночных места). -освещение пешеходных зон, летней эстрады, зон отдыха и площадок занятий спортом в вечернее время суток (с возможностью отключения по зонам с единого щита управления). |
| --- | --- | --- |
| 18 | Требования к проекту полосы | не требуется |

|  | отвода |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Требования к архитектурно- художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Архитектурные решения разработать с учётом градостроительных и климатических условий района строительства с привязкой прилегающей к Объекту городской застройки. Архитектурные решения Объекта должны обеспечивать комфортные условия проживания граждан, их обслуживания и медико-социальной реабилитации. |
|  |  | Архитектурные решения, архитектурно-типологическая |
|  |  | структура, Объекта должны отвечать принципам |
|  |  | компактности, функциональности и энергетической |
|  |  | эффективности. |
|  |  | Архитектурные решения должны учитывать создание |
|  |  | «домашней» обстановки, т.е. создание условий, максимально |
|  |  | приближенных к обычным нормальным условиям жизни и |
|  |  | быта человека. |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Технологические решения разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в соответствии с утверждённой в установленном порядке градостроительной документацией, технико- экономическими параметрами. Раздел «Технологические решения» должен содержать подробные технические требования к технологическому оборудованию, с описанием полного набора опций, технических и эксплуатационных характеристик и соответствовать приказу Минтруда РФ от 24.11.2014 № 940н. Запроектировать технологические решения в необходимом составе с проведением необходимых расчетов и обоснований по установленным методикам и в установленной форме, в соответствии с действующими в РФ общестроительными нормативными документами и нормами по санитарной и радиационной безопасности, а также в соответствии с техническими требованиями размещаемого оборудования для здания дома- интерната. Перечень технологического оборудования, мебели и оргтехники согласовать с Государственным заказчиком. В целях экономии бюджетных средств и реализации |

|  |  | государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. При отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. |
| --- | --- | --- |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно- планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Объёмно-планировочные решения должны обеспечивать максимально возможный уровень естественного освещения основных помещений в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещённому освещению. Объёмно- планировочная структура Объекта должны отвечать принципам компактности, функциональности и энергетической эффективности Объёмно-планировочные решения должны учитывать |
|  |  | создание «домашней» обстановки, т.е. создание условий, |
|  |  | максимально приближенных к обычным нормальным |
|  |  | условиям жизни и быта человека. |
|  |  | 21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, |
|  |  | конструкций, оборудования и их согласования |
|  |  | застройщиком (техническим заказчиком): Разработать |
|  |  | карточку основных технических решений на строительные |
|  |  | конструкции, согласовать с Заказчиком. |
|  |  | Фундаменты и конструкции определить на основании |
|  |  | инженерно-геологических изысканий и расчетов, в |
|  |  | соответствии с требованиями климатических условий |
|  |  | района строительства и действующей нормативной |
|  |  | документацией. |
|  |  | Технические решения принять в соответствии с |
|  |  | Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ |
|  |  | «Технический регламент о безопасности зданий и |
|  |  | сооружений». |
|  |  | Предусмотреть использование материалов с учётом |
|  |  | особенностей Крымского полуострова, в проекте не |
|  |  | предусматривать применение материалов: изделия из |
|  |  | сборного железобетона, кирпича, керамзитобетонных |
|  |  | блоков, шлакоблока и т.п. не понятно что значит «и т.п.» |
|  |  | в данном контексте. В случае наличия у заказчика |
|  |  | предпочтения по материалу для перегородок лучше |
|  |  | прописать конкретный материал. При получении |
|  |  | положительного заключения гос экспертизы если оставим |

|  |  | «и тп» могут возникнуть сложности. При разработке проектной документации обеспечивается максимально возможное и экономически обоснованное применение материалов и оборудования Российского производства. При включении в проектное решение импортных материалов или оборудования предоставить Заказчику мотивированное обоснование с получением письменного согласия Заказчика. - Требования к строительным конструкциям: конструкции определить на основании инженерно- геологических изысканий и расчетов, в соответствии с требованиями климатических условий района строительства и действующей нормативной документацией. Предусмотреть использование качественных, износоустойчивых и экологически чистых материалов. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций должны отвечать принципам надёжности, безопасности и высокой энергетической эффективности. Конструктивными решениями учесть нагрузку от оборудования. - Требования к фундаментам: фундаменты здания принять по результатам инженерных изысканий, в соответствии с «СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменением N 1)», в соответствии с требованиями климатических условий района строительства и действующей нормативной документацией. - Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: определить проектом, в соответствии с требованиями климатических условий района строительства и действующей нормативной документацией. - Требования к наружным стенам: определить проектом, в соответствии с требованиями климатических условий района строительства и действующей нормативной документацией. - Требования к внутренним стенам и перегородкам: стены внутренние - применить материал согласно назначению помещений (учесть массу нагрузки от ТХ оборудования, монтируемого на стену ). Конструкцию стен |
| --- | --- | --- |

|  |  | и перегородок определить проектом, в соответствии с действующей нормативной документацией. - Требования к перекрытиям: перекрытия монолитных железобетонных конструкций. - Требования к колоннам, ригелям: монолитные (при обосновании стальные) - Требования к лестницам: лестничные марши запроектировать стальные, монолитные либо комбинированные (определить проектом) - Требования к полам: выполнить в соответствии СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья людей. Выбор устройства полов выполнять в соответствии с требованиями федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования к кровле: тип кровли согласовать с Заказчиком. Предусмотреть мероприятия для обслуживания кровли и инженерного оборудования, расположенного на ней. При проектировании учитывать требования СП 17.13330.2017 «Кровли». Предусмотреть мероприятия против массового схода снега с кровли на прилегающую территорию. Запроектировать отдельную защиту от падения снега и наледи входных групп в соответствии с СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76». - Требования к витражам, окнам: стеклопакеты (количество камер оконного блока и стеклопакета определить теплотехническим расчётом), заводской готовности, с размерами, отвечающими светотехническим требованиям и требованиям безопасности в соответствии с требованиями: - федеральным законом N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Применить материал согласно климатическим условиям; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 21.13. Требования к дверям: согласно назначению |
| --- | --- | --- |

|  |  | помещений, специализированные для домов престарелых и инвалидов с техническими характеристиками, отвечающими требованиям СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы и с требованиями федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Требования к внутренней отделке: Внутреннюю отделку предусматривать с применением отделочных материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию. Материалами внутренней отделки здания предусматривать долговечные отделочные материалы, высококачественные теплоизолирующие материалы и отделочные теплоизоляционные полимерные покрытия, обеспечивающие эстетичность, взрывопожаробезопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации. Цветовую отделку интерьеров принять согласно назначению помещений с учетом ориентации окон помещений по сторонам света, в соответствии с нормами естественного освещения. - Требования к наружной отделке: Отделку фасадов здания принять высокоэффективными теплоизолирующими негорючими материалами в соответствии с теплотехническими расчётами и ветровыми нагрузками, с длительными сроком эксплуатации. При проектировании учитывать требования СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Фасады зданий, цветовые решения фасадов, с установкой малых архитектурных форм разработать в нескольких вариантах и согласовать с Государственным заказчиком. Предусмотреть использование материалов с учётом особенностей Крымского полуострова и района строительства. - Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: определить проектом, в соответствии с требованиями климатических условий района строительства и действующей нормативной документацией. - Требования к инженерной защите территории |
| --- | --- | --- |

|  |  | объекта: необходимость инженерной защиты территории объекта определить проектом. |
| --- | --- | --- |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | не предусматривать. |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | не предусматривать |
| 24 | Требования к инженерно- техническим решениям | - Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико- экономического сравнения вариантов): - Отопление: Технические решения отопления Объекта разработать в соответствии с СП 60.13330.2016. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в том числе: - подключение системы отопления и вентиляции предусматривать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение теплопотребляющих установок Объекта к централизованным сетям теплоснабжения; - предусматривать водяную систему отопления Объекта, стояки с регулирующей арматурой, приборы отопления с |

|  |  | терморегулирующими клапанами; - предусматривать устройство теплых полов с регулирующей арматурой; - тепловые завесы на входах в здания. - предусматривать к установке в схемах отопления, Объекта оборудование и материалы соответствующие требованиям государственных стандартов, технических условий и иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности; - проект индивидуального теплового узла с узлом коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя выполнить отдельным разделом. Разработать карточку технических решений на внутренние системы, согласовать с Заказчиком. Разработать программу пусконаладочных работ. (при необходимости). Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. 24.1.2. Вентиляция: Технические решения отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Объекта разработать в соответствии с СП 60.13330.2016. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в том числе: - предусматривать автоматизированную регулируемую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла отходящего воздуха (в необходимом объёме при технико-экономическом обосновании); - предусматривать погодозависимое автоматизированное |
| --- | --- | --- |

|  |  | регулирование температурного режима в помещениях Объекта (в необходимом объёме при технико- экономическом обосновании); - предусматривать к установке в схемах вентиляции и кондиционирования воздуха Объекта оборудование и материалы соответствующие требованиям государственных стандартов, технических условий и иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности; Разработать карточку технических решений на внутренние системы, согласовать с Заказчиком. При необходимости предусмотреть проектом систему дымоудаления. - Кондиционирование. Технические решения кондиционирования воздуха Объекта разработать в соответствии с СП 60.13330.2016. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. - Водопровод: Технические решения разработать в соответствии СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома- |
| --- | --- | --- |

|  |  | интернаты. Правила проектирования», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06- 2009». Основное технологическое оборудование должно отвечать требованиям высокой энергоэффективности и долговечности, с высокими эксплуатационными характеристиками. Разработать карточку технических решений на внутренние системы, согласовать с Заказчиком. Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. - Предусмотреть систему водоочистки, водоподготовки для хозяйственно-бытовых нужд. - Предусмотреть систему водоочистки, водоподготовки, рециркуляции воды в бассейне. Не использовать методы очистки с использованием хлора и брома. - Предусмотреть систему автоматического пожаротушения. - Предусмотреть систему полива зеленых насаждений 24.1.5. Канализация: Технические решения разработать в соответствии СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция |
| --- | --- | --- |

|  |  | СНиП 31-06-2009», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. Разработать карточку технических решений на внутренние системы, согласовать с Заказчиком. Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. Предусмотреть жироуловители в помещении приготовления пищи. 24.1.5. Электроснабжение: Технические решения электроснабжения Объекта разработать в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», Правила устройства электроустановок (ПУЭ), СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно- технических документов, в том числе: - подключение системы электроснабжения Объекта предусматривать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта; - предусматривать рабочее (по зонам), аварийное (эвакуационное и резервное), охранное и дежурное внутреннее искусственное освещение отдельной системой; - нормированные величины освещённости помещений |
| --- | --- | --- |

|  |  | рассчитать по нормам ПУЭ, СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» с учётом требований энергетической эффективности зданий; - предусматривать к установке в схеме электроснабжения и искусственного освещения Объекта источники света, оборудование и материалы соответствующие требованиям государственных стандартов, технических условий и иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности. Основное технологическое оборудование должно отвечать высоким требованиям электробезопасности, долговечности, с высокими эксплуатационными характеристиками. Разработать карточку технических решений, согласовать с Заказчиком. Разработать программу пусконаладочных работ. Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. - Предусмотреть резервное электроснабжение с установкой ДГУ. - Предусмотреть кнопку срочного вызова срочного вызова медицинского персонала. Кнопку срочного вызова расположить вблизи кровати проживающего, таким образом чтобы можно было нажать лежа на кровати, в санузлах, в местах отдыха и спорта, вестибюле. - Предусмотреть в номерах установки УФ обеззараживания воздуха. - Телефонизация: - предусмотреть оснащение Объекта телефонной сетью общего пользования в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение телефонной сети Объекта к сетям телефонной сети (в необходимом объёме при обосновании); - предусмотреть оснащение Объекта местной автоматической телефонной связью и диспетчерской (технологической) связью (в необходимом объёме при |
| --- | --- | --- |

|  |  | обосновании). Телефонизацию проектируемого объекта разработать в соответствие с «ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов Разработать карточку технических решений, согласовать с Заказчиком. Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. 24.1.7. Радиофикация: - предусмотреть оснащение Объекта местным радиоузлом с радиовещанием и радиотрансляцией, его подключение к проводной распределительной сети с передачей базовых радиопрограмм и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях (при необходимости и обосновании) 24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": - предусмаотреть оснащение Объекта доступом к информационным ресурсам сети Интернет с системой локальной вычислительной сети (в необходимом объёме при обосновании. Проектные решения принять на основании действующих нормативных документов. 24.1.9. Телевидение: - предусматривать оснащение Объекта системой приёма телевизионных программ (в необходимом объёме при обосновании) 24.1.10. Газификация: - предусмотреть при возможности подключения к |
| --- | --- | --- |

|  |  | централизованным сетям газоснабжения. 24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация. - предусматривать оснащение Объекта автоматизированной интегрированной системой управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД), системы коммерческого учёта потребления энергоресурсов, теплоносителя и воды (в необходимом объёме при обосновании); - предусматривать оснащение Объекта автоматизированной интегрированной системами пожарной и охранной сигнализации, автоматической передачи извещений о пожаре и чрезвычайных ситуаций, оповещения и управления эвакуацией (в необходимом объёме при обосновании); Выполнить в соответствии СП 251.1325800.2016. «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования». Предусмотреть - Лифты В зданиях 2 этажа и выше предусмотреть устройство лифтов. В медицинском блоке лифта больничного. В зданиях 2 этажа и выше предусмотреть устройство лифтов. В медицинском блоке лифта больничного. - Медицинский газ. Предусмотреть обеспечение медицинского блока кислородом. - Иные внутренние инженерные системы, в том числе: - предусмотреть обеспечение системы видеонаблюдения (не менее трёх камер) на время проведения строительства Объекта с трансляцией в режиме реального времени, возможностью передачи данных посредством сети Интернет, компоновкой видеозаписи в архив и выводом видеосигнала на систему мониторинга Государственного заказчика (при отсутствии технической возможности, разработать иное технологическое решение по согласованию с Государственным заказчиком). Предусмотреть проектом интегрирование системы видеонаблюдения на период строительства с контуром системы видеонаблюдения здания дома для граждан старшего возраста по |
| --- | --- | --- |

|  |  | окончании строительства. - предусмотреть оснащение Объекта интегрированными системами охранной сигнализации, телевизионного наблюдения, обеспечения безопасности, контроля доступа и досмотра, охраны входов в здание (в необходимом объёме при обосновании); - предусмотреть оснащение Объекта системой электрочасофикации (в необходимом объёме при обосновании); - предусмотреть также, при необходимости и обосновании, другие систем внешней и внутренней электросвязи. 24.2. Требования к наружным сетям инженерно- технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): - технические условия – ХВС, ВК на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения; - технические условия – ТС, ГВС на присоединение к сетям ГВС с организацией коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя; - технические условия – ЭС на присоединение к сетям электроснабжения с организацией коммерческого учета электрической энергии; 24.2.1. Водоснабжение: Технические решения хозяйственно-питьевого, горячего и противопожарного водоснабжения Объекта разработать в соответствии с СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84». Подключение систем водоснабжения Объекта предусматривать в соответствии с техническими условиями – ХВС, ВК на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Объекта к централизованным системам водоснабжения. Предусмотреть прокладку наружных сетей |
| --- | --- | --- |

|  |  | водоснабжения для предотвращения замерзания в холодный период совместно с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в едином пучке изоляции. Предусмотреть установку водоразборной, смесительной и термосмесительной арматуры, обратных клапанов, регуляторов давления и регуляторов расхода воды для плавного регулирования, открывания и закрывания потока воды; В санузлах систему защиты от протеканий типа Аквастоп или аналог. Подрядчику согласовать проект сетей водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 24.2.2. Водоотведение: Технические решения водоотведения Объекта разработать в соответствии с СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01- 85*», СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в том числе: - проектирование систем водоотведения Объекта предусматривать в соответствии с техническими условиями – ХВС, ВК на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения; - предусматривать тепловое сопровождение трубопроводов наружных сетей водоотведения для предотвращения замерзания в холодный период с применением технологий высокоэффективной теплозащиты. Подрядчику согласовать проект водоотведения с ресурсоснабжающей организацией. 24.2.3. Теплоснабжение: Технические решения теплоснабжения Объекта разработать в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП |
| --- | --- | --- |

|  |  | 41-02-2003», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением N 1)», техническими условиями – ТС, ГВС на присоединение к сетям ГВС с организацией коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Подрядчику согласовать проект теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 24.2.4. Электроснабжение: Технические решения электроснабжения Объекта разработать в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», Правила устройства электроустановок (ПУЭ), СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно- технических документов, в том числе: - подключение системы электроснабжения Объекта предусматривать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объекта; - предусматривать наружное искусственное освещение территории Объекта отдельной системой; - предусматривать рабочее (по зонам), аварийное (эвакуационное и резервное), охранное и дежурное внутреннее искусственное освещение отдельной системой; - нормированные величины освещённости помещений рассчитать по нормам ПУЭ, СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» с учётом требований энергетической эффективности зданий; - предусматривать к установке в схеме электроснабжения и искусственного освещения Объекта источники света, оборудование и материалы соответствующие |
| --- | --- | --- |

|  |  | требованиям государственных стандартов, технических условий и иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности. Основное технологическое оборудование должно отвечать высоким требованиям электробезопасности, долговечности, с высокими эксплуатационными характеристиками. Разработать карточку технических решений, согласовать с Заказчиком. Разработать программу пусконаладочных работ. Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ, при отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. 24.2.5. Телефонизация: - телефонизацию предусмотреть согласно Техническим условиям 24.2.6. Радиофикация: - предусмотреть оснащение Объекта местным радиоузлом с радиовещанием и радиотрансляцией, его подключение к проводной распределительной сети с передачей базовых радиопрограмм и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях (при необходимости и обосновании) 24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": - подключение к сети «Интернет» предусмотреть согласно Техническим условиям. 24.2.8. Телевидение: - предусматривать оснащение Объекта системой приёма телевизионных программ (в необходимом объёме при обосновании) 24.2.9. Газоснабжение: - предусмотреть при возможности подключения к централизованным сетям газоснабжения. 24.2.10. Иные сети инженерно-технического |
| --- | --- | --- |

|  |  | обеспечения: - необходимость определить проектом на основании нормативных документов. |
| --- | --- | --- |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Мероприятия разработать в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия разработать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности | 1) Мероприятия разработать в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. |

|  | объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, |
| --- | --- | --- |
|  |  | сводов правил и нормативно-технических документов. |
|  |  | 2) Предусмотреть обеспечение категории энергетической |
|  |  | эффективности Объекта согласно СП 50.13330.2012 не ниже |
|  |  | класса «С» (уточняется при проектировании по |
|  |  | согласованию с Государственным заказчиком). |
|  |  | 3) Обеспечить оснащённость Объекта приборами учёта |
|  |  | используемых энергетических ресурсов. |
|  |  | 4) Предусмотреть составление энергетического паспорта |
|  |  | Объекта. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Мероприятия разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП |
|  |  | 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и |
|  |  | сооружений для маломобильных групп населения. |
|  |  | Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», а также |
|  |  | требованиями иных действующих законодательных и |
|  |  | нормативных актов Российской Федерации, национальных |
|  |  | стандартов, технических регламентов, строительных норм, |
|  |  | сводов правил и нормативно-технических документов. |
|  |  | Предусмотреть устройство пандусов с ограждениями, |
|  |  | предусмотреть устройство тактильной дорожной разметки |
|  |  | По внутренней и внутридворовой территории дома- |
|  |  | интерната. |
| 29 | Требования к инженерно- техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористическо й защищенности | Предусмотреть мероприятия по антитеррористической защищенности Объекта в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (в необходимом объёме при обосновании). Предусмотреть убежище на случай чрезвычайных ситуаций. - Предусмотреть устройство шлагбаума, пропускной системы, КПП на въезде на территорию с рамой детектором. - Предусмотреть установку камер видеонаблюдения по периметру территории. |

| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | При разработке проектной документации учесть требования действующих нормативных документов, в том числе: - СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; - других действующих нормативных документов. |
| --- | --- | --- |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | В проектной документации предусмотреть выполнение требований СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта | - Проект организации строительства выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. - Технические решения должны отвечать принципам минимизации затрат на производство строительно- монтажных и иных работ, необходимых для обеспечения ввода Объекта в эксплуатацию, и будущей безопасной эксплуатации Объекта. - При расчёте сроков продолжительности строительства Объекта учесть особенности района строительства, разработать транспортные схемы доставки строительных материалов и оборудования и сезонность доставки материалов и оборудования. Должны быть разработаны календарный план строительства (помесячно, сроки и последовательность строительства, со стоимостью выполнения видов и объёмов работ). |

| 33 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Здание дома для престарелых и инвалидов проектируется на участке с существующими зданиями, подлежащими сносу. - Решения по организации работ по сносу объектов капитального строительства (раздел ПОД) разработать в соответствии с требованиями п.24 «Положения о составе разделов Проектной документации и требованиями к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, СП 48.13330.2019 « Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01- 2004», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. - Разрабатываемые мероприятия должны обеспечивать безопасность работ, охрану окружающей среды и утилизацию отходов. - При необходимости предусмотреть в проектной документации снос зеленых насаждений, переноса и демонтажа инженерных сетей и коммуникаций, в том числе в соответствии с выданными техническими условиями |
| --- | --- | --- |
| 34 | Требования к Разделу 12_1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту | Разработать раздел согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 35 | Требования к Разделу Технологические решения | Разработать раздел согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 36 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной | Благоустройство территории увязать с условиями существующей застройки. Проектные решения должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона |

|  | организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в соответствии с утверждённой в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами во взаимосвязи с окружающей селитебной территорией. Техническими решениями по благоустройству и озеленению территории объекта предусматривать: - садово-парковая зона с применением ландшафтного дизайна; - летняя эстрада; - уличный спортивный комплекс (тренажеры, футбольное поле, крытый теннисный корт и бильярд); - устройства пруда или фонтана; - устройство оборудованных зон отдыха с малыми архитектурными формами; - устройство площадки для физкультурных занятий и для занятий лечебной физкультурой; - устройство парковки; - обеспечение проезда пожарных; - устройство пешеходных дорожек с искусственным покрытием; - на проектируемых площадках, парковках и проездах предусмотреть устройство твёрдых покрытий; - устройство хозяйственной зоны с отдельным въездом (входом) (хозяйственных построек, мусоросборников, котельная, складские помещения, овощехранилище, зона сушки белья); - хозяйственный блок (для хранения автомобилей на 2 стояночных места) - ограждение территории; - освещение территории. Устройство искусственного покрытия на площадках выполнить из безопасных материалов: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - устойчивых к эксплуатации в местных климатических условиях; - в цветовой гамме, обеспечивающей восприятие в условиях естественного и искусственного наружного освещения данных площадок. - отвод паводковых и ливневых вод от участка выполнить в соответствии действующей нормативной документацией. - Устройство шлагбаума, пропускной системы, КПП на въезде на территорию с рамой детектором. |
| --- | --- | --- |
| 37 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Необходимость выполнения уточнить при разработке проектной документации. Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| 38 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Предусмотреть проектом организации строительства. |
| 39 | Требования к выполнению научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 40 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | 1) Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации разработать в соответствии с требованиями: - Ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей |

|  |  | документации». - Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. - Проектная документация предоставляется Государственному заказчику в следующем составе: - Эскизный проект; - Отчёты по результатам выполненного комплекса инженерных изысканий (по видам инженерных изысканий); - Проектно-сметная документация; - Рабочая документация, в составе рабочей документации предоставляется раздел «Архитектурные решения интерьеров»; - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. 6) До проведения государственной экспертизы выдать: - проектную документацию на электронном носителе: в отсканированном виде в формате PDF, сметную документацию предоставить в формате файлов PDF, Microsoft Office Excel (XLSX) и в формате файлов программного комплекса «Гранд-СМЕТА» (GSF), полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе согласно: п. 5.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2013, Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783/ПР, заверенную электронной цифровой подписью в соответствии с п. 3.1.19 ГОСТ Р 21.1101-2013; - ведомость объемов работ (Приложение 6 к Заданию на проектирование), оформленную отдельным томом в 2-х экземплярах и на электронном носителе в формате Microsoft Office Word (DOCX) Исполнитель передает Государственному заказчику до передачи проектной документации в органы государственной экспертизы проектной документации. 7) После проведения государственной экспертизы: Вся документация предоставляется по месту нахождения Государственного заказчика. Документация передается Государственному заказчику по акту приема-передачи и накладной в следующем количестве экземпляров: - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе (в сброшюрованном виде); - 2 (два) экземпляра в электронном виде на диске в |
| --- | --- | --- |

|  |  | виде скомпонованных в папки с наименованиями соответствующих томов (разделов, глав) печатного вида документов, файлов: – 1-н (один) экземпляр в электронном виде в виде электронных идентичных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF полностью идентичную по составу и оформлению документации на бумажном носителе (один том - один файл), согласно п. 5.1.2 ГОСТ Р 21.1101- 2013, заверенную электронной цифровой подписью в соответствии с п.3.1.19 ГОСТ Р 21.1101-2013, откорректированную по замечаниям государственной экспертизы, выполненных в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi с включённой функцией поиска; - 1 (один) экземпляр: текстовая часть в формате файлов Microsoft Office Word (DOCX); табличные данные, графики и диаграммы в формате файлов Microsoft Office Excel (XLSX); графическая часть в формате файлов DWG, специальные цифровые топографические планы и картографические материалы в формате файлов DWG; сметную часть: 1(один) экземпляр в формате файлов Microsoft Office Excel (XLSX) и 1(один) экземпляр в формате файлов программного комплекса «Гранд-СМЕТА» (GSF). *Изменение предоставляемого формата электронных файлов допускается по письменному согласованию с Государственным заказчиком. 8) Разрабатываемая проектная документация должна соответствовать критериям экономической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2016г. №1159. |
| --- | --- | --- |
| 41 | Требования к подготовке сметной документации | - разрабатывается с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов; - разрабатывается в соответствии с требованиями методики определения сметной стоимости капитального строительства, утверждённой Приказом Минстроя России от 4 августа 2020г. № 421/пр (в редакции действующей на момент передачи проектно-сметной документации на экспертизу); - разрабатывается базисно-индексным методом в базисном уровне цен 2001 г. в сметно-нормативной базе ТЕР в редакции (с изм.), действующей на дату передачи проектно-сметной документации на экспертизу с пересчётом итогов в текущий уровень цен с применением индексов |

|  |  | Минстроя РФ на квартал сдачи работ на экспертизу; - разрабатывается в составе локальных сметных расчётов, в которых для учёта выделяются в разделы архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, содержащиеся в проектной документации применительно к отдельным конструктивным решениям (элементам) и (или) видам работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учётом условий их выполнения со ссылками на чертежи проектной документации; - в составе сметной документации разрабатывается «Ведомость объёмов работ» по форме согласно Приложению № 7 к Заданию на проектирование к Техническому заданию. - локальные сметные расчёты разрабатываются на основании проектных решений и ведомостей объёмов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчёта объёмов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчёта). - стоимость строительных ресурсов и оборудования, принятых по прайс-листам, определить на основании конъюнктурного анализа по наименьшей стоимости не менее чем от 3-х поставщиков в текущих ценах, оформить отдельной ведомостью и согласовать с Государственным заказчиком до передачи проектной документации в органы государственной экспертизы проектной документации; - прайс-листы и другие обосновывающие стоимость документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости объекта; - прайс-листы должны быть пронумерованы и сшиты в один том; - в позициях локальных сметных расчётов, в которых стоимость строительных ресурсов и оборудования определена по прайс-листам, указывать ссылку на номера прайс-листов и номера страниц тома; - в случае содержания в разделах проектно-сметной документации указаний на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименование, полезные модели оборудования и материалов, Исполнитель обязан указать эквивалент к указанному оборудованию и материалу, а также параметры и технические характеристики, по которым будет устанавливаться |
| --- | --- | --- |

|  |  | эквивалентность; - в сводный сметный расчёт должны быть включены затраты Заказчика на ввод объекта в эксплуатацию и лимитированные затраты, согласованные с Государственным заказчиком в ходе выполнения работ; - разрабатывается с использованием программного комплекса «Гранд-смета» не ранее версии 9; - составленные сметные расчёты для стадии ПД, должны учитывать стадию РД; - сводный сметный расчет должен быть составлен для стадии ПД и для стадии РД. |
| --- | --- | --- |
| 42 | Требования к разработке специальных технических условий | не требуется |
| 43 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил | не требуется |
| 44 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | 1) На основании анализа собранной исходной информации, Исполнитель разрабатывает «Эскизный проект», разработанный в соответствии с требованиями установленными настоящим Техническим заданием, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 145.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования», а также требованиям и иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных |

|  |  | стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов, в соответствии с утверждённой в установленном порядке градостроительной документацией, технико- экономическими параметрами. - Эскизный проект должен содержать: - Сведения о вариантном проектировании (не менее двух вариантов с разработкой решений интерьеров и экстерьеров); - расположения Объекта на земельном участке, расположение зон отдыха, подъездов, парковок и т.д.; - благоустройство земельного участка с привязкой к прилегающей территории с учетом розы ветров; - поэтажные планы с экспликацией помещений с разработкой решений интерьеров в 2-х вариантах; - цветовое решение фасадов (не менее 2-х); 3) Предусмотреть разработку предложений по эффективности использования участка, благоустройству, озеленению, организации рельефа. * Эскизный проект должен быть согласован с Государственным заказчиком до начала разработки проектной документации согласно Графику выполнения проектно-изыскательских работ. ** Установленные требования к проектированию Объекта могут быть изменены при обосновании в ходе предпроектной проработки и согласовании эскизного проекта. |
| --- | --- | --- |
| 45 | Требования о применении технологий информационного моделирования | не требуется |
| 46 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | В связи с тем, что от Государственного заказчика получены исходные данные, принято решение об индивидуальном проектировании, применение типовых проектов не предусматривается. |

| 47 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1) Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор исходной информации и необходимой исходно- разрешительной документации для проектирования, в том числе: - изменения выданных технических условий или иные технические условия, необходимость получения которых возникла в ходе проектирования; - сведения для разработки раздела ПОС; - сведения для разработки раздела ПОД в т.ч. решение собственника о сносе (демонтаже) зданий (сооружений) (при возникновении необходимости); - сведения для составления сметной документации; - получение при необходимости, оформление иной исходно-разрешительной документации, установленной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимой для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства Объекта с согласованием и утверждением в установленном законом порядке. - При возникновении необходимости Государственный заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении необходимых исходных данных и исходно-разрешительной документации, в том числе выдаёт Исполнителю соответствующие доверительные и представительные документы. - Исполнитель самостоятельно и за свой счёт осуществляет сопровождение проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в органы экспертизы. При необходимости согласования, исполнитель самостоятельно осуществляет сопровождение таких согласований и экспертиз, своевременно устраняет замечания государственных надзорных органов, органов экспертизы. - Исполнитель разработки проектной и рабочей документации передает Заказчику исключительные права на использование проекта и выполненной на его основе документации для строительства. Исполнитель 1-го и 15-го числа каждого месяца предоставляет Государственному заказчику оперативную информацию о ходе выполнения проектно-изыскательских работ за отчётный период и анализ исполнения им Графика выполнения проектно-изыскательских работ. Форма предоставления оперативной информации в обязательном порядке согласовывается с Государственным заказчиком до начала Работ. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 5) При реализации строительства Объекта на основании разработанных проектных решений по настоящему заданию, Заказчик оставляет за собой право заключить государственный контракт с Исполнителем (согласно п. 19 ст. 93 44-ФЗ) на осуществление авторского надзора в целях проверки соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, разработанной Исполнителем. *Настоящее Техническое задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию Сторон. Уточнения и дополнения Технического задания оформляются дополнительным соглашением к Государственному контракту. |
| --- | --- | --- |
| 48 | К заданию на проектирование прилагаются | - Градостроительный план земельного участка на котором планируется размещение объекта. - Результаты инженерных изысканий: отсутствуют. - Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). - Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. - Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии). - Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. - Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика) |

(должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование)

(подпись)	(расшифровка подписи)

"	"	20     г.

| «Утверждаю» должность далее организация «наименование организации» ______________ФИО «____»_________2021г. М.П. | Приложение № 5 к заданию на проектирование на разработку проектно-сметной документации капитального строительства нового корпуса ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| --- | --- |

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЙ, КАБИНЕТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Вариант фирменного панно в регистратуре

Лифтовый подъемник

Лестничный подъемник

Кабинет руководителя

Кабинет офтальмолога, 1

Кабинет офтальмолога, 2

Врачебный кабинет

Кабинет массажа на 2 стола

Кабинет массажа на 1стол

Кабинет мануальной терапии

Санитарная комната

Кабинет функциональной диагностики

Зал ЛФК

Зал ЛОКОМАТа

Водолечебница

Кабинет грязелечения

Спелеокамера

Кабинет психотерапевта

Пост дежурной

| «Утверждаю» должность далее организация «наименование организации» ______________ФИО «____»_________2021г. М.П. | Приложение № 5 к заданию на проектирование на разработку проектно-сметной документации капитального строительства нового корпуса ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| --- | --- |

Один из вариантов концепта

«Капитальное строительство нового корпуса ГБУ РК

«Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Комплекс напоминает небольшой современный поселок, где у каждого дома своя терраса, садик и вид из окна. Такого впечатления удаётся достичь за счёт принципа: здание, как конструктор, собирается из административно-медицинского блока, жилых модулей двух типов и гостиных.

Жилые модули, рассчитанные на четырёх человек, группируются по три вокруг гостиной, формируя соцветия, каждое из которых может функционировать автономно, так как имеет свой блок обслуживания, встроенную кухню и комнаты для сиделок.

Соцветия соединены в единую цепочку и имеют общий коридор, чтобы персонал имел возможность беспрепятственно пройти из одного конца дома в другой. При этом вход в каждую жилую группу помещений ограничен для разной категории проживающих. Так, по мнению экспертов, удобнее вести лечение и осуществлять уход.

Каждое «соцветие» может быть заточено под конкретные группы: например, дементные люди (таких в домах престарелых может достигать до процентов 50)... Грубо говоря, группы по интересам и по состоянию здоровья. Это удобно и с точки зрения управления комплексом, лечения людей.

Для пожилых людей очень важна материальность: тактильные ощущения, естественность.

Посёлок практически является частью парка. Внутри — аллеи, лужайки, возможно, небольшой пруд или поющий фонтан. Есть зал для просмотра кино, небольшая библиотека, фитнес-зал (если будет предусмотрено поселение людей от 55 до 70 лет) — но по опыту это не нужно: место всё-таки рассчитано на действительно пожилых людей — за 70–80 лет, малоподвижных.

Соотношение мужчин к женщинам примерно 40 на 60 в пользу женщин.

Жилые модули, рассчитанные на четырех резидентов группируются по три вокруг гостиных, формируя «соцветия», каждое из которых может функционировать относительно автономно, так как имеет свой блок обслуживания, встроенную кухню и комнаты для сиделок. «Соцветия» соединены в единую цепочку и имеют общую коммуникацию, то есть персонал может беспрепятственно пройти из одного конца дома в другой, при этом благодаря системе ID карт, вход в каждую жилую группу ограничен для определенной категории резидентов. Так, по мнению экспертов легче вести лечение и работу психологов. И третье, основное положение проекта – это ориентация на природу. Линия фасада увеличена за счет множества поворотов и углов, благодаря чему здание максимально интегрировано в ландшафт. В типовом предложении структура развивается вокруг искусственного пруда с прогулочной зоной, но на месте пруда может быть любой другой крупный объект ландшафтной архитектуры: сад, цветник, небольшой парк.

Дизайн пансионата максимально ориентирован на природу - линия фасада увеличена за счёт множества поворотов и углов, благодаря чему, здание органично интегрировано в ландшафт.

Интерьеры жилых и общественных помещений продуманы до мелочей с точки зрения безопасности и удобства для пользования пожилыми людьми. Подъёмники, пандусы, удобная навигация способствуют созданию безбарьерной среды.