**Техническое задание раздела АС**

Тип строительства: Ремонт

Стадия: Р

Объект: «Капитальный ремонт кровли и фасада здания МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 98»

Шифр: 004-2021

Задание:

1. Разработать проектные решения на капитальный ремонт кровли.

Ремонт кровли выполняется полной заменой кровельного материалы, включая утеплитель, разуклонку и гидроизоляционные материалы.

Проектные решения должны содержать:

 А) Ведомость демонтируемых материалов

Б) Все необходимые спецификации и примечания, по которым можно составить полную смету.

В) Узлы: парапетный узел, узел примыкания к стене, узел примыкания к вентканалам, узел примыкания к канализационным трубам,

Г) ремонт выходов с кровли (домики) – установка двери, устройство примыканий к стенам, устройство кровельного пирога

1. Разработать проектные решения на устройство вентилируемого фасада с утеплением 200 мм базальтовой ватой

Проектные решения должны содержать:

А) Спецификация на керамогранитную плитку, утеплитель. В примечаниях должно быть указан какая подсистема применяется.

Б) Все необходимые узлы – узлы примыкания к окнам, парапету, дверям

В) Узлы крепления кондиционеров

Г) В примечании указать демонтируемые и снова монтируемые элементы – провода, видеокамеры

Д) Ведомость демонтируемых элементов (указаны на фасадах) – вентшахта на фасаде 3-2.

1. Разработать колерный паспорт (отдельной маркой)
2. ***Дополнительные условия:***

Результатом работы является согласованные с Заказчиком проектные решения, оформленные согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС и выданные в PDF формате, включая титульный лист.

Формат названия файлов: Шифр-Марка-Дата (последней редакции), пример: 004-2021-АС\_28.02.2021

Все временные и рабочие файлы, а также промежуточные проектные решения сохранять на облачный диск (Облако-майл ру). Доступ будет предоставлен.

Вся переписка преимущественно в Viber.

Все вопросы по проекту к Заказчику вести в Гугл-Таблице. Доступ будет предоставлен.

Все организационные и технические вопросы в Viber.