Задание на выполнение проектных работ

«Приведение здания учебного корпуса в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1 | Основание для проектирования | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий повышенной этажности предписание № 22/1/13 от 27.12.2019г. |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Сведения об участке строительства | Земельный участок по адресу: г. Ставрополь ул. Пушкина, 1 с кадастровым номером 26:12:030102:0020. Свидетельство о государственной регистрации 26-АИ 213873 от 6 ноября 2012 г. |
| 4 | Заказчик-застройщик | университет |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование. Рабочая документация |
| 6 | Указания о выделении этапов строительства и их состав | Без выделения этапов строительства |
| 7 | Сроки строительства | Определить проектом |
| 11 | Исходно-разрешительная документация | Кадастровый номер объекта: 26:12:030102:892, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 26-0-1-1336/4003/2017-1159 \от 26.01.2017 г. |
| 12 | Состав рабочей документации | Выполнить разделы рабочей документации: -Э «Электрооборудование» -ВК («Внутренние системы водоснабжения и канализации»); - ОВ («Отопление, вентиляция и кондиционирование»); -СС «Сети связи»; - ПС « Пожарная сигнализация»; -АПТ «Автоматическое пожаротушение»; В соответствии с ГОСТом Р 21.1101-2013 объем рабочей документации не ограничен, должен быть достаточен для обеспечения соответствия проектных решений требованиям пожарной безопасности зданий повышенной этажности, предписанию № 22/1/13 от 27.12.2019г, проведению экспертизы достоверности сметной стоимости Объекта. |
| 13 | Архитектурно-планировочные решения | Разработать раздел АР с учетом принятых проектных решений. Планировочные решения в соответствии с требованиями: СП 118.13330.2012»Общественные здания и сооружения» |
| 14 | Основные технико-экономические показатели | Этажность - 10 этаж; Общая площадь здания – 12270,5 кв. метров Объем – 55 110 куб.м. |
| 15 | Предварительная стоимость строительства | Определить проектно-сметной документацией |
| 16 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Здание - существующее Фундаменты - монолитная железобетонная плита Наружные стены - каркасные с кирпичным заполнением. Внутренние стены - из керамического кирпича 250мм, ж.б. диафрагмы 160мм. Перегородки - из ГКЛ. Перемычки – сборные ж.б. Лестницы – сборные ж.б. Перекрытия - ж/бетонные. Кровля – совмещенная рулонная с внутренним организованным водостоком. Наружная отделка - вентилируемый фасад. |
| 17 | Основные требования к системам безопасности и пожарной безопасности. | В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, техническими актами и Федеральными законами РФ предусмотреть инженерное обеспечение пожарной безопасностиучебного корпуса, в том числе: Система пожаротушения. Система противодымной вентиляции коридоров, подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки и лифтовую шахту лифта для перевозки пожарных подразделений. Система вентиляции (установить противопожарные клапана на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору здания) в соответствии с требованиями. |
|  | Требования к системам комплексной автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Должна быть обеспечена локальная автоматизация и диспетчеризация всех основных инженерных систем: систем приточной и вытяжной вентиляции, дымоудаления, пожаротушения. проектируемые системы должны быть совместимы с установленным в здании оборудованием АПС. |
| 18 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Выполнить в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности. |
| 19 | Требования к составу сметной документации | Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом по утвержденным сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на момент выдачи проектно-сметной документации) в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Сметную документацию представить на предварительную проверку заказчику. Подрядчик обязан предоставить положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. |
| 20 | Указания о необходимости согласования проектной документации | Все проектные решения и перечень технологического оборудования согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проектной документации. Проектно-сметную документацию в установленном порядке представить на согласование Заказчику. Подрядчик производит согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта. Устранение недостатков в документации, выявленных при проведении согласований, производится Подрядчиком безвозмездно в сроки согласованные с Заказчиком. |
| 21 | Требования к оформлению документации | Количество экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе для выдачи Заказчику – 4 экз. Выполнить документацию в соответствии со стандартами СПДС, в объеме необходимом для капитального ремонта. Выполненную документацию передать на проверку Заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде до направления документов на экспертизу (определения достоверности сметной стоимости). Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику по акту в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в электронном редактируемом виде на съемном носителе (флеш-накопитель иди CD-диск). В электронном виде представить: текстовую часть в форматах pdf и docx, графическая часть в форматах pdf и dwg или vsd) согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей; сметную документацию формате Exel и Гранд-Смета, согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации |

Приложение 2

к извещению  о проведении

открытого запроса котировок

в электронной форме №47-ЗК/ЭФ/21

ФОРМА №1

Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме №47-ЗК/ЭФ/21

| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес и фактический адрес участника размещения заказа: |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование банка, р/с, БИК, к/с): |  |
| ИНН/КПП: |  |
| ОГРН/ОГРИП: Место регистрации юридического (физического) лица |  |
| ОКОПФ, ОКПО, ОКТМО |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица и документ на основании которого он действует: |  |
| Контактный телефон, адрес электронной почты: |  |
| Контактное лицо: |  |

# Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №47-ЗК/ЭФ/21 на выполнение проектных работ «Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности» предлагаем выполнить работы в соответствии с условиями Договора, указанными в извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №47-ЗК/ЭФ/21

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | выполнение проектных работ «Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности» | усл. ед. | 1 |

Цена Договора является фиксированной и определяется на весь срок исполнения Договора с учетом  расходов Подрядчика на выполнение работ, стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения работ, транспортные расходы Подрядчика, в том числе по вывозу строительного мусора, все расходы связанные с выполнением работ, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие в запросе котировок исполнить условия Договора, выполнить работы в соответствии с условиями, определенными открытым запросом котировок в электронной форме, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Подтверждаем, что ознакомлены с положениями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Подтверждаем, что ознакомлены с ответственностью, которая следует в отношении предоставления недостоверных сведений.

К заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.

________________________        _____________      _________________________________

Должность уполномоченного                                подпись                                          расшифровка подписи

представителя (организации)

Приложение 3

к извещению  о проведении

открытого запроса котировок

в электронной форме№47-ЗК/ЭФ/21

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № 47-ЗК/ЭФ/21

# на выполнение проектных работ «Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности»

| г. Ставрополь | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующей на основании доверенности _____________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет от 20.12.2018 г. (в ред. от 25.05.2020 г.), на основании результатов открытого запроса котировок в электронной форме № 47-ЗК/ЭФ/21 (протокол от _______), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем.

- Предмет договора

# 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные работы «Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности», согласно заданию на разработку проектно-сметной документации (Приложение №1)  и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

- Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет ___________ (указать сумму прописью) рублей, включая НДС (указать размер ставки) в сумме _________ рублей ____ копеек (цифрами и прописью; в случае если подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании _________________________»)1.

2.2. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе транспортные расходы, оборудование, материалы, компенсация издержек, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость прохождения государственной экспертизы.

2.3. Оплата выполненных работ в соответствии с требованиями договора осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком акта выполненных работ, предоставления счетов, счетов-фактур (в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ) в отношении каждого этапа выполнения работ:

- первый этап в размере 50% цены договора после принятия согласованной Заказчиком проектно-сметной документации;

- второй этап в размере 50% цены договора после предоставления Заказчику положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, выданного органами государственной экспертизы и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по договору Заказчиком

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. При увеличении объема выполненных работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема выполненных работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом, но не более тридцати процентов.

3. Срок и место выполнения работ

3.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором:

Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в 2 этапа:

Первый этап: в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора, в срок выполнения работ включен срок разработки и согласования проектно-сметной документации (устранение замечаний Заказчика в случае их выявления).

Второй этап: в течение 60 рабочих дней со дня завершения первого этапа -  прохождение государственной экспертизы, получение положительного заключения по итогам прохождения экспертизы.

3.2. Место выполнения работ: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1

3.3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.

- Требования к условиям, способам и срокам передачи результата выполнения работ

4.1. В рамках исполнения настоящего договора,  выполнение работ и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Обязательства Подрядчика считаются исполненными после передачи результата выполненных работ Заказчику в месте его нахождения и подписания Заказчиком акта приемки-передачи выполненных работ.

4.3. Подрядчик несет все расходы по оплате налогов, пошлин и сборов при выполнении работ в рамках договора.

- Гарантии качества

5.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с заданием на проектирование, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче Проектной документации, результатов Инженерных изысканий, приемке Работ.

5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от задания на разработку проектно-сметной документации.

5.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений пунктами 13.2 договора.

5.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

5.5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке.

5.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

5.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.

- Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

6.1. Результат исполнения обязательств по настоящему договору принимается в следующем порядке:

6.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по акту приемки-передачи выполненных работ (Приложение №2 к  договору), в котором отражается перечень результатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

6.1.3. Подписание актов приемки-передачи выполненных работ  производится по факту выполнения этапа работ при предъявлении в полном объеме исполнительной документации по выполненному объёму работ в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.1.4. Окончательная приемка производится в течение 10 (десяти) рабочих дней при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Передача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки-передачи выполненных работ.

6.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия результата выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

6.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи выполненных работ по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт приемки-передачи выполненных работ по договору может прилагаться  мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень передаваемых результатов работ и отчетной документации, предоставленной Подрядчиком.

6.4. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.

Если Подрядчик не явится для подписания акта в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных работ.

6.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи выполненных работ по договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

6.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

6.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено: отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или отсутствие связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

- Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

7.1.3. Проверять ход и качество выполнения работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

7.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

7.1.5. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для производства работ.

7.2.2.Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

7.2.3.Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору.

7.2.4. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

- Права и обязанности Подрядчика

8.1. Подрядчик вправе:

8.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки-передачи выполненных работ по договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

8.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки.

8.2.3. Устранить замечания экспертизы в сроки, установленные уполномоченными органами государственной экспертизы.

8.2.4. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

9. Ответственность Сторон

9.1. Ответственность Заказчика:

9.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств от суммы неисполненного или несвоевременно исполненного обязательства.

9.2. Ответственность Подрядчика:

9.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки ее Заказчиком.

9.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств от суммы неисполненного или несвоевременно исполненного обязательства.

9.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств от суммы неисполненного или несвоевременно исполненного обязательства.

9.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств от суммы неисполненного или несвоевременно исполненного обязательства.

9.2.5. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких лиц.

9.2.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

9.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

9.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.

9.4.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9.4.6. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора  и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

9.4.7. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края.

11. Срок действия, изменение и расторжение договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 г., а в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

11.2. Неустойка за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору может быть взыскана за пределами срока действия договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», закупочной документацией.

Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями договора.

11.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании мотивированного представления инициатора закупки в следующих случаях:

а) если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки.

12.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом другой Стороны (работников другой Стороны), в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими одну из Сторон (работников одной из Сторон) в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этой Стороной (работников этой Стороны) каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими физическими и (или) юридическими лицами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки.

12.5. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

12.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий.

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора  и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора  Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора  с указанием их контактных телефонов.

13.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, требования, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее – сообщение)  Сторон в ходе исполнения договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 14 договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

13.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 14 договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 14 договора.

13.4.  Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях:

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи - информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом;

- принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 14 договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.

13.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.

13.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

13.7. Стороны в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяют друг друга о том, что:

13.7.1. Сторона обладает необходимой право и дееспособностью, а равно и всеми правами, и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора;

13.7.2. Стороной выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения договора;

13.7.3. Лицо, осуществляющее подписание договора от имени Стороны, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями.

13.8. Подрядчик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяет Заказчика о том, что:

13.8.1. он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения договора действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды;

13.8.2. заключая договор он преследует деловые цели, имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору.

13.9. Убытки, в том числе расходы, понесенные Стороной при недостоверности заверений об обстоятельствах другой Стороны, подлежат уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Стороной соответствующего письменного требования.

13.10 Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.11 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.12 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.13. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

Приложение №1 – Задание на проектирование;

Приложение №2 - Акт приемки-передачи выполненных работ.

14. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Юридический/почтовый адрес: 355017 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1 Телефон: (8652) 95-68-08, 95-68-24 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2635014955/263401001 Получатель УФК по Ставропольскому краю (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет л/сч 30216Ш58810) Банк ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю р/сч 03214643000000012100 к/счет 40102810345370000013 БИК 010702101 ОКПО 02067965 ОГРН 1022601961580 ОКТМО 07701000 КБК 07060000000000000130 Контактное лицо: Плисс Вадим Викторович начальника УКС Контактный телефон: 8(8652) 95-68-14 Контактный e-mail: vvpliss@ncfu.ru _________________/_________________/ М.П. | [Наименование ЮЛ или ИП или ФИО] Место нахождения [Юридический и Почтовый адрес] ИНН__________________________________ КПП _________________________________ Банковские реквизиты: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Контактное лицо: [ФИО, должность] Контактный телефон: [Укажите номер телефона] Контактный e-mail: [Укажите адрес электронной почты] ________________________/________________/ М.П. |

Приложение № 1

к договору №47-ЗК/ЭФ/21

от «__»_________20___ г.

Задание на выполнение проектных работ

«Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»  по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1 | Основание для проектирования | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий повышенной этажности предписание № 22/1/13 от 27.12.2019г. |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Сведения об участке строительства | Земельный участок по адресу: г. Ставрополь ул. Пушкина, 1 с кадастровым номером 26:12:030102:0020. Свидетельство о государственной регистрации 26-АИ 213873 от 6 ноября 2012 г. |
| 4 | Заказчик-застройщик | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование. Рабочая документация |
| 6 | Указания о выделении этапов строительства и их состав | Без выделения этапов строительства |
| 7 | Сроки строительства | Определить проектом |
| 8 | Источник финансирования ПИР | Средства из федерального бюджета при условии их выделения в установленном порядке, внебюджетные средства |
| 9 | Источник финансирования строительства | Средства из федерального бюджета при условии их выделения в установленном порядке, внебюджетные средства |
| 10 | Генеральная проектная организация | Определяется в соответствии с действующим законодательством |
| 11 | Исходно-разрешительная документация | Кадастровый номер объекта: 26:12:030102:892, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 26-0-1-1336/4003/2017-1159 \от 26.01.2017 г. |
| 12 | Состав рабочей документации | Выполнить разделы рабочей документации: -Э «Электрооборудование» -ВК («Внутренние системы водоснабжения и канализации»); - ОВ («Отопление, вентиляция и кондиционирование»); -СС «Сети связи»; - ПС « Пожарная сигнализация»; -АПТ «Автоматическое пожаротушение»; В соответствии с ГОСТом Р 21.1101-2013 объем рабочей документации не ограничен, должен быть достаточен для обеспечения соответствия проектных решений требованиям пожарной безопасности зданий повышенной этажности, предписанию № 22/1/13 от 27.12.2019г, проведению экспертизы достоверности сметной стоимости Объекта. |
| 13 | Архитектурно-планировочные решения | Разработать раздел АР с учетом принятых проектных решений. Планировочные решения в соответствии с требованиями: СП 118.13330.2012»Общественные здания и сооружения» |
| 14 | Основные технико-экономические показатели | Этажность - 10 этаж; Общая площадь здания – 12270,5 кв. метров Объем – 55 110 куб.м. |
| 15 | Предварительная стоимость строительства | Определить проектно-сметной документацией |
| 16 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Здание - существующее Фундаменты - монолитная железобетонная плита Наружные стены - каркасные с кирпичным заполнением. Внутренние стены - из керамического кирпича 250мм, ж.б. диафрагмы 160мм. Перегородки - из ГКЛ. Перемычки – сборные ж.б. Лестницы – сборные ж.б. Перекрытия - ж/бетонные. Кровля – совмещенная рулонная с внутренним организованным водостоком. Наружная отделка - вентилируемый фасад. |
| 17 | Основные требования к системам безопасности и пожарной безопасности. | В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, техническими актами и Федеральными законами РФ предусмотреть инженерное обеспечение пожарной безопасностиучебного корпуса, в том числе: Система пожаротушения. Система противодымной вентиляции коридоров, подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки и лифтовую шахту лифта для перевозки пожарных подразделений. Система вентиляции (установить противопожарные клапана на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору здания) в соответствии с требованиями. |
|  | Требования к системам комплексной автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Должна быть обеспечена локальная автоматизация и диспетчеризация всех основных инженерных систем: систем приточной и вытяжной вентиляции, дымоудаления, пожаротушения. проектируемые системы должны быть совместимы с установленным в здании оборудованием АПС. |
| 18 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Выполнить в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности. |
| 19 | Требования к составу сметной документации | Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом по утвержденным сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на момент выдачи проектно-сметной документации) в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Сметную документацию представить на предварительную проверку заказчику. Подрядчик обязан предоставить положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. |
| 20 | Указания о необходимости согласования проектной документации | Все проектные решения и перечень технологического оборудования согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проектной документации. Проектно-сметную документацию в установленном порядке представить на согласование Заказчику. Подрядчик производит согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта. Устранение недостатков в документации, выявленных при проведении согласований, производится Подрядчиком безвозмездно в сроки согласованные с Заказчиком. |
| 21 | Требования к оформлению документации | Количество экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе для выдачи Заказчику – 4 экз. Выполнить документацию в соответствии со стандартами СПДС, в объеме необходимом для капитального ремонта. Выполненную документацию передать на проверку Заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде до направления документов на экспертизу (определения достоверности сметной стоимости). Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику по акту в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в электронном редактируемом виде на съемном носителе (флеш-накопитель иди CD-диск). В электронном виде представить: текстовую часть в форматах pdf и docx, графическая часть в форматах pdf и dwg или vsd) согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению чертежей; сметную документацию формате Exel и Гранд-Смета, согласно требованиям действующих нормативных документов по оформлению сметной документации |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» ________________ М.П. |  |

Приложение № 2

к договору №47-ЗК/ЭФ/21

от «__»_________2021 г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

"__" __________ 20__ года                                                                                                     г. Ставрополь

_______________________, в лице    _____________________   , действующего на основании, ___________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ________________________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности №____________ от ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора  Подрядчик выполнил и передал, а  Заказчик принял следующие Работы:

| Наименование выполненных работ | Фактические сроки окончания работ | Стоимость выполненных работ (в тыс. руб. включая НДС/безНДС) | Качество выполненных работ | Замечания Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: |  |  |  |

2. Выше перечисленные работы выполнены в полном объеме, в установленный Договором  срок,  соответствуют  условиям  Договора. Стороны претензий по объему, качеству и срокам работ не имеют.

3. Стоимость выполненных работ составляет: _______________, (____________________) рублей,

в том числе НДС ____________________________________________________________________./без НДС

4.  Подрядчик  передает  Проектно-сметную документацию в следующих форматах:____________________.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Заказчика)

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
|  | _____________________________________ |
| _________________/__________________/ | _________________________________ |
| подпись | подпись расшифровка подписи |

Приложение 4

к извещению  о проведении

открытого запроса котировок

в электронной форме№47-ЗК/ЭФ/21

ФОРМА №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии отдельным требованиям,

предъявляемым к участникам запроса котировок в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства  (для физического лица)

(далее именуется – участник запроса котировок) заявляет о своем соответствии требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок на _______________________________________,

(указывается предмет  закупки)

в соответствии  пп.2-6 п.2 и пп. 1-2 п.4 раздела 5 главы II Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», участник  закупки подтверждает соответствие нижеперечисленным требованиям:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,   генеральным   директором)   учреждения   или   унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

| Участник запроса котировок (уполномоченный представитель) | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение №5

к извещению  о проведении

открытого запроса котировок

в электронной форме№47-ЗК/ЭФ/21

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара (работы, услуги), являющихся предметом закупки

Расчёт цены выполнен в соответствии с нормами раздела 3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

Сбор ценовых предложений для расчета и обоснования НМЦ выполнен по средствам сбора коммерческих предложений. С целью получения коммерческих предложений заказчиком были направлены обращения (запросы) о предоставлении коммерческих предложений поставщиками (подрядчиками, исполнителями), которые являются участниками рынка данной продукции.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цены подрядчиков (включая НДС), руб. | Средняя арифметическая величина цены единицы товара, включая НДС, руб. | Среднее квадратичное отклонение (σ) | Коэффициент вариации (V), % | НМЦ по наименьшему предложению, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц=(Ц1+Ц2+Ц3)/3 |  |  |  |
| 1 | выполнение проектных работ «Приведение здания учебного корпуса № 21 (литер Е1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1 в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности» | усл. ед. | 1 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 3 200 000,00 | 2 733 333,33 | 416 333,20 | 15,23170244 | 2 400 000,00 |
| ИТОГО: | 2 400 000,00 |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена устанавливается по наименьшему предложению потенциального участника закупки и составляет:  2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

# Footnotes

1 В случае заключения Договора с юридическим или физическим лицом (в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) сумма, подлежащая уплате Заказчиком такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.