# Text boxes

Задание

на курсовую работу

Тема курсовой работы: Электрическое и электромеханическое оборудование дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

1. Вводная часть.

1.1. Отразить актуальность выбранной темы, цели и задачи проекта, его значение для энергетики, основные проблемы, существующие при ремонте электрического и электромеханического оборудования дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

1.2. Изучить законодательные и нормативно-методические акты Российской Федерации по вопросу эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

1.3. Описать схему электроснабжения дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО  «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

1.4. Выполнить описание основного электрического и электромеханического оборудования дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

2. Расчетная часть.

2.1. Выполнить расчет и выбор электродвигателя в схеме управления насоса.

2.2. Выполнить расчет и выбор защитных аппаратов в схеме управления насоса.

2.3. Выполнить расчет и выбор питающих кабелей для подключения оборудования в схеме управления насоса.

3. Охрана труда

3.1. Рассмотреть меры электробезопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования.

3.2. Рассмотреть меры пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования

4. Графическая часть.

4.1. Выполнить план расположения электрического и электромеханического оборудования дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

4.2. Выполнить схему электроснабжения дожимной насосной станции Вынгапуровского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Руководитель курсовой работы