ПРИЛОЖЕНИЕ А

35/10 кВ 50 Гц

КТП 10/04 кВ

ЩСР-2

ЩВУ-2

ЩВУ-1

ЩВУ-1

ЩСР-1

ЩСР-1

ЩР-1

ЩР-1

ЯРП250/125 Бытовка

ЯРП250/125 Бытовка

ЩСР-1,1

ЩСР-1,1

ЯРП250/125

ЯРП250/125

ЩО-2

ЩО-2

башенный кран

башенный кран

ЩСР-М1

ЩСР-М1

ЯРП250/125

ЯРП250/125

башенный кран

башенный кран

ЯРП250/125

ЯРП250/125

ЩСР-М2

ЩСР-М2

ЯРП250/125

ЯРП250/125

башенный кран

башенный кран

ЩО-1

ЩО-1

ЯРП250/125

ЯРП250/125

башенный кран

башенный кран

башенный кран

башенный кран

ЩС-2,1

ЩС-2,1

ЩС-2,2

ЩС-2,2

ЯРП250/125

ЯРП250/125

ЩС-1,2

ЩС-1,2

ЩС-1,1

ЩС-1,1

ЩРБ Бытовка

ЩРБ Бытовка

ЩС-2,3

ЩС-2,3

ЩС-2,4

ЩС-2,4

ЩС-1,3

ЩС-1,3

ЩС-1,4

ЩС-1,4

КТП-0,4кВ

~230/400В

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

| ЩСР-1 | ЩСР-2 |
| --- | --- |

Схема однолинейная ЩВУ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

| ЩСР-1,1 | ЩСР-М1 | ЩРБ | Трансформатор освещения | ЯРП250/125 (бытовки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩСР-1

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

| ЩО-1 | ЩО-2 | ЯРП250/125 (бытовки) | ЩСР-М2 | ЩСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩСР-1,1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

| Розетка мойка колес 380В | Розетка мойка колес 220В | Подогрев воды |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩСР-М1

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

| Розетка мойка колес 380В | Розетка мойка колес 220В | Подогрев воды |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩСР-М2

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

| Освещение | Розетки калорифер | Розетки бытовые |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩРБ

ПРИЛОЖЕНИЕ З

КТП-0,4кВ

~230/400В

КТП-0,4кВ

~230/400В

| ЩР-1 | ЩР-2 |
| --- | --- |

Схема однолинейная ЩВУ-2

ПРИЛОЖЕНИЕ И

| ЯРП250/125 кран | ЯРП250/125 кран | ЩС-1,1 | ЩС-1,2 | ЩС-1,3 | ЩС-1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩР-1

ПРИЛОЖЕНИЕ К

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-1,1

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-1,2

ПРИЛОЖЕНИЕ М

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-1,3

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-1,4

ПРИЛОЖЕНИЕ О

| ЯРП250/125 кран | ЯРП250/125 кран | ЯРП250/125 кран | ЩС-2,1 | ЩС-2,2 | ЩС-2,3 | ЩС-2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Однолинейная схема ЩСР-2

ПРИЛОЖЕНИЕ П

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-2,1

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Схема однолинейная ЩС-2,2

1

ПРИЛОЖЕНИЕ С

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Однолинейная схема ЩС-2,3

1

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

| Трансформатор прогрева бетона | Трансформатор освещения | Ручной инструмент Сварка |
| --- | --- | --- |

Однолинейная схема ЩС-2,4

1