Опросный лист №___ на шкаф учёта электроэнергии

(заполняется на каждый шкаф данного типа)

| Наименование предприятия: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Контактные данные: |  |  |  |  |  |
|  | (телефон, E-mail) |  |  |  |  |

- Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Шкаф учёта электроэнергии (шкаф учёта ЭЭ) |
| Обозначение по проекту | ЖАЯК.421400.207 |
| Место размещения шкафа учёта (подробно указать место размещения шкафа с привязкой к зданию/корпусу/цеху/помещению) |  |
| Температура воздуха в месте установки | Мин: _____ (С | Макс: _____ (С |
| Подвод кабеля в шкаф учёта: | сверху / снизу (нужное подчеркнуть) |

| 2) | Модификация шкафа учёта | ШУ-ЭЭ. |  |  | . |  |  | . |  |  |  | . |  | . |  | (заполнить по таблице ниже) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А1 | А2 |  | Б1 | Б2 |  | В1 | В2 | В3 |  | Г |  | Д |  |

| Параметр | Значение (нужное подчеркнуть/выделить или заполнить поле ввода) |
| --- | --- |
| А1А2 - Тип и количество применяемых электросчётчиков вида 1 | А1 (тип): | А2 (количество)*: |
|  | «0» – BINOM337 «1» – СЭТ-4ТМ.02М | 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 |
| Б1Б2 - Тип и количество применяемых электросчётчиков вида 2 | Б1 (тип): | Б2 (количество)*: |
|  | «0» – BINOM337 «1» – СЭТ-4ТМ.02М | 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 |
| Примечание: * - суммарное количество электросчётчиков в шкафу не должно превышать 20 шт. |
| В1В2 В3 – Способ подключения электросчётчиков и каналы передачи данных на вышестоящий уровень | В1 | В2 | В3 |
|  | «0» – электросчётчики подключаются к внешнему шкафу КСПД ** | Канал связи электросчётчиков с внешним шкафом КСПД: «1» - RS-485, «2» - Ethernet, «3» - ВОЛС | «0» – данное поле не используется |
|  | «1» – электросчётчики подключаются к КСПД в этом же шкафу | Основной канал связи КСПД с верхним уровнем: «1» - Ethernet, «2» - ВОЛС «3» - GPRS | Резервный канал связи КСПД с верхним уровнем: «0» - не используется «1» - Ethernet, «2» - ВОЛС «3» - GPRS |
| Примечание: ** - указать номер опросного листа на шкаф КСПД, к которому подключаются электросчётчики → _________. |
| Г – исполнение шкафа учёта | «0» - базовое IP54 без встроенного обогревателя «1» - утеплённый IP54 со встроенным обогревателем |
| Д – требование к минимальному времени бесперебойного электропитания, мин | «0» – не требуется (отсутствие источника бесперебойного питания в шкафу) «1» – до 60 минут от встроенного в шкаф учёта ИБП «2» – другое значение (указать) ______ мин *** |
| Примечание: **** - в этом случае электропитание шкафа осуществляется через внешний шкаф ИБП (указать номер опросного листа) → _________. |

3) Прилагаемые документы

- план помещения в месте установки шкафа учёта с указанием:

- размеров помещения, высоты стен

- расположения существующего оборудования, коммуникаций

- предполагаемого места установки шкафа учёта;

- однолинейная схема

- указанные выше данные должны сопровождаться (подкрепляться) фото с необходимыми комментариями