ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование

1. Наименование оборудования: жироуловитель.

2. Материал: стеклопластик.

3. Исходные данные для проектирования:

3.1 жироуловитель 5 л/с

3.2 жироуловитель 15 л/с

3.3 жироуловитель 25 л/с

4. Основные требования:

- толщина стенки – 12мм;

- отводящие и подводящие патрубки – ПВХ труба раструбная

(http://www.komfort.ru/catalog/pipe-life-sn4-i1005.html)

- предусмотреть устройство грузозахватных приспособлений для транспортировки (4-6 шт);

5. Состав документации:

- рабочие чертежи для изготовления оборудования

- схема строповки оборудования для транспортировки

6. Сдаточная документация.

- 1 (один) комплект в электронном виде в формате DWG