г. Москва Место для ввода текста.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ**

**РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ СОТ, СКС, СОУЭ, САПС,СКУД,ОС.**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель работы: | Корректировка рабочей документации, ее защита и сопровождение в Департаменте здравоохранения города Москвы |
| Объем работ/ товаров/ услуг: | Исполнитель разрабатывает стадию Р с возможностью выделения из нее стадии П.  Корректировку раздела выполнить в соответствии с новыми планировочными решениями и типовыми решениями по расстановки мебели.  **Проектную документацию выполнить в соответствии со следующими нормативами:**   1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 2. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". 4. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями). 5. Постановление правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 6. Постановление Правительства РФ от 2009 года № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 7. ГОСТ Р 52539-06 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования". 8. ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". 9. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний". 10. ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности". 11. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 12. СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях". (СПРАВОЧНО) 13. СН 3057-84 "Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений". 14. СанПиН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров". 15. МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. 16. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" (актуализирован-ная редакция СНиП 31-06-2009). 17. СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". 18. СП 35-103-2001 Свод правил по строительству "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям". 19. Р 78.36.032-2013 "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны.". 20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 21. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 22. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки". 23. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий". 24. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности". 25. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 26. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 27. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий". 28. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 29. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 30. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».     * 1. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (СНиП 2.08.02-89). 31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция). 32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественном, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 33. ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 34. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 35. Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях". 36. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин". 37. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий". 38. СП 42.13330.2010 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 39. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 40. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 ". 41. Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 "Размещение вентиляционного оборудования". 42. Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС |
| Предоставляемая исходная документация: | 1. Раздел АР 2. Раздел СОТ,СКС,СОУЭ,САПС,СКУД,ОС |
| Форма представления проектной документации | 1) Пояснительную записку и спецификацию оборудования предоставить в формате doc. В случае применения специализированной программы, указать номер ее лицензии.  2) Графическая часть в формате dwg.  3) Текстовая часть в формате doc.  4) Форма выдачи задания и спецификации xlsx.  Все части проекта(за исключением xlsx) должны быть продублированы в формат pdf. |
| Требования к оформлению  В разработке | См. Приложение №1.1 «Оформление выпускаемой документации» |
| Требования к документации | Передать документацию в электронном виде. |