г. Москва Место для ввода текста.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ**

**РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ СОТ, СКС, СОУЭ, САПС,СКУД,ОС.**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель работы: | Корректировка рабочей документации, ее защита и сопровождение в Департаменте здравоохранения города Москвы |
| Объем работ/ товаров/ услуг: | Исполнитель разрабатывает стадию Р с возможностью выделения из нее стадии П. Корректировку раздела выполнить в соответствии с новыми планировочными решениями и типовыми решениями по расстановки мебели. **Проектную документацию выполнить в соответствии со следующими нормативами:**1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании".
4. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями).
5. Постановление правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6. Постановление Правительства РФ от 2009 года № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
7. ГОСТ Р 52539-06 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования".
8. ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
9. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний".
10. ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности".
11. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
12. СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях". (СПРАВОЧНО)
13. СН 3057-84 "Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений".
14. СанПиН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров".
15. МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.
16. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" (актуализирован-ная редакция СНиП 31-06-2009).
17. СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
18. СП 35-103-2001 Свод правил по строительству "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям".
19. Р 78.36.032-2013 "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны.".
20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
21. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
22. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки".
23. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".
24. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".
25. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
26. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
27. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".
28. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
29. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
30. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
	* 1. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (СНиП 2.08.02-89).
31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция).
32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественном, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
33. ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
34. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах".
35. Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях".
36. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".
37. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
38. СП 42.13330.2010 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
39. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
40. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 ".
41. Пособие 5.91 к СНиП 2.04.05-91 "Размещение вентиляционного оборудования".
42. Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС
 |
| Предоставляемая исходная документация: | 1. Раздел АР
2. Раздел СОТ,СКС,СОУЭ,САПС,СКУД,ОС
 |
| Форма представления проектной документации | 1) Пояснительную записку и спецификацию оборудования предоставить в формате doc. В случае применения специализированной программы, указать номер ее лицензии.2) Графическая часть в формате dwg.3) Текстовая часть в формате doc.4) Форма выдачи задания и спецификации xlsx.Все части проекта(за исключением xlsx) должны быть продублированы в формат pdf. |
| Требования к оформлениюВ разработке | См. Приложение №1.1 «Оформление выпускаемой документации» |
| Требования к документации | Передать документацию в электронном виде. |