| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2021г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации архитектурного и конструктивного разделов,

раздела «конструкции металлические» торгового павильона на 3 рабочих места

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Типовой проект торгового павильона придорожного сервиса на 3 рабочих места |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | Этажность – 1 Размеры по наружному контуру – 6000 х 12000 мм,в том числе разделенный временными перегородками на отделения размерами 2 шт 3000 х 6000мм, и 1 отделение размерами 6000 х 6000мм. Высота помещений- ориентировочно 2800мм. Количество рабочих мест – 3 Условия размещения- Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия П и Р |
|  | Состав выполняемых работ | Раздел АР – архитектурные решения Раздел КР – конструктивные решения Раздел КМ- конструкции металлические |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП 70. 13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции», СП 294.1325800.2018 «Конструкции стальные», СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции», СП 17.13330.2011 «Кровли», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнениярабочей документации архитектурных и конструктивных решений». - Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Принципиальные технические решения | Фундаменты – по проекту. Конструктивно-металлокарас. Стены (ограждающие конструкции) – из листовых материалов (стальных, профлиста, алюминиевых, пластиковых) с негорючим утеплителем по расчету на теплопотери.. Кровля односкатная, по стальным фермам или балкам (что дешевле), покрытая профлистом. Уклон кровли принять 1: 5. Потолки подшивные с негорючим утеплителем по расчету по теплопотерям.. Конструкция каркаса из профилированных труб. Двери- металлопластиковые утепленные с двойным остеклением. Витражи и окна металлопластиковые с двойным стеклопакетом. Перегородки временные из панелей-сэндвич. Полы по предложению проектантов, возможно стяжка по грунту. Электроснабжение от сети электроснабжения придорожного сервиса. В проекте не показывать. Туалет не предусматривать. Раковину для мытья рук предусмотреть. |
|  | Исходные данные представляемые Заказчиком | - Предварительная планировка помещения |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2021г. | от Заказчика: ________________________ ________________________ ________________________ «____»_________________2021г |
| --- | --- |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои вопросы Владимиру Лаврентьевичу на эл.почте  oksburs2007@mail.ru  или по телефону 8-9273307552