Задание на проектирование раздела Тепловые сети

**Объект:**выполнение работ по разработке проектной и сметной документации для модернизации ИТП колледжа, строительства тепловых сетей и подключения здания к системе теплоснабжения.

**Место выполнения работ**: г. Москва, ул. Бобруйская, д. 7.

Пояснения: На данный момент ИТП работает от котельной, которую планируют разобрать, т.к. ее мощности не хватает. На данный момент трасса проложена по воздуху. Моэк согласовал план прокладки трассы до точки соединения. Нам нужно от нее провести трассу до входа в здание под землей. Длина трассы около 20 м. смета прокладки будет такая же как сейчас, только под землей.